|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.1761 от 19 июня 2015 года На бланке 0000667 На 6 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 марта 2018 года

лаборатории оценки условий труда

общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки условий труда»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Концентрации, мг/м3: -акролеина: (0,1-2); | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 ГН-1, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 ГН-2, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.2 |  |  | - ацетальдегида: (2-50); |  |  |
| 1.3 |  |  | - ацетона (100-10000); |  |  |
| 1.4 |  |  | - арсина: (0,05-3); |  |  |
| 1.5 |  |  | - аммиака: (2-100); |  |  |
| 1.6 |  |  | - брома: (0,25-10); |  |  |
| 1.7 |  |  | - бромистого водорода: (1-250); |  |  |
| 1.8 |  |  | - бензина: (50-4000); |  |  |
| 1.9 |  |  | - бензола: (2-1500); |  |  |
| 1.10 |  |  | - бутана: (100-1000); |  |  |
| 1.11 |  |  | - бутанола: (i- бутанол): (5-200); |  |  |
| 1.12 |  |  | - винилхлорида (0,5-300); |  |  |
| 1.13 |  |  | - гидразина (0,05-4); |  |  |
| 1.14 |  |  | - диэтиламина (10-350); |  |  |
| 1.15 |  |  | - диэтилового эфира: (100-3000); |  |  |
| 1.16 |  |  | - диоксида азота: (1-50); |  |  |
| 1.17 |  |  | - диоксида серы (2-130) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Концентрации, мг/м3: - диоксида углерода: (180-36000); | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 ГН-1, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 ГН-2, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.19 |  |  | - изобутана (100-1000); |  |  |
| 1.20 |  |  | - карбофоса: (0-0,5); |  |  |
| 1.21 |  |  | - керосина (50-4000); |  |  |
| 1.22 |  |  | - ксилола: (20-1500) |  |  |
| 1.23 |  |  | - озона: (0,05-15); |  |  |
| 1.24 |  |  | - оксида углерода: (10-300); |  |  |
| 1.25 |  |  | - паров ртути: (0,002-0,1); |  |  |
| 1.26 |  |  | - пропан-бутана: (100-1000); |  |  |
| 1.27 |  |  | - сольвента: (50-1000); |  |  |
| 1.28 |  |  | - стирола: (5-200); |  |  |
| 1.29 |  |  | - сероводорода: (5-1000); |  |  |
| 1.30 |  |  | - толуола: (20-2000); |  |  |
| 1.31 |  |  | - трихлорэтилена: (2,5-150); |  |  |
| 1.32 |  |  | - уайт- спирита: (100-4000); |  |  |
| 1.33 |  |  | - углерода четыреххлористого: (5-200); |  |  |
| 1.34 |  |  | - уксусной кислоты: (2-2000); |  |  |
| 1.35 |  |  | - фенола: (0,1-30); |  |  |
| 1.36 |  |  | - фосфина: (0,05-1); |  |  |
| 1.37 |  |  | - фторида водорода: (0,05-20); |  |  |
| 1.38 |  |  | - формальдегида: (0,2-5); |  |  |
| 1.39 |  |  | - хлороформа: (2-200); |  |  |
| 1.40 |  |  | - хлорофоса: (0-0,5); |  |  |
| 1.41 |  |  | - хлора: (0,5-200); |  |  |
| 1.42 |  |  | - хлороводорода: (1-150); |  |  |
| 1.43 |  |  | - этанола: (200-5000); |  |  |
| 1.44 |  |  | - этилмеркаптана: (0,25-10) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.45 | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052 100.10/42.000 | Концентрации, мг/м3: - масла минеральные нефтяные: ДИ-(2-50); | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 ГН-1, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 ГН-2, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.46 |  |  | - углеводороды алифатические предельные С1-С10 (в пересчете на С): (50-4000); |  |  |
| 1.47 |  |  | - окислов азота суммарных: (1-50) |  |  |
| 1.48 |  |  | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыли) гравиметрическим методом: ДИ – (0,25-500,0) мг/м3 |  |  |
| 2.1 | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ СанНПиГН, утв. Постановлением Минздрава от 16.11 2011 №115 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.050-86 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 п.п.15,20-22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; - корректирован-ные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения: (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 п.п.15,20,23,24 |
| 2.3 |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения: (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения: (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 п.п.15,20,23,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля: (В/м) в диапазонах частот: (5Гц- 2кГц, с режекцией 50±5 Гц, 2-400 кГц); | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | МВИ. МН.4802-2013 |
| 2.5 |  |  | - плотность магнитного потока переменного магнитного поля: (нТл) в диапазонах частот: (5Гц- 2кГц, с режекцией 50±5 Гц, 2-400 кГц). |  |  |
| 2.6 |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, 0С; | ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 гл.4 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 п.п.9,15-19 |
| 2.7 |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха,%; |  |  |
| 2.8 |  | 100.12/ 35. | - скорость движения воздуха, м/с; |  |  |
| 2.9 |  | 100.12/ 35. | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2. |  |  |
| 2.10 |  | 100.12/ 35. | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2. | СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 14.12.2012 №198 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 14.12.2012 №198 | МВИ.МН 5755-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Рабочие места | 100.12/35.063 | - освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 24940-96 до 01.04.2018 ГОСТ 24940-2016 с 01.04.2018 |
| 2.12 |  | 100.12/35.067 | Инфразвук -уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; -эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 06.12.2013 №121 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 06.12.2013 №121 | МВИ.ГМ 1657-2017 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 п.26 |

Принятые сокращения:

ДИ- диапазон измерения.

ГН- гигиенический норматив.

СанНиП – санитарные нормы и правила.

СанНПиГН - санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы.

ГН-1- Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

ГН-2- Гигиенический норматив «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А Николаева