|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5019 от 07.03.2018 на бланке №_________ на 7 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» марта 2023 года

производственной лаборатории

Закрытого акционерного общества «Смолевичи Молоко»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Социалистическая, д. 54 б, 222201, г. Смолевичи, Смолевичский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1.*** | Молоко сырое, молоко сырое обезжиренное (пастеризованное), сливки сырые (пастеризованные) | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2012 СТБ 2277-2012 СанНП и ГН, утв. 21.06.2013 постановлением М3 РБ №52 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-68 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 26809-86 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ 3622-68 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | СТБ 2263-2016 п.7.2-7.3 СТБ 2277-2016 п.7.2 СТБ 1598-2006 ГОСТ 28283-2015 |
| 1.3* |  | 01.41/29.145 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 п.2 |
| 1.4.* |  | 01.41/29.119 10.51/29.119 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.5.* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3,.4 |
| 1.6.* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |

| 1.7.* | Молоко сырое, молоко сырое обезжиренное (пастеризованное), сливки сырые (пастеризованные) | 01.41/12.042 | Сода (карбонат или бикарбонат натрия) | СТБ 1036-97 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 СанПиН ГН утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 24065-80 р.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.* |  | 01.41/11.116 | Нейтрализующие вещества (аммиак) |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.9.* |  | 01.41/11.116 | Нейтрализующие вещества (перекись водорода) |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.10* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 01.41/08.133 10.51/08.133 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 (прил. А, Б) ГОСТ 25179-90 ГОСТ 23327-98 |
| 1.11* |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Термоустойчивость (группа) по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.12* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3 |
| 1.13* |  | 10.51/08.037 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.14* |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |
| 1.15* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |
| 1.17* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность, включая мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 1.18* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 1.19* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п.4.4 ГОСТ 32901-2014 п.8.2 |
| 1.20* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.2 |
| 1.21* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 1.22* | Молоко сырое, молоко сырое обезжиренное (пастеризованное), сливки сырые (пастеризованные) | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Антибиотики: пенициллиновая группа, тетрациклиновая группа, стрептомицин, хлорамфеникол | СТБ 1598-2006 СанПиН ГН утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32219-2013 п. Методические указания по качественному экспресс определению остаточных количеств ß-лактамовых антибиотиков и тетрациклинов в молоке-сырье и сухом молоке с использованием тест-набора Twinsensor, утв. МСХиП РБ 06.08.2010 г «Методические рекомендации по качественному экспресс определению остаточного количества антибиотиков: пенициллиновая группа, тетрациклиновая группа, стрептомицин, хлорамфеникол, афлатоксин М1 набором для экспресс-анализа CharmMRLBLTET, CharmMRLBLTET2, CharmSTREPTOMYCIN, CharmCHLORAMPHENICOL, CharmMRLAFLATOXINM1CharmQUADTest»; Методика обнаружения остаточных количеств тетрациклинов бета-лактамов, хлорамфеникола (леваметицина) и стрептомицина в сыром молоке с использованием тест-наборов DK BIOEASY 4 in 1 утв. упр. ОДО «КомПродСервис» 05.06.2015г, Методические рекомендации по определению наличия остаточного содержания антибиотиков в молоке с применением тест-наборов «GARANT 4 ULTRA MILK» Методика обнаружения остаточного количества неомицина, канамицина, гентамицина, спектиномицина в молоке с использованием тест-наборов «PIONER MEIZHENG BIO- TECH» |
| 1.23* | Молоко сырое, молоко сырое обезжиренное (пастеризованное), сливки сырые (пастеризованные | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Антибактериальные вещества | СТБ 1598-2006 СанПиН ГН утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | «Методические указания по определению остаточных количеств антибактериальных веществ в молоке с использованием стандарт-диффузионного теста «ДЕЛЬВОТЕСТ/DELVOTEST®» №10-1-5/1179 утв. 27.12.07 МСХиП РБ |
| 1.24* |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ. МН 4779-2013 |
| 2.1*** | Молоко питьевое, сливки питьевые, жидкие кисломолочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 СаНПиГН утв. 21.06.2013 постановлением М3 РБ №52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 р.5, п. 7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-68 ГОСТ 26809.1-14 ГОСТ 9225-84 р.1 ГОСТ ISO 707-13 ГОСТ 31904-2012 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | ГОСТ 28283-2015 |
| 2.3* |  | 10.51/08.037 10.51/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.4* |  | 10.51/29.119 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, р.2 |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 2.6* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |
| 2.7* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 п.2 |
| 2.8* |  | 10.51/29.040 | Объем продукта, масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2 |
| 2.9* |  | 10.51/08.149 10.51/08.133 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 2.10* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3 |
| 2.11* | Молоко питьевое, сливки питьевые, жидкие кисломолочные продукты | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 СаНПиГН утв. 21.06.2013 постановлением М3 РБ №52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 ТНПА и другая документация на | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.12* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 2.13* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1*** | Творог и продукты на его основе, творожные продукты. | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2007 СТБ 12283-2016 СаНПиН, ГН, утв. 21.06.2013 постановлением М3 РБ №52 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, р.5, п. 7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-68 ГОСТ 26809.1-14 ГОСТ ISO 707-13 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 31904-2012 |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | СТБ 315-2017, п.7.2-7.3 СТБ 2283-2016п.р.7.3 |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 10.51/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 3.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 3.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 3.6* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 3.7* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8018-2002 СТБ 315-2017, п.7.2-7.3 ГОСТ 3622-68, п.2.23 |
| 3.8* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза, пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2, п .7.1 |
| 3.9* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 3.10* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4 |
| 3.11* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 3.12* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 3.13* | Творог и продукты на его основе, творожные продукты. | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени | СаНПиН, ГН, утв. 21.06.2013 постановлением М3 РБ №52 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ. МН 4779-2013 |
| 4.1 *** | Сыры, сырные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017 ГН 10-117-99 (РДУ-99) СаНПиН, ГН, утв. 21.06.2013 постановлением М3 РБ №52 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, р.5, п. 7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 9225-68 п.1 ГОСТ 26809.2-14 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 707-13 |
| 4.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус, рисунок, форма, размеры, цвет теста |  | СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017 ГОСТ 32260-2013 п.р.7.5 |
| 4.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.5 ГОСТ Р 55063-2012 |
| 4.4* |  | 10.51/08.037 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 4.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4 ГОСТ Р 55063-2012 |
| 4.6* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |
| 4.7* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 1373-2016 п. 6.6,.6.7 ГОСТ 3622-68, п.2.23 ГОСТ Р 55063-2012 п.7.2 |
| 4.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 4.9* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.10* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ. МН 4779-2013 |
| 5.1* | Окружающая среда | 100.00/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гаммы-излучения | «Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ №213 от 28.12.2012 г Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ №213 от 28.12.2012 г. | МВИ.МН 1906-2020 |
| 6.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 СанПин 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 МУК РБ № 11-10-1-2002 р.3 утв. МЗ РБ 25.02.2002 |
| 6.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 р. 8.1, утв. МЗ РБ 25.02.2002 ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 6.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 р. 8.2., 8.3, утв. МЗ РБ 25.02.2002 |
| 6.4* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклица цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ. МН 4779-2013 |

Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					                      Е.В.Бережных