|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2321 |
|  | от «31» июля 2002г. |
|  | На 2 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» сентября 2008 г.

сырьевой лаборатории Открытого акционерного общества

«Жабинковский сахарный завод»

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта или вида испытаний |  | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  | 1 Сахарная свекла |  | 67.080.20 |  | Отбор проб |  |  | СТБ 1893-2008 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  | СТБ 1893-2008 п.6 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  |
|  |  |  |  |  | Содержание зеленой массы, содержание цветушных, увядших, мумифицированных, загнивших, подмороженных со стекловидными отслаивающимися или почерневшими тканями корнеплодов, корнеплодов с сильными механическими повреждениями |  |  | СТБ 1893-2008 п.4.3 |  | СТБ 1893-2008 п.7.2 |  |
|  |  |  |  |  | Определение общей загрязненности |  |  | СТБ 1893-2008 п.4.3 |  | СТБ 1893-2008 п.7.3 |  |
|  |  |  |  |  | Определение сахаристости |  |  | СТБ 1893-2008 п.4.3 |  | СТБ 1893-2008 п.7.4 МВИ.МН 2508-2006 Методика количественного определения сахаристости сахарной свеклы на автоматизированной линии «Betalyzer» Утв. генеральным директором «БелНИИ пищевых продуктов» 2006г., согласована директором РУП «БелГИМ» 17.07.2006 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | Сахарная свекла |  | 67.080.20 |  | Определение сахаристости |  |  | СТБ 1893-2008 п.4.3 |  | МВИ.БР 160-2008 Количественное определения сахаристости сахарной свеклы Методика выполнения измерений на автоматизированной линии «Betalyzer» Утв. генеральным директором ОАО «Жабинковский сахарный завод» 01.09.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.09.2008 |  |
|  | 2 Сахар-сырец |  | 67.080.20 |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 12569-99 СТБ 1882-2008 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  | ГОСТ 12569-99 СТБ 1882-2008 п.7.1 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  |
|  |  |  |  |  | Определение массовой доли влаги |  |  | СТБ 1882-2008 п.4.3 |  | ГОСТ 12570-98 |  |
|  |  |  |  |  | Определение массовой доли сахарозы |  |  | СТБ 1882-2008 п.4.3 |  | ГОСТ 12571-98 |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень