|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4750 от 29 января 2016 года На бланке 0001542 На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от

лаборатории контроля качества нефтепродуктов нефтебазы «Лисички»

Общества с дополнительной ответственностью «БЕЛНЕФТЕГАЗ»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Нефтепродукты | 19.20/.42.000 | Отбор проб | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 1.2 |  | 19.20/.29.049 | Кинематическая вязкость при 20 оС и 40 оС |  | ГОСТ 33-2000 СТБ ИСО 3104-2003 СТБ 1798-2007 |
| 1.3 |  | 19.20/.08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 1.4 |  | 19.20/.08.052 | Массовая доля золы |  | СТБ ИСО 6245-2003 |
| 1.5 |  | 19.20/.25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 1.6 |  | 19.20/.08.169 | Содержание водо-растворимых кислот и щелочей (рН) |  | ГОСТ 6307-75 |
| 1.7 |  | 19.20/.08.031 | Плотность при 20 оС |  | ГОСТ 3900-85 |
| 1.8 |  | 19.20/.08.031 | Плотность при 15 оС |  | СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ 31072-2002 СТБ 1799-2007 |
| 1.9 |  | 19.20/.29.119 | Плотность при 20 и 15 оС |  | СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.10 | Нефтепродукты | 19.20/.29.145 | Предельная температура фильтруемости | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22254-92 ГОСТ EN 116-2017 |
| 1.11 |  | 19.20/.29.145 | Температура помутнения |  | ГОСТ 5066-91 СТБ ЕН 23015-2002 |
| 1.12 |  | 19.20/.08.082 | Цвет |  | ГОСТ 20284-74 |
| 1.13 |  | 19.20/.29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-91 |
| 1.14 |  | 19.20/.25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 |
| 1.15 |  | 19.20/.26.045 | Коррозия медной пластинки |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 |
| 1.16 |  | 19.20/.08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
| 2.1 | Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей | 20.14/.42.000 | Отбор проб | СТБ 1657-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ИСО 3170-2004 |
| 2.2 |  | 20.14/.08.031 | Плотность при 15 оС |  | СТБ ИСО 3675-2003 |
| 2.3 |  | 20.14/.29.119 | Плотность при 20 и 15 оС |  | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 2.4 |  | 20.14/.29.049 | Вязкость при 40 оС |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 2.5 |  | 20.14/.25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | СТБ ИСО 2719-2002 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 2.6 |  | 20.14/.26.045 | Коррозия медной пластинки |  | СТБ ИСО 2160-2003 |
| 2.7 |  | 20.14/.29.145 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т. А. Николаева