|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4465 от 21 февраля 2014 года на бланке №0000328 на 2 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 мая 2018 года

лаборатория электрофизических измерений

Частного производственно-торгового унитарного предприятия "ЭМПОС"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код |  | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. Силовые кабельные линии до 1000В. |  | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2, п.4.4.26.1 | МВИ.Гр 703-2013 |
| 2.1 | Заземляющие устройства |  | 27.90/22.000 | - Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измере-нием переходного сопротивления контактного соединения | - ТКП 181-2009 п.Б.29.2 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.28.2 | МВИ.Гр 702-2013 |
| 2.2 |  |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. - Удельное сопротивление грунта. | - ТКП 181-2009 - п.Б.29.4 - ТКП 339-2011 - п.4.4.28.6, п.4.3.8.2, - п.4.3.8.4, п.4.3.2.13, - п.5.2.7.1, п.5.2.7.9 - ТКП 336-2011 п.7.2.4 ТКП 45-4.04-86-2007 п.11.15, п.11.17 ТКП 45-4.04-149-2009 п.19.4 ГОСТ 30339-95 п.4.3.3, п.4.3.4 ГОСТ 12.4.124-83 п.2.6.2 | МВИ.Гр 705-2013 |

|  | 2.3 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | - Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | - ТКП 181-2009 - п. Б.29.8 - ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 - п.4.4.28.5 | МВИ.Гр 704-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.12/22.000 | - дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д на переменном токе; - время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении; - ток утечки защищаемой электроустановки |  | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 ТКП 45-4.04-149-2009 п. Г.8 ТНПА и другая документация | МВИ.Гр 1057-2015 |
|  | 4.1 | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | - ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику; - ток срабатывания электромагнитного расцепителя; - время срабатывания расцепителя |  | ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ.Гр 1058-2015 |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" |  |  |  |  | Т.А.Николаева |  |  |