Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0. 2082

от 29 марта 2002 года

## ДОПОЛНЕНИЕ № 1

## К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

## электротехнической лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью "Миграл"

## от 29.08.2008 года

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или видов испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аэродинамические испытания систем вентиляции | 13.040.40 | Аэродинамические характеристики: - динамическое - статическое - полное давление газа (воздуха) в газоходах; - скорость газа (воздуха) в газоходах; - объемный расход газа (воздуха) в газоходах; - температура газа в газоходах; | СНБ.4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний. ГОСТ 17.2.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. МВИ.МН 1003-2007 Методика выполнения измерений скорости газов, объемного расхода, температуры, влажности с помощью электронных приборов. |

Директор Гродненского ЦСМС ___________________ В.М. Шиш

подпись

М.П.