|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0463 от «01» июня 1998 года на бланке №_________ на 4 листах Редакция 04 |  |

ПРОЕКТ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от «18» мая 2018 года

испытательного центра филиала № 7 «Сморгоньсиликатобетон»

открытого акционерного общества «Красносельскстройматериалы»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Цементы | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 10178-85 СТБ 2115-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30515-2013 п.7 ГОСТ 310.1-76 |
| 1.2 |  | 23.51/29.054 | Тонкость помола |  | ГОСТ 310.2-76 |
| 1.3 |  | 23.51/29.049 | Нормальная густота, сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 |
| 2.1 | Известь строительная | 23.52/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 9179-77 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9179-77 п.3 ГОСТ 22688-77 п.1.2, п.1.3 |
| 2.2 |  | 23.52/08.149 | Суммарное содержание активных окисей кальция и магния |  | ГОСТ 22688-77 п.2.1 |
| 2.3 |  | 23.52/08.052 | Содержание непогасившихся зерен |  | ГОСТ 22688-77 п.2.5 |
| 2.4 |  | 23.52/29.145 | Температура и время гашения |  | ГОСТ 22688-77 п.2.9 |
| 3.1 | Песок для строительных работ, для производства силикатных изделий | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 СТБ 1727-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8736-2014 п.5.7-п.5.11 |
| 3.2 |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 3.3 |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 3.4 |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 3.5 |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 3.6 |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |

| 4.1 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8267-93 п.5.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 |  |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 4.3 |  |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 4.4 |  |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 4.5 |  |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1 |
| 4.6 |  |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 5.1 |  | Растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п.1 |
| 5.2 |  |  | 23.64/26.095 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.7.8, п.7.9 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |
| 6.1 |  | Бетоны | 23.61/42.000 | Отбор проб, изготовление контрольных образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 6.2 |  |  | 23.61/26.095 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 ГОСТ 18105-2010 |
| 6.3 |  |  | 23.61/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
| 7.1 |  | Кирпич и камни силикатные | 23.99/29.061 | Геометрические размеры | СТБ 1228-2000 ГОСТ 379-2015 ТНПА и другая документация | СТБ 1228-2000 п.7.1-7.3 ГОСТ 379-2015 п.7.1-7.3 |
| 7.2 |  |  | 23.99/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1228-2000 п.7.1,7.4,7.5,7.7 ГОСТ 379-2015 п.7.1,7.4,7.5,7.6 |
| 7.3 |  |  | 23.99/26.095 | Предел прочности при сжатии |  | СТБ 1228-2000 п.7.10 ГОСТ 379-2015 п. 7.9 ГОСТ 8462-85 п.3.2 |
| 7.4 |  |  | 23.99/26.095 | Предел прочности при изгибе (для кирпича) |  | СТБ 1228-2000 п.7.10 ГОСТ 379-2015 п.7.9 ГОСТ 8462-85 п.3.3 |
| 7.5 |  |  | 23.99/29.040 | Масса в высушенном состоянии |  | СТБ 1228-2000 п.7.11 ГОСТ 379-2015 п.7.10 ГОСТ 7025-91 п.1 |
| 7.6 |  |  | 23.99/26.080 | Водопоглощение |  | СТБ 1228-2000 п.7.11 ГОСТ 379-2015 п.7.10 ГОСТ 7025-91 п.2 |
| 7.7 |  |  | 23.99/11.116 | Маркировка |  | СТБ 1228-2000 п.7.16 ГОСТ 379-2015 п.5.3 |
| 8.1 |  | Изделия из плотного силикатного бетона | 23.99/42.000 | Отбор образцов | СТБ EN 771-2-2014 | СТБ EN 771-2-2014 |
| 8.2 |  |  | 23.99/29.061 | Геометрические размеры |  | СТБ EN 772-16-2014 |
| 8.3 |  |  | 23.99/29.061 | Конфигурация |  | СТБ EN 772-16-2014 СТБ EN 772-9-2008 |
| 8.4 |  |  | 23.99/26.095 | Прочность при сжатии |  | СТБ EN 772-1-2014 |
| 8.5 |  |  | 23.99/29.040 | Сухая (нетто) и сухая (брутто) плотность |  | СТБ EN 772-13-2008 СТБ EN 772-9-2008 |
| 8.6 |  |  | 23.99/26.080 | Водопоглощение |  | СТБ EN 772-21-2014 |
| 9.1 |  | Блоки стеновые и перегородки из ячеистых бетонов | 23.61/42.000 | Отбор образцов, изготовление контрольных образцов | СТБ 1117-98 СТБ 1570-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1117-98 п.5 ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 9.2 |  |  | 23.61/11.116 23.61/29.061 | Внешний вид, линейные размеры |  | СТБ 1117-98 п.6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 9.3 |  |  | 23.61/26.095 | Прочность на сжатие (класс по прочности на сжатие) |  | СТБ 1117-98 п.6.3 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 ГОСТ 18105-2010 |
| 9.4 |  |  | 23.61/29.040 | Плотность (марка по средней плотности) |  | СТБ 1117-98 п.6.4 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 27005-2014 |
| 9.5 |  |  | 23.61/29.040 | Влажность |  | СТБ 1117-98 п.6.5 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.2-78 |
| 9.6 |  |  | 23.61/11.116 | Маркировка |  | СТБ 1117-98 п.6.10 |
| 9.7 |  |  | 23.61/11.116 | Упаковка |  | СТБ 1117-98 п.6.10 |
| 10.1 |  | Изделия из автоклавного ячеистого бетона | 23.61/42.000 | Отбор образцов, изготовление контрольных образцов | СТБ EN 771-4-2014 | СТБ EN 771-4-2014 |
| 10.2 |  |  | 23.61/29.061 | Геометрические размеры |  | СТБ EN 772-16-2014 |
| 10.3 |  |  | 23.61/26.095 | Прочность при сжатии |  | СТБ EN 772-1-2014 |
| 10.4 |  |  | 23.61/29.040 | Сухая (брутто) плотность |  | СТБ EN 772-13-2008 |
| 11.1 |  | Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов | 23.61/42.000 | Отбор проб, изготовление контрольных образцов | СТБ 1076-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 11.2 |  |  | 23.61/29.095 | Прочность на сжатие (класс по прочности на сжатие) |  | СТБ 1076-97 п.6.2 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 ГОСТ 18105-2010 |
| 11.3 |  |  | 23.61/29.061 23.61/11.116 | Геометрические параметры, внешний вид и качество поверхностей |  | СТБ 1076-97 п.6.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.4 |  |  | 23.61/11.116 | Маркировка |  | СТБ 1076-97 п.6.9 |
| 12.1 | Смеси бетонные |  | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1035-96 п.6.1 СТБ 1545-2005 п.4 |
| 12.2 |  |  | 23.64/29.144 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1035-96 п.6.6 СТБ 1545-2005 п.5.3 |
| 13.1 |  | Перемычки брусковые и блоки лотковые из ячеистого бетона автоклавного твердения | 23.61/42.000 | Отбор образцов, изготовление контрольных образцов | СТБ 1332-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 13.2 |  |  | 23.61/29.061 23.61/11.116 | Геометрические параметры, внешний вид и качество поверхностей |  | СТБ 1332-2002 п.6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.3 |  |  | 23.61/26.095 | Прочность на сжатие (класс по прочности на сжатие) |  | СТБ 1332-2002 п.6.2 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 ГОСТ 18105-2010 |
| 13.4 |  |  | 23.61/29.040 | Плотность (марка по средней плотности) |  | СТБ 1332-2002 п.6.3 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 27005-2014 |
| 13.5 |  |  | 23.61/29.040 | Влажность |  | СТБ 1332-2002 п.6.4 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.2-78 |
| 13.6 |  |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона |  | СТБ 1332-2002 п.6.10 ГОСТ 22904-93 |
| 13.7 |  |  | 23.61/11.116 | Маркировка |  | СТБ 1332-2002 п.6.12 |
| 13.8 |  |  | 23.61/11.116 | Упаковка |  | СТБ 1332-2002 п.6.12 |

Начальник ИЦ		_______________ 		Т.А. Мотняк

подпись 			                   инициалы, фамилия