|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2031 от «24» ноября 2003 года на бланке №0000349 на 07 листах Редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 мая 2018 года

испытательной лаборатории

Районного унитарного предприятия «Узденское ЖКХ»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава № 46 от 19.10.1999 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2 |  | 100.09/ 11.116 | Привкус, балл ДИ: 0-5 баллов | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава № 46 от 19.10.1999 | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.3 |  | 100.09/ 11.116 | Запах, балл ДИ: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 1.4 |  | 100.09/ 11.116 | Цветность, градус ДИ: от 1-10 градусов, П: ±0,3 у; ДИ: св. 10-50 градусов, П: ±0,2 у; ДИ: св. 50 градусов, П: ±0,1 у |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |
| 1.5 |  | 100.09/ 11.116 | Мутность, мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 1.6 |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН), ДИ: 2-12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.7 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/ 08.150 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 ДИ: 2-50 мг/дм3 П: 28 %; ДИ: св. 5-25 мг/дм3 П: 22 %; ДИ: св. 25-50 мг/дм3 П: 11 % | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава № 46 от 19.10.1999 Санитарные нормы и правила «Требования к физиологической полноценности питьевой воды», утв. Постановлением Минздрава № 166 от 25.10.2012 | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |
| 1.8 |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 ДИ: до 10 мг/дм3 П: 0,5 мг/дм3 ДИ: св. 10 мг/дм3 П: 3-1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.п. 2, 3 |
| 1.9 |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация железа общего (суммарно), мг/дм3 ДИ: 0,10-2,0 мг/дм3 П: 0,01-0,03 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 1.10 |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ ≥ 0,5 мг/л |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.11 |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитратов (по NO3) ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 1.12 |  | 100.09/ 08.149 | Жёсткость общая, моль/м3 ДИ ≥0,1 0Ж |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 1.13 |  | 100.09/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (общая минерализация), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.14 |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 1.15 |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 ДИ: 0,003-0,3 мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава № 46 от 19.10.1999 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. Постановлением Минздрава № 163 от 12.12.2003 | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 1.16 |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ДИ: 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 2.1 | Вода питьевая нецентрализо-ванного водоснабжения Вода питьевая нецентрализо-ванного водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 2.2 |  | 100.09/ 11.116 | Привкус, Баллы | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. Постановлением Минздрава № 105 от 02.08.2010 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. Постановлением Минздрава № 105 от 02.08.2010 | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 2.3 |  | 100.09/ 11.116 | Запах, балл ДИ: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 2.4 |  | 100.09/ 11.116 | Цветность, градус ДИ: от 1-10 градусов, П: ±0,3 у; ДИ: св. 10-50 градусов, П: ±0,2 у; ДИ: св. 50 градусов, П: ±0,1 у |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |
| 2.5 |  | 100.09/ 11.116 | Мутность, мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 2.6 |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН), ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.7 |  | 100.09/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (общая минерализация), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 2.8 |  | 100.09/ 08.150 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 ДИ: 2-5 мг/дм3 П: 28 %; ДИ: св. 5-25 мг/дм3 П: 20 %; ДИ: св. 25-50 мг/дм3 П: 11 % |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |
| 2.9 |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 ДИ: до 10 мг/дм3 П: 0,5 мг/дм3 ДИ: св. 10 мг/дм3 П: 3-1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.п. 2, 3 |
| 2.10 |  | 100.09/ 08.149 | Жёсткость общая, моль/м3 ДИ ≥0,1 0Ж |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 2.11 |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ ≥ 0,5 мг/л |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.12 |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитратов (по NO3) ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 2.13 |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 3.1 | Сточные воды Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2 |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН), ДИ: 2-12 ед. рН | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: 3-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |
| 3.4 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация взвешенных веществ ДИ ≥ 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.5 |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.6 |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 ДИ: 10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.7 |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-ион ДИ:2,0-40,0мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.8 |  | 100.05/08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ:0,2-20,0мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 3.9 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ДИ: 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 |
| 3.10 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитратов (по NO3) ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 ДИ: 0,02-0,45 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.11 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитритов (по NO3) ДИ: 0,003-0,3 мг/дм3 ДИ: 0,0025-0,25 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.12 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфатов (фосфат-ион) ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 3.13 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа, мг/дм3 ДИ: 0,1-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.1 | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СанПиН 2.12.12-2005 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 4.2 |  | 100.03/ 08.159 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: 0,5-6,0 мгО2/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5 10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные постановлением Минприроды № 13 от 30.03.15 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5 10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные постановлением Минприроды № 13 от 30.03.15 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |
| 4.3 |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ ≥ 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.4 |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН), ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.5 |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Д: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.6 |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 ДИ: 10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.7 |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфат-ион ДИ: 2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.8 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфатов (фосфат-ион) ДИ:0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 4.9 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ДИ: 0,1-3,0 мг/дм3 ДИ: 0,003-1,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 4.10 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитратов (по NO3) ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 ДИ: 0,2-0,45 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.11 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитритов (по NO3) ДИ: 0,003-0,3 мг/дм3 ДИ: 0,0025-0,25 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.12 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа, мг/дм3 ДИ: 0,1-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.1 | Подземные воды Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СанПиН 2.12.33-2005 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 5.2 |  | 100.04 /08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ ≥ 3,0 мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.3 |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН), ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.4 |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Д: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.5 |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 ДИ: 10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.6 |  | 100.04/ 08.150 | Концентрация сульфат-ион ДИ: 2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.7 |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфатов (фосфат-ион) ДИ:0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 5.8 |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ДИ: 0,1-3,0 мг/дм3 ДИ: 0,003-1,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 5.9 |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитратов (по NO3) ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 ДИ: 0,2-0,45 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.10 |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитритов (по NO3) ДИ: 0,003-0,3 мг/дм3 ДИ: 0,0025-0,25 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.11 |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация железа, мг/дм3 ДИ: 0,1-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

Принятые сокращения: ДИ − диапазон измерений

у– диапазон измерений цветности

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                   Т.А.Николаева