|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0417 от «29» декабря 2003 года на бланке №0006928 на 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2020 года

аналитической лаборатории

лесоустроительного республиканского унитарного предприятия «Белгослес»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Земли (включая почвы) | 100.06/08.169 | Активная кислотность (рН) | СТБ 943-2007 ГН 2.1.7.12-1-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26483-85 |
| 1.2 ** |  | 100.06/08.169 | Обменная кислотность |  | ГОСТ 26484-85 |
| 1.3 ** |  | 100.06/08.169 | Гидролитическая кислотность |  | ГОСТ 26212-91 |
| 1.4 ** |  | 100.06/08.169 | Обменный кальций и обменный магний |  | ГОСТ 26487-85 п. 2 |
| 1.5 ** |  | 100.06/08.052 | Влажность почвы |  | ГОСТ 28268-89 п. 2 |
| 1.6 ** |  | 100.06/08.031 | Гранулометрический и микроагрегатный состав |  | ГОСТ 12536-2014 |
| 1.7 ** |  | 100.06/08.156 | Органическое вещество |  | ГОСТ 26213-91 п. 1 |
| 1.8 ** |  | 100.06/08.156 | Массовая доля подвижного фосфора и калия |  | ГОСТ 26207-91 |
| 1.9 ** |  | 100.06/08.149 | Азот общий по Кьельдалю |  | ГОСТ 26107-84 п. 4 |
| 1.10 ** |  | 100.06/08.052 | Зольность торфяных и оторфованных горизонтов почв |  | ГОСТ 27784-88 |
| 1.11 ** |  | 100.06/08.156 | Сера подвижная |  | ГОСТ 26490-85 |
| 1.12 ** |  | 100.06/29.151 | Влажность (в том числе гигроскопическая) |  | ГОСТ 5180-84 п. 2 |
| 1.13 ** |  | 100.06/29.151 | Влажность границы текучести |  | ГОСТ 5180-84 п. 4 |
| 1.14 ** |  | 100.06/29.151 | Влажность границы раскатывания |  | ГОСТ 5180-84 п. 5 |
| 1.15 ** |  | 100.06/08.118 | Плотность частиц |  | ГОСТ 5180-84 п. 10 |
| 1.16 ** | Земли (включая почвы) | 100.06/08.156 | Марганец обменный | СТБ 943-2007 ГН 2.1.7.12-1-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26486-85 |
| 1.17 ** |  | 100.06/08.149 | Сумма поглощенных оснований по методу Каппена |  | ГОСТ 27821-88 |
| 1.18 ** |  | 100.06/08.035 | Содержание обменного натрия |  | ГОСТ 26950-86 |
| 1.19 ** |  | 100.06/08.169 | Приготовление водной вытяжки |  | ГОСТ 27753.2-88 |
| 1.20 ** |  | 100.06/08.169 | рН водной суспензии |  | ГОСТ 27753.3-88 |
| 1.22 ** |  | 100.06/08.156 | Фосфор водорастворимый |  | ГОСТ 27753.5-88 |
| 1.23 ** |  | 100.06/08.035 | Кальций и магний водорастворимые |  | ГОСТ 27753.9-88 п. 1.2 |
| 1.24 ** |  | 100.06/08.156 | Органическое вещество |  | ГОСТ 27753.10-88 |
| 1.25 ** |  | 100.06/08.035 | Массовая доля кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, марганца, никеля, цинка |  | СТБ ИСО 11047-2006 |
| 2.1 ** | Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая | 100.03/08.035 100.04/08.035 100.09/08.035 | Массовая концентрация ионов: алюминия, бария, бора, бериллия, кадмия, висмута, кальция, хрома, кобальта, меди, железа, галлия, калия, свинца, лития, магния, марганца, никеля, селена, натрия, стронция, теллура, таллия, цинка | Фактическое значение | СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.2 ** |  | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 2.3 ** |  | 100.09/08.052 | Содержание сульфатов |  | ГОСТ 4389-72 п. 2 |
| 2.4 ** |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 | Общая и составная щелочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 п. 8.1 |
| 2.5 ** |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) ДИ: 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2.6 ** |  |  | Нитриты ДИ: 0,003-0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |

Примечание:

Д-диапазон измерения

**- деятельность осуществляется за пределами ООС и непосредственно в ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                 Е.В. Бережных