|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 2

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4866

от 21 октября 2016 года

На бланке №_______________

На 9 листах

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «22» июня  2018 года

лаборатории испытаний и конструкторских исследований

Открытого акционерного общества «Ольса»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код ТН ВЭД ТС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее- НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее -ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, в том числе электронасосы бытовые | 8413 | Классификация | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 6 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 6 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 6 ГОСТ 14254-2015 Раздел 14 п.14.2.8 |
| 1.2 |  |  | Маркировка и инструкции | ТР ТС 004/2011 статья 5 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 7 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 7 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 7 |
| 1.3 |  |  | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 8 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 8 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 8, п.8.2 |
| 1.4 |  |  | Потребляемая мощность и ток | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 10 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 10 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 10 |
| 1.5 |  |  | Нагрев | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 11 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 11 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 11, п.11.3 |
| 1.6 |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 13 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 13 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 13 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, в том числе электронасосы бытовые | 8413 | Влагостойкость | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 15 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 15 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 15 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 15 |
| 1.8 |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 16 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 16 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 16 |
| 1.9 |  |  | Ненормальный режим работы | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 19 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 раздел 19 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 19 п. 19.13 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 19 п.19.101 |
| 1.10 |  |  | Механическая прочность | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 21 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 21 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 21 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 21 ГОСТ 16962.2-90 Метод 106-1 |
| 1.11 |  |  | Конструкция | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 22 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 22 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 22 п.п..22.11, 22.14, 22.33, 22.44 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 404-1, 405-1, 406-1 |
| 1.12 |  |  | Комплектующие изделия | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 24 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 24 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 24 п.24.1.4, п.24.2 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 24 |
| 1.13 |  |  | Присоединение к источнику питания | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 25 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 25 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 25 ГОСТ МЭК60335-2-41-2009 Раздел 25 |
| 1.14 |  |  | Заземление | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 27 п.27.5 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 27 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 27 п.27.5 |
| 1.15 |  |  | Винты и соединения | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 28 п.28.1, 28.4 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 28 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 28 п.28.1, 28.4 |
| 1.16 |  |  | Зазоры и пути утечки | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 29 ГОСТ IEС 60335-2-41-2015 Раздел 29 | ГОСТ IEС 60335-1-2015 Раздел 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Машины переносные электрические, в т.ч. станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые транспортабельные индивидуального пользования | 8465 | Классификация | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 7,9 | ГОСТ 14254-2015 Раздел 13 п.13.2 Раздел 14 п.14.2.3 |
| 2.2 |  |  | Маркировка | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8 ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.9 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8, п.8.9 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.44 метод 407 |
| 2.3 |  |  | Защита от поражения электрическим током | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 9 ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.6 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 9 |
| 2.4 |  |  | Пуск | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 10 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 10 |
| 2.5 |  |  | Потребляемая мощность и ток | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 11 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 11 |
| 2.6 |  |  | Нагрев | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 12 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 12 |
| 2.7 |  |  | Ток утечки | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 13 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 13 |
| 2.8 |  |  | Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 15 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 15 ГОСТ 14254-2015 Раздел 5, 6, 13, 14 ГОСТ 16962.1-89 метод 207-1, 207-2, 207-3 ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-1, 208-1 |
| 2.9 |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 16 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2.1 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 16 |
| 2.10 |  |  | Надежность | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 17 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 17 |
| 2.11 |  |  | Ненормальный режим работы | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 18 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 18 |
| 2.12 |  |  | Устойчивость и механическая безопасность | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 19 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 19 ГОСТ 16962.2-90 метод 102-1 |
| 2.13 |  |  | Механическая прочность | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 20 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 20 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 102-1, метод 103-1, (103-1.1 – 103-1.6) метод 103.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14 | Машины переносные электрические, в т.ч. станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые транспортабельные индивидуального пользования | 8465 | Конструкция | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 21, кроме п.21.13 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 21, кроме п.21.13 ГОСТ 20.57.406-81 Методы 404-1, 405-1, 406-1 |
| 2.15 |  |  | Внутренняя проводка | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 22 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 22 |
| 2.16 |  |  | Комплектующие изделия | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 23, кроме п.23.8 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 23, кроме п.23.8 |
| 2.17 |  |  | Подключение к сети и внешние кабели и шнуры | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 24 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 24 |
| 2.18 |  |  | Заземление | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 26 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.1-3.3.12 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 26 |
| 2.19 |  |  | Пути утечки и внешние зазоры | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 28 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 28 |
| 3.1 | Электрооборудование машин и механизмов | 8466 | Зажимы питающих проводов, выключающие аппараты и отделители | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 5 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 раздел 5 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 405 |
| 3.2 |  |  | Защита от ударов (поражения) электрическим током | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Раздел 6 п.6.2.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 6 п.6.2.2 | ГОСТ 14254-2015 Раздел 5,6,12,13 |
| 3.3 |  |  | Защита оборудования | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Раздел 7 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 7 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 405 |
| 3.4 |  |  | Эквипотенциальные соединения | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Раздел 8 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 8 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 405 |
| 3.5 |  |  | Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Раздел 12 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 12 | ГОСТ 14254-2015 Раздел 13 п.13.4 Раздел 14 п.14.2.4 |
| 3.6 |  |  | Кабели и провода | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Раздел 13 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 7 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 404-1, метод 110-1 |
| 3.7 |  |  | Электродвигатели и сопутствующее оборудование | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Раздел 15 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 15 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 404-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.8 | Электрооборудование машин и механизмов | 8466 | Сигналы оповещения и маркировочные знаки | ТР ТС 004/2011 статья 5 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.17.1-17.5 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.17.1-17.5 | ГОСТ 20.57.406-81 Раздел 2 п.2.44 |
| 3.9 |  |  | Непрерывность цепи защиты | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.19.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2 | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.19.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2 |
| 4.1 | Светильники | 9405 8530 | Классификация светильников | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 2 ГОСТ 12.007.0-75 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 9 ГОСТ 14254-2015 п.12,2. 13.2 |
| 4.2 |  |  | Маркировка | ТР ТС 004/2011 статья 5 ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 3 п.3.2, 3.3 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 3 п.3.4 |
| 4.3 |  |  | Конструкция | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 4 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 4 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 405,406 |
| 4.4 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 5 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 5 |
| 4.5 |  |  | Заземление | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 7 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 7 п.7.3 |
| 4.6 |  |  | Защита от поражения электрическим током | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 8 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 8 п.8.2 |
| 4.7 |  |  | Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 9 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 раздел 9, п.9.2, 9.3 ГОСТ 14254 -2015 раздел 13 п.13.4 раздел 14 п.14.2.4 |
| 4.8 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 10 ГОСТ 12.007.0-75, п.3.2.1 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 10 п.10.2 |
| 4.9 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 11 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 11 Приложение М |
| 4.10 |  |  | Теплостойкость | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 13 ГОСТ 12.007.0-75, п.3.1 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 13 п.13.2.1 |
| 4.11 |  |  | Винтовые контактные зажимы | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 14 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, в том числе электронасосы бытовые | 8413 | Классификация | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 6 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 6 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 6 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 6 ГОСТ 14254-2015 Раздел 14 п.14.2.8 |
| 5.2 |  |  | Маркировка и инструкции | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 7 ГОСТ МЭК60335-2-41-2009 Раздел 7 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 7 ГОСТ МЭК60335-2-41-2009 Раздел 7 |
| 5.3 |  |  | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 8 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009, Раздел 8 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 8, п.8.2 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 8 |
| 5.4 |  |  | Потребляемая мощность и ток | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 10 ГОСТ МЭК60335-2-41-2009 Раздел 10 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 10 ГОСТ МЭК60335-2-41-2009 Раздел 10 |
| 5.5 |  |  | Нагрев (превышение температуры обмоток) | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 11 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009, Раздел 11 | СТБ IEС 60335-1-2013 Раздел 11, п.11.3 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 11 п.11.3 |
| 5.6 |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 13 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009, Раздел 13 | СТБ IEС 60335-1-2013 Раздел 13 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 13 |
| 5.7 |  |  | Влагостойкость | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 15 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 15 | СТБ IEС 60335-1-2013 Раздел 15 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 15 |
| 5.8 |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 16 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 16 | СТБ IEС 60335-1-2013 Раздел 16 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 16 |
| 5.9 |  |  | Ненормальный режим работы | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 19 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 19 | СТБ IEС 60335-1-2013 Раздел 19 п. 19.13 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009, Раздел 19 п.19.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, в том числе электронасосы бытовые | 8413 | Механическая прочность | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 21 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 21 | СТБ IEС 60335-1-2013 Раздел 21 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 21 |
| 5.11 |  |  | Конструкция | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 22 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009, раздел 22 | СТБ IEС 60335-1-2013 Раздел 22 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 22 |
| 5.12 |  |  | Комплектующие изделия | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 24 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009, раздел 24 | СТБ IEС 60335-1-2013 Раздел 24 п.24.1.4, п.24.2 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 24 |
| 5.13 |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 25 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 раздел 25 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 25 ГОСТ МЭК60335-2-41-2009 Раздел 25 |
| 5.14 |  |  | Заземление | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 27 п.27.5 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009, раздел 27 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 27 п.27.5 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009, Раздел 27 |
| 5.15 |  |  | Винты и соединения | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 28 п.28.1, 28.4 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009, раздел 28 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 28 п.28.1, 28.4 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 28 |
| 5.16 |  |  | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 СТБ IEС 60335-1-2013 Раздел 29 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009, раздел 29 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 29 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Раздел 29 |
| 6.1 | Машины переносные электрические, в т.ч. станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые транспортабельные индивидуального пользования | 8465 | Защитные устройства | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ 31206-2012 Раздел 5, п.5.2 ГОСТ 12.2.026.0-93 Раздел 3.1 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 19,20 |
| 6.2 |  |  | Предохранительные и блокирующие устройства | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ 31206-2012 Раздел 5, п.5.3 ГОСТ 12.2.026.0-93 Раздел 3.2 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 17,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Машины переносные электрические, в т.ч. станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые транспортабельные индивидуального пользования | 8465 | Органы управления | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ 31206-2012 Раздел 5, п.5.4 ГОСТ 12.2.026.0-93 Раздел 3.3 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8 п.8.8, 8.10, 8.11 |
| 6.4 |  |  | Классификация | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 7, 9 ГОСТ 12.2.007.0-75, п.2.1 | ГОСТ 14254-2015 Раздел 13 п.13.2, Раздел 14 п.14.2.3 |
| 6.5 |  |  | Маркировка | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.9 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8, п.8.9 |
| 6.6 |  |  | Защита от поражения электрическим током | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 9 ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.6 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 9 |
| 6.7 |  |  | Пуск | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 10 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 10 |
| 6.8 |  |  | Потребляемая мощность и ток | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 11 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 11 |
| 6.9 |  |  | Нагрев | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 12 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 12 |
| 6.10 |  |  | Ток утечки | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 13 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 15 |
| 6.11 |  |  | Защита от проникновения посторонних твёрдых тел и влагостойкость | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 15 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 15 ГОСТ 14254-2015 Раздел 5, 6, 13, 14 |
| 6.12 |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 16 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2.1 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 16 |
| 6.13 |  |  | Надежность | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 17 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 17 |
| 6.14 |  |  | Ненормальный режим работы | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 18 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.15 | Машины переносные электрические, в т.ч. станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые транспортабельные индивидуального пользования | 8465 | Устойчивость и механическая безопасность | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 19 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 19 |
| 6.16 |  |  | Механическая прочность | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 20 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 20 |
| 6.17 |  |  | Конструкция | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 21, кроме п.21.13 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 21, кроме п.21.13 |
| 6.18 |  |  | Внутренняя проводка | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 22 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 22 |
| 6.19 |  |  | Комплектующие изделия | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 23, кроме п.23.8 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 23, кроме п.23.8 |
| 6.20 |  |  | Подключение к сети и внешние кабели и шнуры | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 24 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 24 |
| 6.21 |  |  | Заземление | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 26 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.1-3.3.12 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 26 |
| 6.22 |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 28 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 28 |
| 7.1 | Электрооборудование машин и механизмов | 8466 | Защита от ударов (поражения) электрическим током | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Раздел 6 п.6.2.2 | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Раздел 6 п.6.2.2 ГОСТ 14254-2015 Раздел 5,6,12,13 |
| 7.2 |  |  | Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Раздел 12 | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Раздел 12 ГОСТ 14254-2015 Раздел 13 п.13.4, раздел 14 п.14.2.4 |
| 7.3 |  |  | Сигналы оповещения и маркировочные знаки | ТР ТС 010/2011 статья 4,5 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.19.2 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2 |
| ТР ТС 003/2011 О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Источники света | 8530 | Конструкция и классификация | ТР ТС 003/2011 статья 4, п.24,25 ГОСТ 12.2.007.0-75 | ГОСТ 14254-2015 п.12.2, 13.2 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                             	         Т.А.Николаева