|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0405 от «25» августа 1997 года На бланке - На 6 листах Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «15» июнь 2018 года

лаборатории химического анализа управления охраны труда и окружающей среды Открытого акционерного общества «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб Концентрация твердых частиц суммарно (пыли, взвешенных веществ) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ОАО «МПЗ» | МВИ. МН 4514-2012 |
| 1.2 |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков ДИ: ≤ 60 м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.3 |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.4 |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | МВИ. МН 1003-2007 СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.5 |  | 100.01/23.000 | Температура газо-пылевых потоков, °С |  | МВИ. МН 1003-2007 СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация аммиака | Фактические значения | МУ №1637-77 |
| 3.2 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация хромового ангидрида (хрома (VI) триоксида) |  | МУ №1633-77 |
| 3.3 |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб Концентрация аэрозоля масел минеральных нефтяных ДИ: (2,5÷50,0) мг/м3 |  | ТУ №1292-75 |
| 3.4 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация натрия нитрита ДИ: (0,025÷0,200) мг/м3 | Фактические значения | МУ №2742-83 |
| 3.5 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация хлористого водорода (гидрохлорида) |  | МУ №1645-77 |
| 3.6 |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб Концентрация щелочей едких (растворы в пересчете на гидроксид натрия) |  | ТУ №1024-73 |
| 3.7 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация серной кислоты ДИ: (0,5÷5,0) мг/м³ |  | МУ № 1031-73 |
| 3.8 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация марганца в сварочных аэрозолях ДИ: (0,05÷1,25) мг/м3 |  | МУ №1617-77 |
| 3.9 |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб Концентрация меди ДИ: (0,4÷8,0) мг/м3 |  | МУ №1618-77 |
| 3.10 |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб Концентрация аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, пыли (гравиметрический метод) |  | МУ №4436-87 |
| 3.11 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация свинца и его соединений (по свинцу) |  | МУ №2013-79 |
| 3.12 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация фенола (гидроксибензола), фенолформальдегидные смолы (контроль по фенолу) ДИ: (0,12÷6,0) мг/м3 |  | МУ №1461-76 |
| 3.13 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация цинка оксида |  | МУ №1634-77 |
| 3.14 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация динатрия карбоната ДИ: (1,0÷20,0) мг/м³ |  | МУ №4574-88 |
| 3.15 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация натрия хлорида ДИ: (0,5÷10,0) мг/м³ | Фактические значения | МУ №2914-83 |
| 3.16 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация никеля, никеля оксидов, сульфидов ДИ: (0,025÷0,25) мг/м³ |  | МУ №4184-86 |
| 3.17 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация триэтаноламина ДИ: (0,5÷10,0) мг/м³ |  | МУ№2911-83 |
| 3.18 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация озона |  | МУ№1639-77 |
| 3.19 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация сернистого ангидрида (серы диоксида) |  | МУ№1642-77 |
| 3.20 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация красной и желтой кровяной соли (тетраКалий гексакис (циано-С) феррат(4-) (ОС-6-11) ДИ: (2,0÷16,0) мг/м³ |  | МУ №4302-87 |
| 3.21 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация алюминия и его окислов (алюминия и его сплавов в пересчете на алюминий) ДИ: (1,0÷20,0) мг/м3 |  | МУ №3110-84 |
| 3.22 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация диЖелеза триоксида ДИ: (1,5÷15,0) мг/м3 |  | МУ №4945-88 |
| 3.23 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация диАлюминия триоксида в виде аэрозоля дезинтеграции ДИ: (0,5÷5,0) мг/м3 |  | МУ №4436-87 |
| 3.24 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация формальдегида, фенолформальдегидные смолы (контроль по формальдегиду) ДИ: (0,2÷50,0) мг/м3 |  | МУ №2323-81 |
| 3.25 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация канифоли ДИ: (0,12÷6,0) мг/м3 | Фактические значения | Санитарно-химический контроль воздуха промышленных предприятий, под ред. С.И.Муравьевой, М.1982,стр.234 |
| 3.26 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация азота диоксида |  | МУ№1638-77 |
| 3.27 |  | 100.10/42.000 100.10/26.045 | Отбор проб Концентрация углерода оксида | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 | МВИ. МН 2151-2004 |
| 3.28 |  | 100.10/42.000 100.10/26.045 | Отбор проб Концентрация углерода диоксида |  | МВИ. МН 2151-2004 |
| 4.1 | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброуско-рения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 №59 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением. Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п. 15,20,23,24 |
| 4.2 | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброуско-рения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 №132 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п. 15,20,23,25 |
| 4.3 |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
|  |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
|  |  | 100.12/23.000 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 4.4 |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п. 20-22 |
| 4.5 | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 №59 | ГОСТ 24940-2016 |

Принятые сокращения:

ДИ - диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор  Государственного

предприятия «БГЦА»						      Т.А.Николаева