|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № к аттестату аккредитации № BY/112 2.5061 от 17.08.2018 На бланке №0004659 На 1 листе Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ   от    17 августа  2018 года

испытательной лаборатории химического анализа

коммунального унитарного производственного предприятия

«Барановичи коммунтеплосеть»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характерис-тика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая | 100.09 / 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862- 2012 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862- 2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 |  | 100.09 / 08.149 | Жесткость | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 Утв. Минздравом РБ от 19.10.1999 №46 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы Утв. Минздравом РБ от 31.12.2009 №142 | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 1.3 |  | 100.09 / 11.116 | Вкус, запах |  | ГОСТ 3351 -74 п.3, п.2 |
| 1.4 |  | 100.09 / 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351 -74 п.5 |
| 1.5 |  | 100.09 / 08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868 -2012 п.5 |
| 1.6 |  | 100.09 / 08.156 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.7 |  | 100.09 / 08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISО 10523- 2009 |
| 1.8 |  | 100.09 / 08.156 | Массовая концентрации меди |  | ГОСТ 4388- 72 п.2 |
| 1.9 |  | 100.09 / 08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190- 72 п.2, п.3 |

Руководитель  органа  по  аккредитации

Республики  Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                Т.А.Николаева

17.08.2018                                                     Лист 1 Листов 1