|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0022 |  |
|  | от «09» сентября 1996 года |  |
|  | на бланке № _________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «31» декабря 2021 года

группы по поверке и калибровке средств измерений

Центральной производственной лаборатории

Международного центра коммутации

Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 13.1* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники питания | (10·10-3 – 300) В (1·10-3 – 10) А | ± 0,5 % ± 1,0 % |
| 13.2** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | (5·10-5 – 1000) В | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 13.3* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | (1·10-7 – 1000) В | ± 0,03 % |
| 13.4** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | (1·10-3 – 750) В (45 – 1·103) Гц | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 13.5* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые переменного тока | (1·10-5 – 750) В (10 – 1,2·105) Гц | ± 0,4 % |
| 13.6** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (0,15·10-3 – 30) А | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.7* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры цифровые постоянного тока | (1·10-3 – 10) А | ± 0,1 % |
| 13.8** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (0,2·10-5 – 50) А (45 – 1·103) Гц | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 13.9* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры цифровые переменного тока | (2·10-5 – 10) А (10 – 5·103) Гц | ± 0,5 % |
| 13.10* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры. Омметры цифровые | (0,01 – 1·109) Ом (0,01 –1·109) Ом | кл. т. 1,0 – 4,0 ± 0,05 % |
| 13.11* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители ёмкости. Измерители ёмкости в составе комбинированных приборов | (0,5·10-9 - 1·10-4) Ф (0,2·10-9 – 1·10-4) Ф | кл. т. 2,5 – 4,0 ± 2,0 % |
| 15.1* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры в составе комбинированных приборов | (45 – 55) Гц (10 – 1·107) Гц | кл. т. 1,0 – 4,0 ± 0,2 % |
| 15.2* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно-счетные | (0,01 – 1·1010) Гц | δ= ± 1,5·10-8 |
| 15.3* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Генераторы стандартных сигналов, звуковые генераторы | (10 – 4·108) Гц | ± (0,1 % – 3,0 %) |
| 16.1* | 1; 2 | 26.51/99.016.1 | Измерители параметров линий передач. Приборы кабельные переносные | (0 – 300) км (0 – 10) мкФ (0 – 10000) МОм | ± 1 % ± 2 % ± 0,5 % |
| 16.2* | 1; 2 | 26.51/99.016.1 | Псофометры | (0 – 10) В | ± 1 % |
| 16.3* | 1; 2 | 26.51/99.016.1 | Измерительные комплекты, применяемые в технике связи; измерительные генераторы, измерители уровня | (20 - 80·106) Гц от -110 до +20 дБ | δ= ± 1·10-5 ± 0,05 дБ |
| 16.4* | 1; 2 | 26.51/99.016.1 | Рефлектометры оптические | до 500 км; от 0 до 50 дБ (850 – 1650) нм | ± 0,5 м = ± 3 % |
| 16.5* | 1; 2 | 26.51/99.016.1 | Источники оптического излучения (в том числе в составе тестеров оптических) | (1·10-10– 1·10-2) Вт (656 – 1650) нм | ± 5 % |
| 16.6* | 1; 2 | 26.51/99.016.1 | Измерители оптической мощности (в том числе в составе тестеров оптических) | (1·10-10 – 1·10-2) Вт (656 – 1650) нм | ± 5 % |
| 16.7* | 1; 2 | 26.51/99.016.2 | Вольтметры электронные переменного тока аналоговые | (0,1·10-3 – 700) В (5 - 5·107) Гц | ± 1 % |
| 16.8* | 1; 2 | 26.51/99.016.2 | Осциллографы универсальные | (0 – 350) МГц | ± 2 % |
| 16.9* | 1; 2 | 26.51/99.016.1 | Анализаторы сигнализации и кадров портативные Анализаторы кадров цифровых каналов и трактов Анализаторы первичного сетевого стыка | Скорость передачи бит внутреннего генератора импульсов (цифрового потока): 2048 кбит/с; чувствительность приемника на скорости передачи 2048 кбит/с: 30 дБ; диапазон фазового дрожания входного сигнала на скорости передачи 2048 кбит/с: (0,02 – 10) ЕИ (20 – 1·105) Гц | ± 2,5·10-6 ± 1 дБ ± 8 % |
| 16.10* | 1; 2 | 26.51/99.016.2 | Измерители нелинейных искажений | (20 –2·105) Гц от 0,03 % до 100 % | ± (0,03Кг) % (Кг-коэффици- ент гармоник) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |