Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2433

от 13 сентября  2002 года

На бланке №

На  4 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 ноября  2016 года

| производственной лаборатории филиала «Толочинские сыры» Открытого акционерного общества «Витебский мясокомбинат» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Молоко коровье сырое | А01.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 |  |
| 1.2 |  | А01.Б29 | Температура | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 26754-85 п.п.2.3 |  |
| 1.3 |  | А01.Б29 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 1.4 |  | А01.Б09 | Массовая доля жира (кислотный метод) |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |  |
| 1.5 |  | А01.Б09 | Кислотность (метод с применением индикатора фенолфталеина) |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |  |
| 1.6 |  | А01.Б29 | Плотность (ареометрический метод) |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |  |
| 1.7 |  | А01.Б09 | Наличие нейтрализующих веществ: - сода - аммиак Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24065-80 р.2 ГОСТ 24066-80 ГОСТ 24067-80 |  |
| 1.8 |  | А01.Б09 | Массовая доля белка (экспресс-метод |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |  |
| 1.9 |  | А01.Б19 | Количество соматических клеток ( метод с применением вискозиметра) |  | ГОСТ 23453-2014 р.6 |  |
| 1.10 |  | А01.Б19 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Молоко коровье сырое | А01.Б19 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 1.12 |  | А01.Б19 | Наличие ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 р.7, р.8 |
| 2.1 | Молоко и молочные продукты | А38.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 26809 – 86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 26809 – 86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 2.2 |  | А38.Б29 | Температура | СТБ 1890-2017 СТБ 1373-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 2.3 |  | А38.Б31 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.4 |  | А38.Б09 | Массовая доля жира (кислотный метод) |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.5 |  | А38.Б09 | Кислотность (метод с применением индикатора фенолфталеин) |  | ГОСТ 3624-92 п.п.3.3.1, 3.3.4 |
| 2.6 |  | А38.Б29 | Плотность (ареометрический метод) |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 2.7 |  | А38.Б09 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 р.5, р.6, р.8 |
| 2.8 |  | А38.Б09 | Эффективность пастеризации: -определение фосфатазы - определение пероксидазы |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 2.9 |  | А38.Б09 | Массовая доля хлористого натрия (метод с азотнокислым серебром) |  | ГОСТ 3627-81 р.2 |
| 2.10 |  | А38. Б19 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.11 |  | А38. Б19 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Вода питьевая | А75.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2 |  | А75.Б19 | Общее микробное число | СанПиН10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 3.3 |  | А75.Б19 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |
| 3.4 |  | А75.Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |
| 4.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма | А01.Б46 А02.Б46 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 СТБ 1051-2012 | СТБ 1056-2016 СТБ 1051-2012 |
| 4.2 |  | А01.Б04 А02.Б04 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. 03.08.99г. «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Постановлением МСХиП Республики Беларусь №10 от 10.02.2011г. (в редакции Постановления МСХиП Республики Беларусь от 20 мая 2011 г. № 33) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1866-2003 |
| 4.3 | Молоко и молочные продукты | А38.Б46 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |
| 4.4 |  | А38.Б04 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания нуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) | МВИ.МН 1866-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Окружающая среда | А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма - излучения | Сан ПиН от 28.12.2012 г. №213 | МВИ.МН 2513 -2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Т.А. Николаева