|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1953 от 08.01.2002 На бланке №0004601 На 4 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июля 2017 года

химической лаборатории

Районного производственного унитарного предприятия

«Дзержинское ЖКХ»

| № пунк-тов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05.08.000 | Отбор проб | СТБ 1004-96 СТБ 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 ISO 5667-10:1992 | СТБ 1004-96 СТБ 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10/1992 |
| 1.2 |  | 100.05.08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д-(св. 3,0) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.3 |  | 100.05.08.156 | Концентрация ионов-аммония Д-(до 1) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 ISO 7150-1:1984 СТБ 17.13.05-09-2009/ |
| 1.4 |  | 100.05.08.156 | Концентрация нитрит- иона Д-(св. 0,0080-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.5 |  | 100.05.08.156 | Концентрация нитрат- иона Д-(св. 0,020) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.6 |  | 100.05.08.149 | Концентрация хлоридов Д-(св. 10) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.7 |  | 100.05.08.156 | Концентрация железа общего. Д-(0,2-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.8 | Сточные воды | 100.05.08.149 | Биохимическое потребление кислорода БПК-5 Д-(1-2,5) мг/дм3 Д-(2,5-7,0) мг/дм3 Д-(7,0-10) мг/дм3 | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |
| 1.9 |  | 100.05.08.052 | Концентрация сухого остатка Д-(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.10 |  | 100.05.08.156 | Концентрация Анионоактивных СПАВ Д-(0,1-1,0)мг/дм3 |  | МВИ концентрации анионоактивных СПАВ Сборник* Ч.1 С. 159-167 |
| 1.11 |  | 100.05.08.150 | Концентрация сульфатов. Д-(св. 2,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.12 |  | 100.05.08.169 | Водородный Показатель рН Д-(0-14) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.13 |  | 100.05.08.149 | Концентрация растворенного кислорода. Д-св.0,2, О2 мг/дм3 и выше |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 1.14 |  | 100.05.08.149 | Химическое потребление кислорода Д-(5,0-2500) мг/дм3 |  | МВИ концентрации химического потребления кислорода Сборник* Ч.3 С. 244-250 |
| 1.15 |  | 100.05.08.164 | Концентрация Нефтепродуктов Д-(0,3-3,0) мг/дм3 |  | Ю.Ю.Лурье. Сборник** С. 306-309 |
| 1.16 |  | 100.05.08.156 | Концентрация ортофосфатов при массовой концентрации фосфора Ср Д-(0,1-10) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 1.17 |  |  | Температура |  | - Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семёнова, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1977г. - С. 19-21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Поверхностные воды | 100.03.08.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ 17.15.05-10-2009 ISO 5667-6-2005 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005 СТБ 17.13.05-32-2014/ISO 5667-4:1987 |
| 2.2 |  | 100.03.08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д-(св. 3,0) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.3 |  | 100.03.08.156 | Концентрация иона аммония. Д-до 1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 ISO 7150-1:1984 СТБ 17.13.05-09-2009/ |
| 2.4 |  | 100.03.08.156 | Концентрация нитрит -иона Д-(св. 0,008-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015г. |
| 2.5 |  | 100.03.08.156 | Концентрация нитрат -иона. Д-св.0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015г. |
| 2.6 |  | 100.03.08.149 | Концентрация хлоридов Д-(св. 10) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015г. |
| 2.7 |  | 100.03.08.156 | Концентрация железа общего Д-(0,1-9) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.8 |  | 100.03.08.149 | Биохимическое потребление кислорода БПК-5 Д-(1-2,5) мг/дм3 Д-(2,5-7,0) мг/дм3 Д-(7,0-10) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22- 20011/ISO 5815-1:2003 |
| 2.9 |  | 100.03.08.052 | Концентрация сухого остатка Д-(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.10 |  | 100.03.08.156 | Концентрация Анионоактивных СПАВ Д-(0,015-0,25)мг/дм3 |  | МВИ концентрации анионоактивных СПАВ Сборник* Ч.2 С. 167-170 |
| 2.11 |  | 100.03.08.169 | Водородный показатель Д-(0-14) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.12 | Поверхностные воды | 100.03.08.149 | Концентрация растворимого кислорода Д- св 0,05 О2 мг/дм3 | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 2.13 |  | 100.03.08.149 | Химическое потребление кислорода ХПК Д-(5-100) мг/дм3 |  | МВИ ХПК (химиическое потребление кислорода) Сборник* Ч.3 С.130-131 |
| 2.14 |  | 100.03.08.164 | Концентрация Нефтепродуктов Д-0,3-30,0мг/дм3 |  | Ю.Ю.Лурье. Сборник** С. 306-309 |
| 2.15 |  | 100.03.08.156 | Концентрация ортфосфатов при массомой концентрации фосфора Ср (0,1-10) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 2.16 |  |  | Температура |  | - Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семёнова, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1977г. - С. 19-21 |

Принятые сокращения:

Д-диапазон

* Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лаборатории экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Минск, НТЦ.

** Сборник Ю.Ю.Лурье Аналитическая химия промышленных сточных вод

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор  Государственного

предприятия «БГЦА»  			                                                  Т.А. Николаева