|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5062 от «28» августа 2018 года На бланке №0007727 На 4 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 августа 2020 года

| санитарно-химической лаборатории филиала «Миорыводоканал» УП «Витебскоблводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |  |  |
| 1.2 |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 1.3 |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50 - 50000) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 1.4 |  | 100.05/08.149 | Кислород растворённый Диапазон измерений: (0,2-20,0) мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |  |
| 1.5 |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Диапазон измерений: (2,0 – 40,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 1.6 |  | 100.05/08.156 | Концентрация ионов аммония Диапазон измерений: (0,1 – 3,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |  |
| 1.7 |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,10 – 9,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 1.8 | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (10 – 250) мг/дм3 |  | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1.9 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 (метод Д) |  |
| 1.10 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов Диапазон измерений: (0,003 – 0,3) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 1.11 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгО2//дм3 Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 п.7.2.1 СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 п.8.4.1 |  |
| 1.12 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), ед .рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.1 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861- 2012 ГОСТ 31862- 2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861- 2012 ГОСТ 31862- 2012 |  |
| 2.2 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН), ед. рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СанПиН 10-124 РБ 99 |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.3 |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |  |
| 3.1 | Дрова | 02.20/08.052 | Влажность |  | СТБ 1510-2012 |  | ГОСТ 17231-78 р.1 |  |
| 4.1 | Торф | 08.92/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1687-2006 |  | СТБ 1687-2006 |  |
| 4.2 |  | 08.92/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 2062-2010 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2042-2010 п.6.3.2 |  |
| 4.3 |  | 08.92/08.052 | Зольность |  |  |  | СТБ 2042-2010 п.7.3.2 |  |
| 5.1 | Щепа топливная | 16.10/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 15815-83 |  | ГОСТ 15815-83 п. 4.1 |  |
| 5.2 |  | 16.10/08.052 | Влажность |  | TY BY 100145188/003-2009 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 4106-74 п.3.4 |  |

| 6.1 | Поверхностные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.11.2005 №198 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 | МВИ.МН 4362-2012 |
| 6.3 |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.4 |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0 – 40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.5 |  | 100.05/08.156 | Концентрация ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1 – 3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 6.6 |  | 100.05/08.149 | Концентрация Хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10 – 250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.7 |  | 100.05/08.156 | Концентрация Нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 6.8 |  | 100.05/08.156 | Концентрация Нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003 – 0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 6.9 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгО2//дм3 Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 п.7.2.1 СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 п.8.4.1 |
| 6.10 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН),ед. рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.1 | Подземные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-11-2011 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-11-2011 |
| 7.2 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), ед.рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г. Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.3 |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 7.4 |  | 100.05/08.149 | Концентрация ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1 – 3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 7.5 |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0 – 40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 7.6 |  | 100.05/08.156 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10 – 250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 7.7 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов , мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 7.8 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003 – 0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»           	                                 		                                    Т.А. Николаева