|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.0989 |  |  |
|  | от «24» июня 1996 года |  |  |
|  | на бланке | №0002690 |  |
|  | на 6 листах |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «13» августа 2018 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| центральной лаборатории по контролю производства. Открытого акционерного общества «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций» |

| № пун-ктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/ 42.00023.63/ 29.040 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ1544-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 пп. 2, 4.2 |
| 1.2 |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 пп.7.1,7.2,8.1,8.2, 8.4 |
| 1.3 |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость -ускоренный метод |  | ГОСТ 10060.2-95 п.6.1 ГОСТ 10060.0-95 п.п.4.5-4.10 |
| 1.4 |  | 23.63/ 26.080 | Водонепрони-цаемость по «мокрому пятну» |  | ГОСТ 12730.5-84 п.2 |
| 2.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 29.121 | Прочность методом неразрушающего контроля: - метод пластических деформаций - метод ударного импульса | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2264-2012 п.7.8 п.7.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 3.2 |  | 23.64/ 29.144 | Удобоукладывае-мость: -подвижность -жесткость |  | СТБ 1545-2005 п.5.3 СТБ 1545-2005 п.5.4 |
| 4.1 | Растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п.6 СТБ 1307-2012 п.7.8 |
| 5.1 | Портландцемент и шлакопортландцемент | 23.51/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10178-85 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30515-2013 п. 7 |
| 5.2 |  | 23.51/ 29.121 | Прочность при изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 |
| 5.3 |  | 23.51/ 29.121 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 310.4-81 |
| 5.4 |  | 23.51/ 29.061 | Нормальная густота |  | ГОСТ 310.3-76 п.1 |
| 5.5 |  | 23.51/ 29.143 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п.2 |
| 5.6 |  | 23.51/ 29.061 | Равномерность изменения объема |  | ГОСТ 310.3-76 п.3 |
| 5.7 |  | 23.51/ 29.040 | Тонкость помола цемента по остатку на сите№008 |  | ГОСТ 310.2-76 п.1 |
| 6.1 | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 6.2 |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав песка и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 6.3 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц -метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 6.4 |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |
| 6.5 |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 08.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 7.2 |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Зерновой состав щебня |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 7.3 |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (отмучивание) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 7.4 |  | 08.12/29.121 08.99/29.121 | Прочность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 7.5 |  | 08.12/29.121 08.99/29.040 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 7.6 |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 8.1 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкции | 24.10/29.040 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12004-81 пп.1,2,3.5,3.9,3.10 |
| 8.2 |  | 24.10/29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 пп.1,2,3.1,3.2,3.9,3.10 |
| 9.1 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций | 24.34/29.121 | Разрывное усилие | ГОСТ 6727-80* ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12004-81 пп.1,2,3.9,3.10 |
| 9.2 |  | 24.34/29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 пп.1,2,3.1,3.2,3.9,3.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Арматура холодно- деформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций | 24.33/29.121 | Временное сопротивление разрыву | СТБ 1341-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12004-81 пп.1,2,3.5,3.9, 3.10 |
| 10.2 |  | 24.33/29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 пп.1,2,3.1,3.2, 3.9,3.10 |
| 11.1 | Сталь арматурная горячекатаная, упрочненная вытяжкой | 24.33/29.121 | Временное сопротивление разрыву | СТБ 1701-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12004-81 пп.1,2,3.5,3.9, 3.10 |
| 11.2 |  | 24.33/29.061 | Относительное удлинение после разрыва |  | ГОСТ 12004-81 пп.1,2,3.1,3.2, 3.9, 3.10 |
| 12.1 | Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций | 24.10/29.121 | Временное сопротивление разрыву | СТБ1706-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12004-81 пп.1,2,3.5,3.9, 3.10 |
| 12.2 |  | 24.10/29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 пп.1,2,3.1,3.2, 3.9,3.10 |
| 13.1 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 10884-94* ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12004-81 пп.1,2,3.5,3.9, 3.10 |
| 13.2 |  | 24.10/ 29.061 | Относительное удлинение после разрыва |  | ГОСТ 12004-81 пп.1,2,3.1,3.2, 3.9,3.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивле-ние разрыву | ГОСТ 14637-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-84 пп.1,2,3.1,3.2,3.4,4.7,4.13 |
| 14.2 |  | 24.10/ 29.061 | Относитель-ное удлинение после разрыва |  | ГОСТ 1497-84 пп.1,2,3.1,3.2,3.3,4.9,4.10, 4.13 |
| 15.1 | Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивле-ние разрыву | ГОСТ 535-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-84 пп.1,2,3.1,3.2,3.4,4.7,4.13 |
| 15.2 |  | 24.10/ 29.061 | Относительное удлинение после разрыва |  | ГОСТ 1497-84 пп.1,2,3.1,3.2,3.3,4.9,4.10,4.13 |
| 16.1 | Катанка и сталь сортовая углеродистая обыкновенного качества | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву | ТУ ВУ 400074854.032-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-84 пп.1,2,3.1,3.2,3.4,4.7,4.13 |
| 17.1 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 30136-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-84 пп.1,2,3.1,3.2,3.4,4.7,4.13 |
| 18.1 | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление сварных соединений: временное сопротивление стержня каждого образца | СТБ 2174-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2174-2011 пп. 6.16, 6.21, 6.22. |

*применяется при поставке  в  Российскую Федерацию

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 25.99/ 29.121 | Минимальное значение временного сопротивления Среднее значение временного сопротивления | СТБ 2174-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2174-2011 п.7.10 ГОСТ 12004-81 пп.2,3.5 |
| 19.1 | Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций | 25.99/ 29.121 | Минимальное временное сопротивление сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 | ГОСТ 10922-2012 пп.5.14-5.19, 6.26, 6.31,6.32, 7.10-7.15 ГОСТ 12004-81 п.2,3.5 |
| 20.1 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ Р 52544-2006* ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12004-81 пп.1,2,3.5,3.9,3.10 |
| 20.2 |  | 24.10/ 29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 пп.1,2,3.1,3.2,3.9, 3.10 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |