|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0450 от 30 марта 1998 года На бланке На 17 листах Редакция 03 |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

от «_____» _____________ 2018 года

испытательной лаборатории

Бобруйского унитарного коммунального дочернего

производственного предприятия «Водоканал»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.п.5.1, 5.3 МУК РБ №11-10-1-2002, п.3 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.п.5.1, 5.3 МУК РБ №11-10-1-2002, п.3 |
| 1.2 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. пост Минздрава № 105 от 02.08.2010 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 1.3 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.п.8.2, 8.3 ГОСТ 31955.1-2013 |
| 1.4 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.п.8.2, 8.3 ГОСТ 31955.1-2013 |
| 1.5 |  | 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 (метод Б) |
| 1.6 |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.7 |  | 100.09/08.088 | Бор |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |
| 1.8 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 1.9 |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 1.10 |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Вода питьевая, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/11.116 | Запах | СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. пост Минздрава № 105 от 02.08.2010 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 1.12 |  | 100.09/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.13 |  | 100.09/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 |
| 1.14 |  | 100.09/08.169 | Кобальт |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |
| 1.15 |  | 100.09/08.169 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 (Метод А) МУ 31-10/04 «Методика выполнения измерений массовой концентрации сурьмы, висмута, марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |
| 1.16 |  | 100.09/08.169 | Медь |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.17 |  | 100.09/08.156 | Молибден |  | М 01-28-2007 «Методика выполнения измерений массовой концентрации молибдена в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02», ООО «ЛЮМЭКС» |
| 1.18 |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 1.19 |  | 100.09/08.169 | Мышьяк |  | СТБ 1874-2008 |
| 1.20 |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты, суммарно |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмекс-маркетинг» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | Вода питьевая, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/08.169 | Никель | СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. пост Минздрава № 105 от 02.08.2010 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |
| 1.22 |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.23 |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 1.24 |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.25 |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158 2000 МВИ (М 01-06-2013) изд. 2014 «Методика измерений массовой концентрации поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» СТБ ГОСТ Р 51211-2001 (метод 1) |
| 1.26 |  | 100.09/08.156 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 (метод А) |
| 1.27 |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 1.28 |  | 100.09/08.169 | Ртуть |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.29 |  | 100.09/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.30 |  | 100.09/08.169 | Селен |  | МУ 31-13/06 «Методика выполнения измерений содержания селена методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |
| 1.31 |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 1.32 |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.33 | Вода питьевая, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/08.155 | Фенольный индекс | СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. пост Минздрава № 105 от 02.08.2010 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 «Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмекс-маркетинг» |
| 1.34 |  | 100.09/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |
| 1.35 |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.2 |
| 1.36 |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 1.37 |  | 100.09/08.149 | Хром (общий) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.38 |  | 100.09/08.082 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 1.39 |  | 100.09/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 1.40 |  | 100.09/08.169 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.41 |  | 100.09/08.169 | Щелочность общая и составная |  | СТБ ISО 9963-1-2009 ГОСТ 31957-2012 |
| 1.42 |  | 100.09/08.169 | Щелочность карбонатная |  | СТБ ISО 9963-2-2012 ГОСТ 31957-2012 |
| 1.43 |  | 100.09/08.156 | Активированная кремнекислота | Фактическое значение | Фотометрическое определение в виде желтой кремнемолибденовой гетерополикислоты. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д. Семенова Гидрометеоиздат. Л.77г. С. 261-267. |
| 2.1 | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97, п.7.10 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97, п.7.10 ГОСТ 31904-2012 |
| 2.2 |  | 11.07/29.040 | Объем воды в бутылках | ТУ РБ 00966671.164-96 | ГОСТ 23268.1-91, п.3 СТБ 8020-2002 |
| 2.3 |  | 11.07/11.116 | Наличие включений, пленок на поверхности и осадка |  | ТУ РБ 00966671.164-96 п.4.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22ºС за 72 часа | ТУ РБ 00966671.164-96 Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде расфасованной в ёмкости», утв. постановлением Минздрава 15.12.2015 № 123 | Инструкция по применению № 068-1109 «Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод», утв. главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 24.11.2009 ГОСТ 31955.1-2013 |
| 2.5 |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37ºС за 24 часа |  |  |
| 2.6 |  | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 2.7 |  | 11.07/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 2.8 |  | 11.07/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 (Метод Б) |
| 2.9 |  | 11.07/08.156 | Аммиак и аммоний- ион |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2.10 |  | 11.07/08.088 | Бор |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |
| 2.11 |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.12 |  | 11.07/29. | Диоксид углерода |  | ГОСТ 32037-2013 |
| 2.13 |  | 11.07/08.156 | Железо (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 2.14 |  | 11.07/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 2.15 |  | 11.07/11.116 | Запах при 20ºС |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.16 |  | 11.07/11.116 | Запах при нагревании до 60ºС |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.17 |  | 11.07/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |
| 2.18 |  | 11.07/08.169 | Кобальт |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовой концентрации никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |
| 2.19 |  | 11.07/08.169 11.07/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 (Метод А) МУ 31-10/04 «Методика выполнения измерений массовой концентрации сурьмы, висмута, марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |
| 2.20 |  | 11.07/08.169 | Медь |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21 | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/08.149 | Кислород растворенный | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 |
| 2.22 |  | 11.07/08.156 | Активированная кремнекислота |  | Фотометрическое определение в виде желтой кремнемолибденовой гетерополикислоты. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д. Семенова Гидрометеоиздат. Л.77г. С. 261-267. |
| 2.23 |  | 11.07/08.155 | Молибден | ТУ РБ 00966671.164-96 Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде расфасованной в ёмкости», утв. постановлением Минздрава 15.12.2015 № 123 | М 01-28-2007 «Методика измерений массовой концентрации молибдена в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмекс-маркетинг» |
| 2.24 |  | 11.07/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.25 |  | 11.07/08.169 | Мышьяк |  | СТБ 1874-2008 ГОСТ 31866-2012 |
| 2.26 |  | 11.07/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД ф. 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмекс-маркетинг» |
| 2.27 |  | 11.07/08.169 | Никель |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовой концентрации никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |
| 2.28 |  | 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 2.29 |  | 11.07/08.156 | Нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 2.30 |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.31 | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные | ТУ РБ 00966671.164-96 Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде расфасованной в ёмкости», утв. постановлением Минздрава 15.12.2015 № 123 | ПНД Ф 14.1:2:4.158 2000 МВИ (М 01-06-2013) изд. 2014 «Методика измерений массовой концентрации поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» СТБ ГОСТ Р 51211-2001 (метод 1) |
| 2.32 |  | 11.07/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 2.33 |  | 11.07/08.169 | Ртуть |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 2.34 |  | 11.07/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |
| 2.35 |  | 11.07/08.169 | Селен |  | МУ 31-13/06 «Методика выполнения измерений массовой концентрации селена методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |
| 2.36 |  | 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 2.37 |  | 11.07/08.155 | Фенолы летучие (суммарно) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 «Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмекс-маркетинг» |
| 2.38 |  | 11.07/08.156 | Фторид-ион |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |
| 2.39 |  | 11.07/08.156 | Хром |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.40 |  | 11.07/08.08211.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 2.41 |  | 11.07/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 2.42 |  | 11.07/08.169 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |
| 2.43 |  | 11.07/08.169 | Щелочность |  | СТБ ISО 9963-1-2009 СТБ ISО 9963-2-2012 ГОСТ 31957-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.44 | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Сульфаты | Фактическое значение | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 2.45 |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 2.46 |  | 11.07/08.156 | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод А, Б) |
| 2.47 |  | 11.07/08.149 | Хлор остаточный свободный | ТУ РБ 00966671.164-96 Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде расфасованной в ёмкости», утв. постановлением Минздрава 15.12.2015 № 123 | ГОСТ 18190-72, п.2 |
| 3.1 | Напитки безалкогольные | 11.07/11.116 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86 СТБ 1036-97, п.7.11 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 6687.0-86 СТБ 1036-97, п.7.11 ГОСТ 31904-2012 |
| 3.2 |  | 11.07/29.040 | Полнота налива | СТБ 539-2006 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 6687.5-86 СТБ 539-2006, п.7.6.2 СТБ 8020-2002 |
| 3.3 |  | 11.07/29. | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32037-2013 |
| 3.4 |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 3.5 |  | 11.07/08.156 | Аспартам |  | ГОСТ 30059-93, п.4 |
| 4.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10-1992 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10-1992 ГОСТ 31861-2012 |
| 4.2 |  | 100.05/29.145 | Температура | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 5350-2015 |
| 4.3 |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 4.4 |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 4.5 |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота общего по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 4.6 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 4.7 |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.8 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9 | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация железа (общего) | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.10 |  | 100.05/08.169100.05/08.149 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2007 СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 |
| 4.11 |  | 100.05/08.169 | Концентрация кобальта |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |
| 4.12 |  | 100.05/08.169 | Концентрация марганца |  | МУ 31-10/04 «Методика выполнения измерений массовой концентрации сурьмы, висмута, марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |
| 4.13 |  | 100.05/08.169 | Концентрация меди |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.14 |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |
| 4.15 |  | 100.05/08.169 | Концентрация никеля |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |
| 4.16 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-ионов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 4.17 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-ионов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.18 | Сточные воды | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивные | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 «Методика измерений массовой концентрации поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» СТБ ГОСТ Р 51211-2001 (метод 1) |
| 4.19 |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.20 |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 4.21 |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.22 |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 «Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |
| 4.23 |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 4.24 |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 4.25 |  | 100.05/08.155 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 «Методика определения бихроматной окисляемости (ХПК) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрический методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02», ООО «ЛЮМЭКС-НИЭРО» СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 ГОСТ 31859-2012 |
| 4.26 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.27 |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (общего) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 4.28 |  | 100.05/08.169 | Концентрация цинка |  | СТБ 1290-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6-2005 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6-2005 ГОСТ 31861-2012 |
| 5.2 |  | 100.03/29.145 | Температура | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, приложение 1 Постановление Минприроды №13 от 30.03.2015 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» Фактическое значение | МВИ.МН 5350-2015 |
| 5.3 |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 5.4 |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 5.5 |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота общего по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 5.6 |  | 100.03/08.156 | Концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 (Метод Б) |
| 5.7 |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 5.9 |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных частиц |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.10 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 5.11 |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.12 |  | 100.03/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 5.13 |  | 100.03/08.169 | Концентрация кадмия |  | СТБ 1290-2001 |
| 5.14 |  | 100.03/08.149 | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 5.15 |  | 100.03/08.169100.03/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ ISO 5814-2007 СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 |
| 5.16 |  | 100.03/08.169 | Концентрация кобальта |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.17 | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Концентрация магния | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, приложение 1 Постановление Минприроды №13 от 30.03.2015 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» Фактическое значение | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 5.18 |  | 100.03/08.169 100.03/08.156 | Концентрация марганца |  | МУ 31-10/04 «Методика выполнения измерений массовой концентрации сурьмы, висмута, марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 4974-2014 (Метод А) |
| 5.19 |  | 100.03/08.169 | Концентрация меди |  | СТБ 1290-2001 |
| 5.20 |  | 100.03/08.169 | Концентрация мышьяка |  | СТБ 1874-2008 |
| 5.21 |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» , ООО «Люмэкс-маркетинг» |
| 5.22 |  | 100.03/08.169 | Концентрация никеля |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |
| 5.23 |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-ионов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 5.24 |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ионов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 5.25 |  | 100.03/08.169 | Концентрация ртути |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 5.26 |  | 100.03/08.169 | Концентрация свинца |  | СТБ 1290-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.27 | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активныхвеществ (СПАВ) анионактивных | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, приложение 1 Постановление Минприроды №13 от 30.03.2015 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» Фактическое значение | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 «Методика измерений массовой концентрации поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» СТБ ГОСТ Р 51211-2001 (метод 1) |
| 5.28 |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.29 |  | 100.03/08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 5.30 |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.31 |  | 100.03/08.155 | Концентрация фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 «Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |
| 5.32 |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора |  | ГОСТ 18309-2014 (Методы Б, Г) |
| 5.33 |  | 100.03/08.156 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 «Методика определения бихроматной окисляемости (ХПК) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрический методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02», ООО «ЛЮМЭКС-НИЭРО» СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 ГОСТ 31859-2012 |
| 5.34 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.35 | Поверхностные воды | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) и хрома общего | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, приложение 1 Постановление Минприроды №13 от 30.03.2015 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 5.36 |  | 100.05/08.169 | Концентрация цинка |  | СТБ 1290-2001 |
| 5.37 |  | 100.05/08.169 | Щелочность |  | СТБ ISО 9963-1-2009 СТБ ISО 9963-2-2012 ГОСТ 31957-2012 |
| 6.1 | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISО 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISО 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 6.2 |  | 100.04/29.145 | Температура | ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Фактическое значение | МВИ.МН 5350-2015 |
| 6.3 |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота аммонийного |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 |
| 6.4 |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 6.5 |  | 100.04/08.149 | Концентрация азота общего |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 6.6 |  | 100.04/08.156 | Концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 (Метод Б) |
| 6.7 |  | 100.04/08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 6.8 |  | 100.04/08.088 | Концентрация бора |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |
| 6.9 |  | 100.04/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 6.10 |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 6.11 |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего |  | ГОСТ 4011-72, п.2 СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.12 |  | 100.04/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 6.13 |  | 100.04/08.169 | Концентрация кадмия |  | СТБ 1290-2001 |
| 6.14 |  | 100.04/08.156 | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.15 | Подземные воды | 100.04/08.169100.04/08.149 | Концентрация кислорода растворенного | ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Фактическое значение | СТБ ISO 5814-2007 СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 |
| 6.16 |  | 100.04/08.169 | Концентрация кобальта |  | МУ 31-14/06 «Методика измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |
| 6.17 |  | 100.04/08.169 | Концентрация никеля |  |  |
| 6.18 |  | 100.04/08.156 | Концентрация кремнекислоты активированной | Фактическое значение | Фотометрическое определение в виде желтой кремнемолибденовой гетерополикислоты. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д. Семенова Гидрометеоиздат. Л.77г. С. 261-267. |
| 6.19 |  | 100.04/08.169 | Концентрация магния | ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Фактическое значение | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 6.20 |  | 100.04/08.169 | Концентрация марганца |  | МУ 31-10/04 «Методика измерений массовых концентрации сурьмы, висмута, марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 4974-2014 (Метод А) |
| 6.21 |  | 100.04/08.169 | Концентрация меди |  | СТБ 1290-2001 |
| 6.22 |  | 100.04/08.156 | Концентрация молибдена |  | М 01-28-2007 «Методика выполнения измерений массовой концентрации молибдена в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02», ООО «ЛЮМЭКС» |
| 6.23 |  | 100.04/08.169 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 6.24 |  | 100.04/08.169 | Концентрация мышьяка |  | СТБ 1874-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.25 | Подземные воды | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов | ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Фактическое значение | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |
| 6.26 |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-ионов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 6.27 |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-ионов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 6.28 |  | 100.04/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 6.29 |  | 100.04/08.169 | Концентрация ртути |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 6.30 |  | 100.04/08.169 | Концентрация свинца |  | СТБ 1290-2001 |
| 6.31 |  | 100.04/08.169 | Концентрация селена |  | МУ 31-13/06 «Методика измерений содержания селена методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |
| 6.32 |  | 100.04/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158 2000 «Методика измерений массовой концентрации поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» СТБ ГОСТ Р 51211-2001 (метод 1) |
| 6.33 |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.34 |  | 100.04/08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 6.35 |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) |  | ГОСТ 18164-72 МВИ.МН 4218-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.36 | Подземные воды | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов | ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Фактическое значение | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 «Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |
| 6.37 |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б, Г) |
| 6.38 |  | 100.04/08.156 | Концентрация полифосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 (метод А) |
| 6.39 |  | 100.04/08.156 | Концентрация фторидов |  | ГОСТ 4386-89 п.3 |
| 6.40 |  | 100.04/08.156 100.04/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 «Методика определения бихроматной окисляемости (ХПК) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрический методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02», ООО «ЛЮМЭКС-НИЭРО» СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 ГОСТ 31859-2012 |
| 6.41 |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов |  | ГОСТ 4245-72, п.3 СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.42 |  | 100.04/08.156 | Концентрация хрома общего |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 6.43 |  | 100.04/08.082100.04/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 6.44 |  | 100.04/08.156 | Концентрация цианидов |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 6.45 |  | 100.04/08.169 | Концентрация цинка |  | СТБ 1290-2001 |
| 6.46 |  | 100.04/08.169 | Щелочность |  | СТБ ISО 9963-1-2009 СТБ ISО 9963-2-2012 ГОСТ 31957-2012 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |