|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2832 от 12.07.2004 на бланке №_________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «25» марта 2022 года

радиометрической лаборатории

Коммунального специализированного унитарного предприятия «Радон»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Калужская, д. 29, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Отходы дезактивации (опилки, грунт, кровля), грунт для рекультивации загрязненных территорий. Вода из контрольных скважин | 43.11/ 42.000 100.04/42.000 100.06/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ТКП 504-2013 МОПр.МН 01-98 ТКП 251-2010 МВИ.МН 2609-2006 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ТКП 504-2013 МОПр.МН 01-98 ТКП 251-2010 МВИ.МН 2609-2006 |
| 1.2* |  | 43.11/ 04.125 100.04/04.125 100.06/04.125 | Удельная (объёмная) активность цезия-137 | ТКП 504-2013 ГН 2.6.1.10-1-01-2001, утв. 11.01.2001 Постановлением МЗ РБ №4 СанПиН 2.6.6.8-8-2004, утв. 23.11.2004 Постановлением Минздрава РБ №121 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль. | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1*** | Поверхностное загрязнение зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования | 100.12/ 04.056 100.13/ 04.056 | Плотность потока бета-частиц | ТКП 113-2007 ТКП 504-2013 РКУ РЗ-2004 Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования, утв. 22.10.2004 Комчернобыль | ТКП 113-2007 ТКП 504-2013 МВИ.МН 4561-2013 |
| 3.1** | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 113-2007 | ТКП 113-2007 ТКП 504-2013 МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 4.1*** | Пищевые продукты: Картофель и корнеплоды Продукция растениеводства, дикорастущие ягоды Грибы свежие, грибы сушёные Вода питьевая | 01.13/ 42.000 01.61/ 42.000 02.30/ 42.000 10.31/ 42.000 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1055-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ 1053-2015 СТБ 1055-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 4.2* |  | 01.13/ 04.125 01.61/ 04.125 02.30/ 04.125 10.31/ 04.125 100.09/ 04.125 | Удельная (объёмная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия "БГЦА                							     Е.В.Бережных