|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4626 от 15 мая 2015 года На бланке ___________ На 1 листе Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «15» мая 2020г

лаборатории электрофизических испытаний Общества с ограниченной ответственности «Информационные производственные архитектуры»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 ТКП 181-2009, п.5.5.42, п.Б.27.1, п.Б.30.1 | МВИ.МН 2025-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | - Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ.МН 2028-2015 |
| 2.2 |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения. | ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ.МН 2027-2015 |
| 2.3 |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза- нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011, п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009, п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 2026-2015 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |