|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0111 от «10» марта 1999 года На бланке № _________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» сентября 2020 года

испытательной лаборатории филиала открытого акционерного общества «Химремонт» - Солигорское инженерно-технологическое управление

Открытого акционерного общества «Химремонт»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 ** | Системы вентиляции | 100.01/ 23.000 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - расход, м3/с; -температура, ºС; - давление, Па; - скорость, м/с | СНБ 4.02.01-03 Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д: (0,13 – 10) мг/м3 Д: (10 – 40) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 |
| 2.2 ** |  | 100.01/ 23.000 | Аэродинамические показатели газопылевых потоков: Скорость, м/с | Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.3 ** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  |  |
| 2.4 ** |  | 100.01/ 23.000 | Температура, ºС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.5 ** |  | 100.01/ 23.000 | Давление, Па |  |  |
| 2.6 ** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность, % при Т<100ºС |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |

| 2.7 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентраций: Концентрация азота (IV) оксид (азота диоксид) Д: (0 – 1000) мг/м3 | СНБ 1626.1-2006 СНБ 1626.2-2006 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Концентрация азота (II) оксид (азота оксид) Д: (0 – 4000) мг/м3 |  |  |
| 2.9 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Измерение концентраций: Концентрация кислорода Д: (0 – 21) об. долей % |  |  |
| 2.10 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Концентрация серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид) Д: (0 – 15000) мг/м3 |  |  |
| 2.11 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Концентрация углерода оксид (окись углерода) Д: (0 – 50000) мг/м3 |  |  |
| 2.12 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Концентрация углерода диоксид Д: (0 – 50) об. долей, % |  |  |
| 2.13 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Концентрация твердых частиц (пыль), мг/м3 Д: (15 – 20000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 4514-2012 |

Примечание:

**- лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за     ее пределами

Д-диапазон измерения

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»     			                                 Т.А.Николаева