### Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВY/112 02.1.0.0934

## от « 19 » мая   2003г.

## На   27  листах

##### Область аккредитации от «15» сентября 2008г.

межрайонной лаборатории аналитического контроля

Речицкой районной инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газопылевые потоки, отходящие от стационарных источников загрязнения Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | Скорость Д-(1-60) м/с ХП-0,5% Скорость Д > 4 м/с Объемный расход Давление Температура Кислород Д-(0-21)% об. ХП-0,2% об. Оксид азота Д-(0-2000) ррm ХП-5% Диоксид азота Д-(0-100) ррm ХП-5% Оксид углерода Д-(0-10000) ррm ХП-5% Диоксид серы Д-(0-2000) ррm ХП-5% | ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ. МН 1003-2007 МВИ. МН 1003-2007 МВИ. МН 1003-2007 МВИ. МН 1003-2007 МВИ. МН 1003-2007 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                              Лист 2    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | Сероводород Д-(0-300 ppm) ХП-5% Аммиак Д-3,0-30000мг/м3 ХП-10 % Уксусная кислота Д-1,5-300 мг/м3 ХП-21,5 % Пыль ХП-25% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ. МН 1003-2007 МВИ концентрации аммиака титриметрическим методом Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987г., с.92-94 МВИ концентрации уксусной кисло- ты фотометрическим методом с ванадатом аммония Инструкция по контролю установлен- ных величин ПДВ (ВСВ) инвентари-зации источников выбросов в атмосфе ру и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР.- ЦНИИТЭИлегпром, М.,1985г. Согласована Заместителем начальника Управления нормирова- ния и надзора за выбросами в при-родную среду Госкомгидромета В.П.Антоновым 9.10.1984 г., Заместителем директора Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, С.И. Зачеком 26.09.1984г. Утверждена Заместителем министра легкой промышленности СССР А.Я.Ефимовым 29.12.1984г., с.83-85 МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987г., с.138-150 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                                Лист 3   Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | Аэрозоль едких щелочей Д-0,5-15 мг/м3 ХП-22,8 % Аэрозоль индустриальных масел Д-0,5-100 мг/м3 ХП-24,1 % | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ концентрации аэрозоля едких щелочей фотометрическим методом Инструкция по контролю установлен- ных величин ПДВ (ВСВ) инвентари-зации источников выбросов в атмосфе ру и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР.- ЦНИИТЭИлегпром, М.,1985г. Согласована Заместителем начальника Управления нормирова- ния и надзора за выбросами в при-родную среду Госкомгидромета В.П.Антоновым 9.10.1984 г., Заместителем директора Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, С.И. Зачеком 26.09.1984г. Утверждена Заместителем министра легкой промышленности СССР А.Я.Ефимовым 29.12.1984 г., с.85-87 МВИ концентрации аэрозоля индуст-риальных масел фотометрическим методом Инструкция по контролю установлен- ных величин ПДВ (ВСВ) инвентари-зации источников выбросов в атмосфе ру и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. -ЦНИИТЭИлегпром, М.,1985г. Согласована Заместителем начальника Управления нормирова- ния и надзора за выбросами в природ ную среду Госкомгидромета В.П.Ан -тоновым 9.10.1984 г., Заместителем директора Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, С.И. Зачеком 26.09.1984г. Утверждена Заместителем министра легкой промышленности СССР А.Я.Ефимовым 29.12.1984 г., с. 94-97 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                              Лист 4    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | Серная кислота Д-0,4-8,0 мг/м3 ХП-22,4 % Хлористый водород Д-0,5-50 мг/м3 ХП-20,5 % | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом Инструкция по контролю установлен- ных величин ПДВ (ВСВ) инвентари-за ции источников выбросов в атмосфе ру и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. -ЦНИИТЭИлегпром, М.,1985г. Согласована Заместителем начальника Управления нормирова -ния и надзора за выбросами в при-родную среду Госкомгидромета В.П.Антоновым 9.10.1984 г., Заместителем директора Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова, С.И. Зачеком 26.09.1984г. Утверждена Заместителем министра легкой промышленности СССР А.Я.Ефимовым 29.12.1984 г., с.81-83 МВИ концентрации хлористого водорода турбидиметрическим методом Инструкция по контролю установлен- ных величин ПДВ (ВСВ) инвентари-зации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР.- ЦНИИТЭИлегпром, М,1985г. Согласована Заместителем начальника Управления нормирова- ния и надзора за выбросами в при-родную среду Госкомгидромета В.П.Антоновым 9.10.1984 г., Заместителем директора Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова , С.И. Зачеком 26.09.1984г. Утверждена Заместителем министра легкой промышленности СССР А.Я. Ефимовым 29.12.1984 г., с.99-101 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                              Лист 5  Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу Отработавшие газы автотранспортных средств с дизелями Отработавшие газы автомобилей, работающих на бензине, сжатом и сжиженных газах, бензогазовых смесях Почва |  | Формальдегид Д-0,1-30 мг/м3 ХП-14,5 % Дымность Окись углерода Углеводороды Нефтепродукты Д - ( 0,005-0,25 мг/г вкл.) ХП - 45% Д – (0,25-20,0 мг/г вкл.) ХП – 35% | ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 21393-75 ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 Сборник норматив-ных документов по вопросам охраны окружающей среды Выпуск № 19, с. 90-113 Временная методика определения размера экономического ущерба, причинен-ного загрязнением, деградацией и нарушением земель 0212.4.-97, утверждена приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 20 мая 1997 г. №112 | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой Инструкция по контролю установлен- ных величин ПДВ (ВСВ) инвентари-за ции источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. -ЦНИИТЭИлегпром, М.,1985г. Согласована Заместителем начальника Управления нормирова- ния и надзора за выбросами в при-родную среду Госкомгидромета В.П.Антоновым 9.10.1984 г., Заместителем директора Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, С.И. Зачеком 26.09.1984г. Утверждена Заместителем министра легкой промышленности СССР А.Я.Ефимовым 29.12.1984 г., с. 87-92 ГОСТ 21393-75 ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 М03-03-2007 (ПНД Ф 16.1.21-98) |

ВY/112 02.1.0.0934                                                                          Лист 6   Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Взвешенные вещества Д- 5-5000 мг/дм3 Сухой остаток Кислород растворенный Предел обнаружения 0,05 мг/дм3 Биохимическое потребление кислорода БПК 5 Химическое потребление кислорода ХПК | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства здравоохранения 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 | Методика № 2.1.7. МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 1, с.116-120 МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.42-44 МВИ концентрации растворённого кислорода титриметрическим методом по Винклеру Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.50-55 Методика № 2.1.5.2. МВИ концентрации БПК стандартным методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 1, с.102-116 Методика № 2.1.45 МВИ ХПК (химическое потребление кислорода) титриметрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1998 Часть 3, с.185-188 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 7    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Азот аммонийный Предел обнаружения 0,05мг/дм3 Нитриты Нитриты Д- 0,005-0,3 мг/дм3 Сульфаты Д- выше 1 мг/дм3 Нитраты Д-0,1-20 мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства здравоохранения 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ концентрации аммиака и ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.74-78 МВИ концентрации нитритов фотомерическим методом с реактивом Грисса Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.80-82 Методика № 2.1.29.1 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 2, с.144-149 Методика № 2.1.36.6. МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 1, с.142-148 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салицилатом натрия Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.84-85 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 8    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Хлориды Д-10 –250 мг/дм3 Хлориды Д 0,5-10 мг/дм3 Хлориды Д- выше 10 мг/дм3 Сероводород и сульфиды Д > 0,1мг/дм3 Фосфаты | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства здравоохранения 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.85-88 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с солями ртути Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.88-89 Методика № 2.1.44.1 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1998 Часть 3, с.181-185 МВИ концентрации сероводорода и сульфидов титриметрическим йодометрическим методом Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.113-114 МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984г., с.211-214 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 9    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Ортофосфаты При массовой концентрации фосфора Ср: <0,1 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,001 мг/дм3; <10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,01 мг/дм3; >10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,1 мг/дм3; Гидрофосфаты и ортофосфаты При массовой концентрации фосфора Ср: <0,1 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,001 мг/дм3; <10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,01 мг/дм3; >10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,1 мг/дм3; Фосфор общий При массовой концентрации фосфора Ср: <0,1 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,001 мг/дм3; <10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,01 мг/дм3; >10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,1 мг/дм3; | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства здравоохранения 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 | СТБ ИСО 6878-2005 СТБ ИСО 6878-2005 СТБ ИСО 6878-2005 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 10    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Хром Д- 0,001-0,2 мг/дм3 ХП- 4-2 % Никель Д-5-200 мкг/ дм3 Медь Д-1,0-30,0 мкг в пробе Цинк Д-(0,005-0,1 вкл.) мг/дм3 ХП- 25% Д- (0,1 – 2,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 15% Нефтепродукты Д-(0,005-0,01 вкл.) мг/дм3 ХП- 65% Д- (0,01-0,5 вкл.) мг/дм3 ХП- 40% Д- (0,5-50 вкл.) мг/дм3 ХП- 25% | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства здравоохранения 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ концентрации хрома фотометрическим методом с дифенилкарбазидом Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семенова.: Гидрометеоиздат, 1977 г., с.183-188 Методика № 2.1.27.1 МВИ концентрации никеля фотометрическим методом с диметилглиоксимом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1998 Часть 3, с.164-167 МВИ концентрации меди фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом натрия Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.197-198 ПНДФ 14.1:2:4.183-02 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 11  Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Железо Д-0,05-2,0 мг/дм3 Железо общее Д- 0,2-9 мг/дм3 Фенолы Д-(0,0005-0,001 вкл.) мг/дм3 ХП- 65% Д- (0,001-0,005 вкл.) мг/дм3 ХП- 50% Д- (0,005-0,02 вкл.) мг/дм3 ХП- 25% Д- (0,02-25,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 10% Формальдегид Д > 0,01мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства здравоохранения 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ концентрации железа фотометрическим методом с роданидом Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.175-176 Методика № 2.1.10.2 МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 1, с.120-126 ПНДФ 14.1:2:4.182-02 Метод А МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с фенилгидразинхлоридом Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.360-362 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 12   Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Фурфурол Д >0,02 мг/дм3 Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д – 15-250 мкг/дм3 Синтетические поверхностно-активные вещества анионоактивные (АПАВ) Д -(0,025-0,1 вкл.) мг/дм3 ХП- 40% Д- (0,1-1,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 30% Д- (1,0-2,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 20% Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д > 0,1 мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства здравоохранения 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ концентрации фурфурола фотометрическим методом с анилином Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.366 Методика № 2.1.35.2. МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 2, с.167-170 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 МВИ концентрации анионоактивных СПАВ ускоренным методом с метиленовым синим Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.321-322 |
| #### ВY/112 02.1.0.0934 Лист 13 Листов 27 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поверхностные воды |  | Метанол Д- 0,10-1,50 мг/дм3 Температура Концентрация ионов водорода Д -0-14 ед. рН | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства здравоохранения 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 | Методика № 2.1.23 МВИ концентрация метанола фотометрическим методом с хромотроповой кислотой Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Минск, 1997 Часть 2, с. 138-144 МВИ температуры при помощи ртутного термометра Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семенова.: Гидрометеоиздат, 1977 г., с.19-21 Методика № 2.1.30 МВИ рН (водородный показатель) потенциометрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Минск, 1998 Часть 3, с. 167-171 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 14    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Сухой остаток Д-50-1000 мг/дм3 ХП-5-50% Сухой остаток Кислород Предел обнаружения- 0,05 мг/дм3 Биохимическое потребление кислорода БПК 5 Д-1,0-2,5 мг/дм3 ХП -13,0 % Д-2,5-7,0 мг/дм3 ХП -7,0 % Д- 7-10 мг/дм3 ХП -1,0 % Химическое потребление кислорода ХПК | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение 1 | Методика № 2.2.50.2. МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 1, с.235-238 МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.42-44 МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом по Винклеру Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.50-55 Методика № 2.2.10.4. МВИ концентрации БПК стандартным методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 1, с.102-116 Методика № 2.2.58.3 МВИ ХПК бихроматным методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 2, с.255-262 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 15    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Азот аммонийный Сульфаты Д-10-1000 мг/дм3 Концентрация ионов водорода Фосфаты Фосфаты Д-0,1-50 мг/дм3 | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение 1 | Методика № 2.2.1.1. МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 1, с.167-174 Методика № 2.2.47.5 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 2, с.247-251 Методика № 2.2.15 МВИ рН потенциометрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Минск, 1997 Часть 2, с. 201-204 МВИ концентрации растворенных ортофосфатов фотометрическим методом Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984г., стр.211-214 Методика № 2.2.55.1 МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 2, с.251-255 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 16    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Ортофосфаты При массовой концентрации фосфора Ср: <0,1 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,001 мг/дм3; <10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,01 мг/дм3; >10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,1 мг/дм3; Гидрофосфаты и ортофосфаты При массовой концентрации фосфора Ср: <0,1 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,001 мг/дм3; <10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,01 мг/дм3; >10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,1 мг/дм3; Фосфор общий При массовой концентрации фосфора Ср: <0,1 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,001 мг/дм3; <10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,01 мг/дм3; >10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,1 мг/дм3; | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение 1 | СТБ ИСО 6878-2005 СТБ ИСО 6878-2005 СТБ ИСО 6878-2005 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 17    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Нитриты Д- св.0,001 мг/дм3 Нитриты Д- 0,01-0,1 мг/дм3 Нитриты Д- 0,03-10 мг/дм3 Нитраты Д-0,1-20 мг/дм3 Нитраты Д-0,5-70 мг/дм3 | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение 1 | МВИ концентрации нитритов фотомерическим методом с сульфаниловой кислотой и реактивом Грисса Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.80-82 Методика № 2.2.37.3 МВИ концентрации нитритов фотомерическим методом с реактивом Грисса Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 2, с.237-242 Методика № 2.2.37.4 МВИ концентрации нитритов фотомерическим методом с реактивом Грисса Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 1, с.214-220 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салицилатом натрия Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.84-85 Методика № 2.2.36.3 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 1, с.209-214 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 18    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Хлориды Д - св.10 мг/дм3 Хлориды Д – 2,0-400 мг/дм3 ХП-1,0-3,0 мг/дм3 Железо Д -1-10 мкг/пробе Железо общее Д- 0,2-9 мг/дм3 Железо Д- 0,1-100 мг/дм3 | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение 1 | МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом по Мору Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.85-88 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом (по Мору) Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю.Лурье. М.:Химия, 1971г., с.147-148 МВИ концентрации железа фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.176-177 Методика № 2.2.16.1 МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 1, с.120-126 Методика № 2.2.16.2 МВИ концентрации железа фотометрическим методом с о-фенантролином Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 2, с.205-210 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 19    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Хром Д -1,0-200 мкг/дм3 ХП – 4-2% Медь Д - 1,0 -30 мкг/пробе Никель Д-0,5-20 мкг/пробе Температура Формальдегид Предел обнаружения- 0,01 мг/дм3 | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение 1 | МВИ суммарной концентрации хрома (III) и хрома (VI) фотометрическим методом с дифенилкарбазидом Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семенова.: Гидрометеоиздат, 1977 г., с.183-186 МВИ концентрации меди фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом натрия Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.197-198 МВИ концентрации никеля фотометрическим методом с диметилглиоксимом Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.202-205 МВИ температуры при помощи ртутного термометра Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семенова.: Гидрометеоиздат, 1977 г., с.19-21 МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с гидрохлоридом фенилгидразина Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.360-362 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 20    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Цинк Д-(0,005-0,1 вкл.)мг/дм3 ХП- 40% Д- (0,1 – 2,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 25% Фенолы Д-(0,0005-0,01 вкл.) мг/дм3 ХП- 65% Д- (0,01-10,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 50% Д- (10,0-25,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 25% Метанол Д-0,1-10 мг/дм3 Метанол Д- 0,10-1,50 мг/дм3 Взвешенные вещества | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение 1 | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 ПНДФ 14.1:2:4.182-02 Метод А МВИ концентрации метанола фотометрическим методом с хромотроповой кислотой Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.292-295 Методика № 2.2.30. МВИ концентрация метанола фотометрическим методом с хромотроповой кислотой Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Минск, 1997 Часть 2, с. 138-144 Методика № 2.2.13.1. МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 1, с.116-120 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                           Лист 21    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Фурфурол Д -0,1-1,5 мг/пробе Синтетические поверхностно - активные вещества /СПАВ/ анионоактивные Д-0,02-0,25 мг/пробе Синтетические поверхностно-активные вещества анионоактивные Д-(0,025-0,1 вкл.) мг/дм3 ХП- 40% Д-(0,1-1,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 30% Д- (1,0-2,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 20% Нефтепродукты Д-(0,005-0,01 вкл.) мг/дм3 ХП- 65% Д- (0,01-0,5 вкл.) мг/дм3 ХП- 40% Д- (0,5-50,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 25% | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение 1 | МВИ концентрации фурфурола фотометрическим методом Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984г, с. 390-391 МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.319-321 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 22    Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные воды |  | Цветность Д- (0-70)0 Запах Д – (0-5) баллов Сухой остаток Аммиак и ионы аммония Д- > 0,05 мг/дм3 П- + 5% Нитриты Д- > 0,003 мг/дм3 П- +5% Нитраты Д- > 0,1 мг/дм3 Хлориды Д- > 10 мг/дм3 П- +(1-3) мг/дм3 Д- < 10 мг/дм3 П- + 0,5 мг/дм3 Сульфаты П- +2 мг/дм3 Д- > 2 мг/дм3 Медь Д-(0,02-0,5) мг/дм3 Формальдегид Д > 0,01мг/дм3 Полифосфаты Д- > 0,01 мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Сан Пи Н 2.1.2.12-33-2005 | ГОСТ 3351-74 п.4 ГОСТ 3351-74 п.2 ГОСТ 18164-72 ГОСТ 4192-82 п.3 ГОСТ 4192-82 п.4 ГОСТ 18826-73 п.3 ГОСТ 4245-72 ГОСТ 4389-72 п.3 ГОСТ 4388-72 п.2 МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с фенилгидразинхлоридом Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.360-362 ГОСТ 18309-72 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 23   Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные воды |  | Ортофосфаты При массовой концентрации фосфора Ср: <0,1 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,001 мг/дм3; <10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,01 мг/дм3; >10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,1 мг/дм3; Гидрофосфаты и ортофосфаты При массовой концентрации фосфора Ср: <0,1 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,001 мг/дм3; <10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,01 мг/дм3; >10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,1 мг/дм3; Фосфор общий При массовой концентрации фосфора Ср: <0,1 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,001 мг/дм3; <10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,01 мг/дм3; >10 мг/дм3 точность регистрации концентрации 0,1 мг/дм3; | ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Сан Пи Н 2.1.2.12-33-2005 | СТБ ИСО 6878-2005 СТБ ИСО 6878-2005 СТБ ИСО 6878-2005 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 24   Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные воды |  | Железо общее Д-(0,1-2,0) мг/дм3 П-+(0,01-0,03) мг/дм3 Д-(0,05-2,0) мг/дм3 П-+(0,01-0,02) мг/дм3 Железо общее Д- 0,2-9 мг/дм3 ХПК Концентрация ионов водорода (рН) Д -0-14 ед. рН | ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Сан Пи Н 2.1.2.12-33-2005 | ГОСТ 4011-72 п.2; п.3 Методика № 2.1.10.2 МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 1, с.120-126 Методика № 2.1.45 МВИ ХПК (химическое потребление кислорода) титриметрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1998 Часть 3, с.185-188 Методика № 2.1.30 МВИ рН (водородный показатель) потенциометрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Минск, 1998 Часть 3, с. 167-171 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 25   Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные воды |  | Нефтепродукты Д-(0,005-0,01 вкл.) мг/дм3 ХП- 65% Д- (0,01-0,5 вкл.) мг/дм3 ХП- 40% Д- (0,5-50,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 25% Фенолы Д-(0,0005-0,001 вкл.) мг/дм3 ХП- 65% Д- (0,001-0,005вкл.) мг/дм3 ХП- 50% Д- (0,005-0,02 вкл.) мг/дм3 ХП- 25% Д- (0,02-25,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 10% Цинк Д-(0,005-0,1 вкл.) мг/дм3 ХП- 25% Д- (0,1 – 2,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 15% Никель Д-5-200мкг/дм3 | ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Сан Пи Н 2.1.2.12-33-2005 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 ПНДФ 14.1:2:4.182-02 Метод А ПНДФ 14.1:2:4.183-02 Методика № 2.1.27.1 МВИ концентрации никеля фотометрическим методом с диметилглиоксимом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1998 Часть 3, с.164-167 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                               Лист 26   Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные воды |  | АПАВ Д -(0,025-0,1 вкл.) мг/дм3 ХП- 40% Д- (0,1 – 1,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 30% Д- (1,0 – 2,0 вкл.) мг/дм3 ХП- 20% Сероводород и сульфиды Хром Д- 0,001-0,2 мг/дм3 ХП- 4-2 % Температура Биохимическое потребление кислорода БПК5 | ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Сан Пи Н 2.1.2.12-33-2005 | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 МВИ концентрации сероводорода и сульфидов титриметрическим йодометрическим методом Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г., с.113-114 МВИ концентрации хрома фотометрическим методом с дифенилкарбазидом Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семенова.: Гидрометеоиздат, 1977 г., с.183-188 МВИ температуры при помощи ртутного термометра Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семенова.: Гидрометеоиздат, 1977 г., с.19-21 Методика № 2.1.5.2. МВИ концентрации БПК стандартным методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 1, с.102-116 |

#### ВY/112 02.1.0.0934                                                             Лист 27  Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды Поверхностные воды Подземные воды Почва |  | Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ИСО 5667-11-2006 СТБ ИСО 5667-18-2006 ГОСТ 17.4.3.01-83 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по отбору проб для сточных и поверхностных вод, утверждена первым заместителем Государственного комитета РБ по экологии 16 февраля 1994 г. СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 Инструкция по отбору проб для сточных и поверхностных вод, утверждена первым заместителем Государственного комитета РБ по экологии 16 февраля 1994г. СТБ ИСО 5667-11-2006 п. 5.3.1.1, п. 5.3.1.2. ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                       _______________      А.В.Казачок