|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. от 07 декабря 2018 года На бланке № На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» декабря 2018 года

Электротехнической лаборатории Витебского ремонтно-строительного предприятия «Стройторгсервис» общество с ограниченной ответственностью

| № пункта1 | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1, Б.30.1) ТКП 339-2011 (4.4.26.1, 4.4.29.2) | МВИ.ВТ. 556-2018 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 (Б.29.4) ТКП 339-2011 (4.4.28.6; 4.3.8.2) ТКП 336-2011 п. 7.4 | МВИ.ВТ. 555-2018 |
| 2.2 |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2011 (4.4.28.2) | МВИ.ВТ. 555-2018 |
| 2.3 |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 (Б.29.8) ТКП 339-2011 (4.4.28.5; 4.3.5.4) ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.ВТ. 554-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Проверка работоспособности | ТКП 45-4.04-149-2009 п. Г.20 | МВИ.ВТ. 557-2018 |
| 3.2 |  | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, Б 27.1, В. 4.61.4 ТКП 339-2011, 4.4.26.1 | МВИ.ВТ. 557-2018 МВИ.ВТ. 556-2018 |
| 3.3 |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 г; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; ТКП 45-4.04-149-2009, п. Г.9 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.3, Приложение D, п.D.1 | МВИ.ВТ. 557-2018 |
| 3.4 |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.8 | МВИ.ВТ. 557-2018 |
| 3.5 |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 45-4.04-149-2009 п. Г.8 ТКП 181-2009, В. 4.61.4 | МВИ.ВТ. 557-2018 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                               Т.А. Николаева