|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4254 от «23» января 2012 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «07» декабря 2018 года

к области аккредитации от «24» марта 2017 года

испытательного участка

Коммунального унитарного специализированного

ремонтно-технического предприятия «Медик-2003»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 1023-2011 |
| 2.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; ТКП 45-4.04-149-2009, п. Г.9 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | МВИ Гр 2134-2018 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | МВИ Гр 2134-2018 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 45-4.04-149-2009, п. Г.8 | МВИ Гр 2134-2018 |

| 3.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | СНБ 4.02.01-03 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  |  |
| 4.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СТБ 2021-2009, Приложение К |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СНБ 3.02.04-03 СНБ 4.02.01-03 |  |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация |  |

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева