Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.1750

от 13.10.2003г. до 16.10.2009г.

Листов 3

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

химико-бактериологической лаборатории анализа питьевой воды

Могилевского городского коммунального унитарного предприятия "Горводоканал"»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Вода питьевая | 13.060.20 | Отбор проб Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Общее микробное число Водородный показатель Сухой остаток Жесткость общая Окисляемость перманганатная Азот аммонийный Бор | СТБ 1188-99 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 СТБ 1188-99 Паспорт на рН-метрмил-ливольтметр типа рН-150 ГОСТ 18164-72 ГОСТ 4151-72 Ю.В.Новиков, К.О. Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов, под ред. А.П.Шицковой ГОСТ 4192-72 п.3 ИСО 9390-90 Фомин Г.С. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам |

№ ВУ/112 02.2.0.1750									Листов 3

Лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Вода питьевая | 13.060.20 | Железо суммарно Марганец Медь Нитраты Нитриты Свинец Фториды Хлориды Хром | СТБ 1188-99 | ГОСТ 4011-72 п.2 ГОСТ 4974-72 п.3 МУ 08-47/101 Количественный химический анализ проб питьевых, природных и очищенных сточных вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций марганца методом инверсионной вольтамперометрии, утв. зам. Министра Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ ГОСТ 4388-72 п.3 СТБ 1290-2001 ГОСТ 18826-73 п.3 ГОСТ 4192-82 п.4 ГОСТ 18293-72 п.3 СТБ 1290-2001 ГОСТ 4386-89 Вариант Б ГОСТ 4245-72 п.3 Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши, под ред. А.Д. Семенова МУ 08-47/122 Количественный химический анализ проб питьевых, природных и очищенных сточных вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций хрома методом инверсионной вольтамперометрии, утв. зам. Министра Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ |

№ ВУ/112 02.2.0.1750									Листов 3

Лист 3

| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Вода питьевая | 13.060.20 | Цинк Хлор остаточный свободный Хлор остаточный связанный Запах Привкус Цветность Мутность Объемная активность радионуклидов цезия-137 | СТБ 1188-99 ГН 10-117-99 РДУ-99 | ГОСТ 18293-72 п.4 СТБ 1290-2001 ГОСТ 18190-72 п.3 ГОСТ 18190-72 п.2 ГОСТ 3351-74 п.2 ГОСТ 3351-74 п.3 ГОСТ 3351-74 п.4 ГОСТ 3351-74 п.5 Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионулкдиов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А, РКГ-01А/1, РКГ-02А, РКГ-02А/1 и их модификаций, 1995г. |
| 2. Лабораторные и производственные помещения, территория объектов МГКУП "Горводоканал" |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН 10-117-99 НРБ-2000 | Паспорт на монитор гамма-излучения EL-1101 Паспорт на дозиметр ДБГ-06Т тГБ2.805.006 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации лабораторий							С.С.Денисенко

Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.1750

от 13.10.2003г. до 16.10.2009г.

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ № 1 от 14.07.2008г.

химико-бактериологической лаборатории анализа питьевой воды

Могилевского городского коммунального унитарного предприятия "Горводоканал"»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Вода питьевая | 13.280 | Суммарная альфа- и бета-активности | СТБ 1188-99 | СТБ ИСО 9696-2004 СТБ ИСО 9697-2004 Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-радиометра УМФ-2000, Москва, 2001г. |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий						С.С.Денисенко