|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4751 от «12» февраля 2016 года На бланке №_________ На 8 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12» февраля 2021 года

Научно-производственной лаборатории

ООО «Научно-производственный центр БелАгроГен»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Ветеринарные препараты. Диагностические растворы, фармацевтические субстанции. Родентицидные, инсектоакарицидные средства, инсектицидные средства | 20.13/42.000 20.14/42.000 20.20/42.000 20.59/42.000 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31929-2013 ГОСТ 18321-73 ГФ РБ II том 2, ст. 1.7 03-С.16.СОП1.01 | ГОСТ 31929-2013 ГОСТ 18321-73 ГФ РБ II том 2, ст. 1.7 03-С.16.СОП1.01 |
| 1.2 |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Внешний вид, цвет (описание): -сравнительный метод -визуальная оценка | ТНПА на ветеринарные препараты, диагностические растворы, фармацевтические субстанции, родентицидные, инсектоакари-цидные средства, инсектицидные средства | ГФ РБ II, том 2, ст. 1.2, стр. 23 ГФ РБ II, том 2, стр. 153-155 ГФ РБ II том 1, стр. 1139-1191 ТУ BY 790624352.001-2015 п. 5.2 ТУ BY 790624352.002-2015 п. 5.2 ТУ BY 790624352.005-2016 п. 5.2 ТУ BY 790624352.006-2016 п. 5.2 ТУ BY 790624352.013-2012 п. 5.1 ТУ BY 790624352.014-2012 п. 5.1 ТУ BY 790624352.015-2016 п. 5.2 ТУ BY 790624352.016-2016 п. 5.2 ТУ BY 790624352.020-2018 п. 5.1 TУ BY 790624352.021-2013 п. 5.1 TУ BY 790624352.022-2013 п. 5.2 ТУ BY 790624352.023-2013 п. 5.1 ТУ BY 790624352.024-2013 п. 5.1 ТУ BY 790624352.025-2014 п. 5.1 ТУ BY 790624352.026-2013 п. 5.1 TУ BY 790624352.027-2013 п. 5.1 TУ BY 790624352.028-2013 п. 5.1 ТУ BY 790624352.029-2016 п. 5.1 TУ BY 790624352.030-2019 п. 5.1 ТУ BY 790624352.031-2014 п. 5.1 ТУ BY 790624352.032-2013 п. 5.1 ТУ BY 790624352.033-2013 п. 5.1 TУ BY 790624352.035-2013 п. 5.1 ТУ BY 790624352.036-2014 п. 5.1 TУ BY 790624352.039-2014 п. 5.1 TУ BY 790624352.040-2014 п. 5.1 TУ BY 790624352.042-2014 п. 5.1 ТУ BY 790624352.043-2014 п. 4.1 ТУ BY 790624352.044-2015 п. 4.1 TУ BY 790624352.045-2014 п. 5.1 |
| 1.2 | Ветеринарные препараты. Диагностические растворы, фармацевтические субстанции. Родентицидные, инсектоакарицидные средства, инсектицидные средства Ветеринарные препараты. Диагностические растворы, фармацевтические субстанции. Родентицидные, инсектоакарицидные средства, инсектицидные средства Ветеринарные препараты. Диагностические растворы, фармацевтические субстанции. Родентицидные, инсектоакарицидные средства, инсектицидные средства Ветеринарные препараты. Диагностические растворы, фармацевтические субстанции. Родентицидные, инсектоакарицидные средства, инсектицидные средства Ветеринарные препараты. Диагностические растворы, фармацевтические субстанции. Родентицидные, инсектоакарицидные средства, инсектицидные средства Ветеринарные препараты. Диагностические растворы, фармацевтические субстанции. Родентицидные, инсектоакарицидные средства, инсектицидные средства | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Внешний вид, цвет (описание): -сравнительный метод -визуальная оценка Внешний вид, цвет (описание): -сравнительный метод -визуальная оценка | ТНПА на ветеринарные препараты, диагностические растворы, фармацевтические субстанции, родентицидные, инсектоакари-цидные средства, инсектицидные средства ТНПА на ветеринарные препараты, диагностические растворы, фармацевтические субстанции, родентицидные, инсектоакари-цидные средства, инсектицидные средства ТНПА на ветеринарные препараты, диагностические растворы, фармацевтические субстанции, родентицидные, инсектоакари-цидные средства, инсектицидные средства ТНПА на ветеринарные препараты, диагностические растворы, фармацевтические субстанции, родентицидные, инсектоакари-цидные средства, инсектицидные средства ТНПА на ветеринарные препараты, диагностические растворы, фармацевтические субстанции, родентицидные, инсектоакари-цидные средства, инсектицидные средства ТНПА на ветеринарные препараты, диагностические растворы, фармацевтические субстанции, родентицидные, инсектоакари-цидные средства, инсектицидные средства | TУ BY 790624352.046-2014 п. 5.1 TУ BY 790624352.047-2015 п. 5.1 TУ BY 790624352.048-2015 п. 5.1 TУ BY 790624352.049-2015 п. 5.1 ТУ BY 790624352.050-2015 п. 5.1 ТУ BY 790624352.051-2015 п. 5.1 ТУ BY 790624352.052-2015 п. 4.1 ТУ BY 790624352.053-2015 п. 5.2 ТУ BY 790624352.054-2015 п. 5.2 ТУ BY 790624352.056-2015 п. 5.2 TУ BY 790624352.057-2014 п. 5.1 TУ BY 790624352.058-2014 п. 5.1 ТУ BY 790624352.059-2015 п. 5.2 ТУ BY 790624352.060-2016 п. 5.2 ТУ BY 790624352.061-2015 п. 5.1 ТУ BY 790624352.062-2015 п. 5.1 ТУ BY 790624352.063-2015 п. 5.1 ТУ BY 790624352.064-2015 п. 4.1 ТУ BY 790624352.065-2015 п. 4.1 ТУ BY 790624352.066-2016 п. 5.2 TУ BY 790624352.067-2016 п. 4.2 TУ BY 790624352.068-2015 п. 5.1 ТУ BY 790624352.069-2016 п. 5.2 ТУ BY 790624352.070-2015 п. 4.1 ТУ BY 790624352.071-2017 п. 4.1 ТУ BY 790624352.072-2016 п. 4.1 ТУ BY 790624352.073-2015 п. 4.2 ТУ BY 790624352.074-2016 п. 5.1 TУ BY 790624352.075-2017 п. 4.1 ТУ BY 790624352.076-2016 п. 5.1 ТУ BY 790624352.077-2016 п. 5.1 TУ BY 790624352.081-2016 п. 5.1 ТУ BY 790624352.082-2015 п. 5.1 ТУ BY 790624352.083-2015 п. 5.1 TУ BY 790624352.084-2016 п. 5.1 ТУ BY 790624352.085-2016 п. 5.1 ТУ BY 790624352.086-2016 п. 5.1 TУ BY 790624352.088-2016 п. 5.1 TУ BY 790624352.089-2017 п. 5.1 TУ BY 790624352.090-2017 п. 5.1 TУ BY 790624352.091-2017 п. 4.1 TУ BY 790624352.092-2017 п. 5.1 TУ BY 790624352.093-2017 п. 5.2 TУ BY 790624352.094-2017 п. 4.1 TУ BY 790624352.095-2017 п. 5.2 ТУ BY 790624352.096-2018 п. 5.1 ТУ BY 790624352.097-2018 п. 5.2 ТУ BY 790624352.098-2018 п. 5.1 TУ BY 790624352.099-2017 п. 4.2 ТУ BY 790624352.100-2018 п. 5.2 TУ BY 790624352.101-2019 п. 5.1 ТУ BY 790624352.102-2018 п. 5.1 ТУ BY 790624352.103-2018 п. 5.2 ТУ BY 790624352.104-2018 п. 5.1 ТУ BY 790624352.105-2018 п. 5.1 ТУ BY 790624352.106-2018 п. 5.1 ТУ BY 790624352.107-2018 п. 5.2 ТУ BY 790624352.108-2018 п. 5.2 TУ BY 790624352.110-2019 п. 5.1 TУ BY 790624352.111-2019 п. 5.1 TУ BY 790624352.112-2019 п. 5.1 TУ BY 790624352.113-2019 п. 5.1 TУ BY 790624352.114-2019 п. 5.1 ТУ BY 790624352.115-2018 п. 5.1 TУ BY 790624352.116-2019 п. 5.1 TУ BY 790624352.119-2019 п. 5.1 TУ BY 790624352.120-2019 п. 5.1 TУ BY 790624352.122-2019 п. 5.1 ТУ BY 790624352.129-2020 п. 5.1 |
| 1.3 |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Механические включения: видимые частицы |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.9.20 |
| 1.4 |  | 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Объем |  | СТБ 8020-2002 п. 5.5.5 ГФ РБ II том 1, ст. 2.9.17 |
| 1.5 |  | 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Масса |  | СТБ 8020-2002 п. 5.5.4 СТБ 8035-2012 ГФ РБ II том 1, ст. 2.9.5 |
| 1.6 |  | 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Плотность (относительная плотность) |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.2.5 метод 3 ГФ РБ II, том 1, ст. 2.2.5 (метод 1) |
| 1.7 |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.20/01.086 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.6.1 ГФ РБ II том 1, ст. 5.1.9 |
| 1.8 |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.20/01.086 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота: общее количество жизнеспособных аэробов (ОКА, ОКГ), специфические микроорганизмы |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.6.12, ГФ РБ II том 1, ст. 2.6.13 ГФ РБ II том 1, ст. 5.1.4 ОФС РБ, ст. 2.6.13 |
| 1.9 |  | 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Потеря в массе при высушивании, содержание влаги |  | ГФ РБ II том 2, ст. 2.2.32 a), ст. 2.2.32 d) |
| 1.10 |  | 20.13/29.128 20.14/29.128 20.20/29.128 21.10/29.128 21.20/29.128 | Распадаемость суппозиториев и пессариев |  | ТУ BY 790624352.027-2013 п. 5.3, ГФ РБ II том 1, ст. 2.9.2, ГФ РБ II том 1, стр. 1186 метод «Таблетки шипучие» |
| 1.11 |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Растворимость |  | ГФ РБ II том 2, ст. 1.4, стр. 24-25 ГФ РБ II том 1, ст. 5.11 |
| 1.12 |  | 20.13/08.169 20.14/08.169 20.20/08.169 20.59/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение водородного показателя (рН): показатель концентрации водородных ионов, рН |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.2.3 |
| 1.13 |  | 20.13/08.159 20.14/08.159 20.20/08.159 20.59/08.159 21.10/08.159 21.20/08.159 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Высокоэффективная жидкостная хроматография: -подлинность (идентификация) -количественное определение химических соединений -содержание примесей - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II том 2, ст. 2.2.29 ГФ РБ II, том 1, ст. 2.9.40 |
| 1.14 |  | 20.13/08.156 20.14/08.156 20.20/08.156 20.59/08.156 21.10/08.156 21.20/08.156 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях: -подлинность (идентификация) -количественное определение химических соединений - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.2.25 ГФ РБ II, том 1, ст. 2.9.40 |
| 1.15 |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II том 2, ст. 2.3.1 |
| 1.16 |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.20/08.149 20.59/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Титриметрические методы: -количественное определение подлинность (идентификация) - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II том 2, ст .2.2.90 ГФ РБ II, том 1, ст. 2.9.40 |
| 1.17 |  | 20.13/08.133 20.14/08.133 20.20/08.133 20.59/08.133 21.10/08.133 21.20/08.133 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Показатель преломления (индекс рефракции) - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.2.6 ГФ РБ II, том 1, ст. 2.9.40 |
| 1.18 |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.20/08.149 20.59/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Количественное определение микроэлементов (йод, железо) |  | ГФ РБ II том 2, стр. 477 ТУ BY 790624352.031-2014 п. 5.3 ТУ BY 790624352.096-2018 п. 5.3 |
| 1.19 |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Запах |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.3.4 |
| 1.20 |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка |  | 03-С.16.СОП1.02 |
| 1.21 |  | 20.13/08.161 20.14/08.161 20.20/08.161 20.59/08.161 21.10/08.161 21.20/08.161 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Тонкослойная хроматография -подлинность (идентификация) химических соединений -количественное определение химических соединений - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.2.27 ГФ РБ II, том 1, ст. 2.9.40 |
| 1.22 |  | 20.13/08.169 20.14/08.169 20.20/08.169 20.59/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Потенциометрическое титрование -количественное определение химических соединений - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II том 2, ст. 2.2.20 ГФ РБ II, том 1, ст. 2.9.40 |
| 1.23 |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.20/08.149 20.59/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Комплексометрическое титрование -количественное определение химических соединений - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.5.11 ГФ РБ II, том 1, ст. 2.9.40 |
| 1.24 |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.20/08.149 20.59/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Титрование в неводных растворителях -количественное определение химических соединений - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.5.50 ГФ РБ II, том 1, ст. 2.9.40 |
| 1.25 |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.20/08.149 20.59/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Йодное число |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.5.4 (метод А) |
| 1.26 |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.20/08.149 20.59/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Перекисное (пероксидное) число |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.5.5 (метод А) |
| 1.27 |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.2.1 (визуальный метод) |
| 1.28 |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Окраска |  | ГФ РБ II том 1, ст. 2.2.2 |
| 1.29 |  | 20.13/08.169 20.14/08.169 20.20/08.169 20.59/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Электропроводность |  | ГФ РБ II, том 1, ст. 2.2.38 |
| 1.30 |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.20/08.149 20.59/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Кислотное число |  | ГФ РБ II, том 2, ст. 2.5.1 |
| 1.31 |  | 20.13/08.169 20.14/08.169 20.20/08.169 20.59/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Вода (содержание воды) |  | ГФ РБ II, том 2, ст. 2.5.12 |
| 1.32 |  | 20.13/08.169 20.14/08.169 20.20/08.169 20.59/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Реакция раствора (по рН) |  | ГФ РБ II, том 1, ст. 2.2.4 |
| 2.1 | Дезинфицирующие средства | 20.20/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | ТНПА на дезинфицирующее средства | ТУ BY 790624352.018-2017 п. 5.3.2 |
| 2.2 |  | 20.20/29.040 | Объем |  | СТБ 8020-2002 п. 5.5.5 |
| 2.3 |  | 20.20/08.169 | Потенциометрическое определение водородного показателя (рН): показатель концентрации водородных ионов, рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 2.4 |  | 20.20/08.149 20.59/08.169 | Активное вещество (массовая доля альдегидов) |  | ГОСТ 16457-2016 п. 5.3.2, 5 ТУ BY 790624352.018-2017 п. 5.4 |
| 2.5 |  | 20.20/08.149 | Активное вещество (ПАВ) |  | ГОСТ 30828-2002 п. 3 ТУ BY 790624352.018-2017 п. 5.5 |
| 2.6 |  | 20.20/11.116 | Упаковка, маркировка |  | 03-С.16.СОП1.02 |
| 2.7 |  | 20.59/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 18321-73 03-С.16.СОП1.01 |
| 2.8 |  | 20.59/29.040 | Масса |  | СТБ 8035-2012 СТБ 8020-2002 п. 5.5.4 |
| 3.1 | Вода очищенная | 20.13/42.000 | Отбор проб | ТКП 429-2012 | ТКП 429-2012 |
| 3.2 |  | 20.13/08.169 | Электропроводность | ТНПА на воду очищенную | ГФ РБ II том 2, стр. 310 ГФ РБ II, том 1, ст. 2.2.38 |
| 3.3 |  | 20.13/11.116 | Восстанавливающие вещества |  | ГФ РБ II том 2, стр. 310 |
| 3.4 |  | 20.13/11.116 | Тяжелые металлы |  | ГФ РБ II том 2, стр. 311 ГФ РБ II, том 1, ст. 2.4.8 (метод А) |
| 3.5 |  | 20.13/11.116 | Нитраты |  | ГФ РБ II том 2, стр. 310 |
| 3.6 |  | 20.13/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II том 2, стр. 309-310 |
| 3.7 |  | 20.13/11.116 | Описание (свойства) |  | ГФ РБ II, том 2, стр. 311 |
| 4.1 | Вода для иньекций | 20.13/42.000 | Отбор проб | ТКП 429-2012 | ТКП 429-2012 |
| 4.2 |  | 20.13/11.116 | Описание (свойства) | ТНПА на воду для инъекций | ГФ РБ II, том 2, стр. 307 |
| 4.3 |  | 20.13/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II, том 2, стр. 305-306 |
| 4.4 |  | 20.13/08.169 | Электропроводность |  | ГФ РБ II, том 1, ст. 2.2.38 ГФ РБ II, том 2, стр. 306-307 |
| 4.5 |  | 20.13/11.116 | Нитраты |  | ГФ РБ II, том 2, стр. 307-308 |
| 5.1 | Вода высокоочищенная | 20.13/42.000 | Отбор проб | ТКП 429-2012 | ТКП 429-2012 |
| 5.2 |  | 20.13/11.116 | Описание (свойства) | ТНПА на воду высокоочищен-ную | ГФ РБ II, том 2, стр. 305 |
| 5.3 |  | 20.13/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II, том 2, стр. 303-304 |
| 5.4 |  | 20.13/08.169 | Электропроводность |  | ГФ РБ II, том 1, ст. 2.2.38 ГФ РБ II, том 2, стр. 304-305 |
| 5.5 |  | 20.13/11.116 | Нитраты |  | ГФ РБ II, том 2, стр. 305 |

Примечание

* - Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»			                                                          В.А. Шарамков