|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4569 от 23 января 2015 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 15 апреля 2022 года

центральной производственной лаборатории электросвязи

Витебского филиала

Республиканского унитарного предприятия электросвязи "Белтелеком"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Черняховского, д. 19, пом. 1, 210101, г. Витебск, Витебская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Входной контроль оптической длины | ТКП 212-2010 приложение Б, п.п. Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 4821-2013 МВИ.ВТ.449-2014 |
| 1.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Входной контроль коэффициента затухания | ТКП 212-2010 приложение Б, п. Б.2 | МВИ.МН 4821-2013 МВИ.ВТ.449-2014 |
| 1.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ЭКУ (абсолютное значение оптических потерь) | ТКП 212-2010 приложение А, п. А.1.3; ТКП 300-2011 п.п. 12.1, 17.3; ТКП 301-2011 п. 7.4.4 | МВИ.МН 4821-2013 МВИ.ВТ.449-2014 |
| 1.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание строительной длины | ТКП 212-2010 приложение Б, п. Б.6 | МВИ.МН 4821-2013 МВИ.ВТ.449-2014 |
| 1.5 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание (потери) на неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 приложение А, п. А.1.4; ТКП 301-2011 п. 7.4.6 | МВИ.МН 4821-2013 МВИ.ВТ.449-2014 |

| 1.6 *** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Относительное значение оптических потерь (километрическое затухание) элементарного кабельного участка | ТКП 212-2010 приложение А, п. А.1.2 | МВИ.МН 4821-2013 МВИ.ВТ.449 -2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 *** |  | 27.31/ 33.110 | Относительное значение оптических потерь (километрическое затухание) строительной длины | ТКП 212-2010 приложение Б, п. Б.8 | МВИ.МН 4821-2013 МВИ.ВТ.449 -2014 |
| 1.8 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней и землей | ТКП 212-2010 приложение А, п. А.2.1 | МВИ.МГ 923-2014 |
| 2.1 *** | Линейно-кабельные сооружения абонентских линии местных телефонных сетей (абонентские линии городских телефонных линий) | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил абонентских линий городских телефонных линий | ТКП 206-2009 приложение А, п. А.1.3 | МВИ.МН 2593-2011 |
| 2.2 *** |  | 27.32/ 22.000 | Рабочая ёмкость электрических цепей кабельных линий | ТКП 206-2009 приложение А, п. А.1.4 | МВИ.МН 2593-2011 |
| 2.3 *** |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских кабельных линий | ТКП 206-2009 приложение А, п. А.1.1 | МВИ.МН 2593-2011 |
| 2.4 *** |  | 27.32/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий городских телефонных линий | ТКП 206-2009 приложение А, п. А.1.2 | МВИ.МН 2593-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                   Е.В. Бережных