|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 1.0297 |  |
| от 31.03.2003 |  |
| на бланке № 0009850 |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 16 июля 2022 года  сектора испытаний и ремонта Республиканского унитарного предприятия  «Лидский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. 8 Марта, 14, Лида, 231300,** | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, кабельные линии | 27.12/  22.000  27.32/  22.000  27.90/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011, п.4.4.26.1,  п.4.4.29.2  ТКП 181-2009  п.5.5.42,  приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.ЛД-02-12 |
| 2.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.3.8  СН 4.04.03-2020 п.7.4.5  ТКП 181-2009  п.5.9.1,  приложение Б п.Б.29.4, Б.30.10  ТНПА и другая документация | МВИ.ЛД-03-12 |
| 2.2\*\*\* | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2  ТКП 181-2009 приложение Б  п. Б.29.2 | МВИ.ЛД-01-12 |
| 2.3\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Проверка цепи  «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.3.5.4, п.4.4.26.3, п.4.4.28.5  ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.8  ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ.ЛД-04-12 |
| 3.1\*\*\* | Устройства защитного  отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током | 27.90/  22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4  СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТНПА и другая документация | МВИ.ЛД-05-17 |
| 3.2\*\*\* | 27.90/  22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4  ТНПА и другая документация | МВИ.ЛД-05-17 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных