|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1125 от 29 апреля 1997 года На бланке № _________ На 19 листах Редакция 06 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «11» июня 2021 года

испытательно-строительной лаборатории

филиала «Дорожно-строительное управление № 32»

Открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 4 г. Брест»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 * | Песок, отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8736-2014 п.5 ТУ BY 200161167.003-2010 п.3 СТБ 1957-2009 п.5.7,5.8. | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2 |  | 08.12/29.040 08.12/29.142 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 п.4.2 ТУ BY 200161167.003-2010 п.1.2.1 табл.1 СТБ 1957-2009 п.3.2.3, табл. 3 | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3 |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8736-2014 п.4.2.5, табл.4 ТУ BY 200161167.003-2010 п.1.2.1 табл.1 | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 1.4 |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8736-2014 п.4.2.5,табл.4, п.4.2.13 ТУ BY 200161167.003-2010 п.1.2.1 табл.1 СТБ 1957-2009 п.3.2.3.3., табл. 11 | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 1.5 | Песок, отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
| 1.6 |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 1.7 |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.1 * | Щебень (гравий) | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8267-93 п.5 ГОСТ 7392-2014 п.п. 6.2.4, 6.7.3-6.7.4 СТБ 1957-2009 п.5.7, 5.8. СТБ 1311-2002 п.6.5 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 7392-2014 п.6.2.4 |
| 2.2 |  | 08.12/29.040 08.12/29.142 | Зерновой состав фракции (3-70) мм | ГОСТ 8267-93 п.4.2.2 СТБ 1311-2002 п.4.5.1 табл.2, 3 ГОСТ 7392-2014 п.5.1.1 СТБ 1957-2009 п.3.2.2.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 1311-2002 п.7.3 ГОСТ 7392-2014 п.п. 7.1, 7.2 |
| 2.3 |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен фракции (3-70) мм | ГОСТ 8267-93 п.4.3.1 ГОСТ 7392-2014 п.5.1.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 ГОСТ 7392-2014 п.п. 7.1, 7.12 |
| 2.4 |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц фракции (3-70) мм | ГОСТ 8267-93 п.4.7.1 СТБ 1311-2002 п.4.3 СТБ 1957-2009 п.3.2.2.3 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 2.5 |  | 08.12/29.040 | Содержание доли мелкого продукта | ГОСТ 7392-2014 п. 5.1.2 | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.5 |
| 2.6 |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8267-93 п.4.7.2 ГОСТ 7392-2014 п.4.1 табл.1 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.3 |
| 2.7 |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | ГОСТ 8267-93 п. 4.3.2, п.4.3.3 СТБ 1311-2002 п. 4.3 табл.1 ГОСТ 7392-2014 п.5.1.3 СТБ 1957-2009 п.3.2.2.4 табл.4 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 СТБ 1311-2002 п.7.4 ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.6.2 |
| 2.8 | Щебень (гравий) | 08.12/29.121 | Дробимость | ГОСТ 8267-93 п.4.4.2 СТБ 1311-2002 п.4.5.3.1 СТБ 1957-2009 п.3.2.2.5, табл.5 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 2.9 |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8267-93 п.4.5 СТБ 1311-2002 п.4.5.5 ГОСТ 7392-2014 п.5.1.8 табл.1 СТБ 1957-2009 п.3.2.2.7, табл.7 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.4 |
| 2.10 |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность фракции до 20 мм | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |
| 2.11 |  | 08.12/29.040 | Влажность фракции (5-70) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 2.12 |  | 08.12/29.040 | Истинная плотность фракции (5-20) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |
| 3.1 * | Битум | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 22245-90 п.3 СТБ 1062-97 п.7 СТБ 1220-2009 п.8 | ГОСТ 2517-2012 СТБ 1220-2009 п.8.4 |
| 3.2 |  | 19.20/29.049 | Глубина проникания иглы при температуре 0 ºС, 25 ºС | СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл. 1 п.1 ГОСТ 22245-90 п.1.2.2 табл. 1 п.1 СТБ 1220-2009 п.5.2.1 табл.1 п.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 11501-78 |
| 3.3 |  | 19.20/29.165 | Растяжимость при температуре 0 ºС, 25 ºС | СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл. 1 п.3 ГОСТ 22245-90 п.1.2.2 табл. 1 п.3 СТБ 1220-2009 п.5.2.1 табл.1 п.4 | ГОСТ 11505-75 |
| 3.4 | Битум | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару | СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл. 1 п.2 ГОСТ 22245-90 п.1.2.2 табл. 1 п.2 СТБ 1220-2009 п.5.2.1 табл.1 п.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 11506-73 |
| 3.5 |  | 19.20/29.165 | Эластичность при 13 ºС | СТБ 1220-2009 п.5.2.1 табл.1 п.5 | СТБ 1220-2009 п.9.5 |
| 3.6 |  | 19.20/29.049 | Однородность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1220-2009 п.9.9 |
| 4.1 * | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | 23.99/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1033-2016 п.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.4 - п.7, кроме п.6.5 ТКП 059-2012 п.9.7.4.2 |
| 4.2 |  | 23.99/29.040 | Средняя плотность асфальтобетона | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 4.3 |  | 23.99/29.119 | Истинная плотность пикнометрическим методом | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.4.3 |
| 4.4 |  | 23.99/29.040 | Истинная плотность расчетным методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.4.2 |
| 4.5 |  | 23.99/29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1, 5.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.5 |
| 4.6 |  | 23.99/29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1, 5.3,5.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 4.7 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | 23.99/29.040 | Водонасыщение асфальтобетона | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1, 5.3, 5.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 4.8 |  | 23.99/29.040 | Набухание асфальтобетона | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1, 5.3, 5.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 4.9 |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1, 5.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 4.10 |  | 23.99/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при растяжении при температуре 0 °С | СТБ 1033-2016 п.5 табл. 5.1,5.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 4.11 |  | 23.99/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сдвиге при температуре 50 °С | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.2,5.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 4.12 |  | 23.99/29.121 | Индекс сопротивления пластическим деформациям | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.2 | СТБ 1115-2013 п.8.13 |
| 4.13 |  | 23.99/29.121 | Коэффициент морозостойкости | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1 | СТБ 1115-2013 п.8.15 |
| 4.14 |  | 23.99/29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 4.15 |  | 23.99/29.040 | Содержание остаточного вяжущего и состава смеси | СТБ 1033-2016 приложение А, Б ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 , п.8.17.7 |
| 4.16 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | 23.99/29.040 | Сцепление битума с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси | СТБ 1033-2016 п.5.9 СТБ 1115-2013 п.8.18.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.18 |
| 4.17 |  | 23.99/29.040 | Коэффициент уплотнения, асфальтобетона в покрытиях и основаниях | ТКП 059.1-2020 п.7.6.17 табл. 7.6 пп.7.6.14-7.6.15 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.20.3 |
| 4.18 |  | 23.99/29.040 | Стекание вяжущего | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1 | СТБ 1115-2013 п.8.21 |
| 4.19 |  | 23.99/29.121 | Однородность смеси | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1 | СТБ 1115-2013 п.8.23 |
| 4.20 |  | 23.99/29.040 | Шероховатость покрытия по методу «Песчаное пятно» | ТКП 059.1-2020 п.7.6.17 табл. 7.6 п.9.14 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1566-2005 п. 8 |
| 5.1 * | Порошок минеральный (неактивированный) | 08.11/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 16557-2005 п.6 | ГОСТ 16557-2005 п.6 |
| 5.2 |  | 08.11/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 16557-2005 п.5.1.1 табл. 1 | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |
| 5.3 |  | 08.11/29.119 | Истинная плотность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 16557-2005 п.п. 7.3.1, 7.3.2 |
| 5.4 |  | 08.11/29.119 | Плотность в уплотненном состоянии и пористость |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.4, п.7.5. |
| 5.5 |  | 08.11/29.040 | Показатель битумоемкости | ГОСТ 16557-2005 п.5.1.1 табл. 1 | ГОСТ 16557-2005 п.7.8 |
| 5.6 |  | 08.11/29.040 | Влажность | ГОСТ 16557-2005 п.5.1.1 табл. 1 | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |
| 6.1 * | Грунты (немерзлые и сыпучемерзлые, пылеватоглинистые) | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12071-2014 СТБ 2158-2011 п.п.30.4 - 30.8.1 | ГОСТ 12071-2014 СТБ 2158-2011 п.п.30.4 - 30.8.1 |
| 6.2 |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав песчаных грунтов ситовым методом | СТБ 943-2007 п.3, п.4, п.5, табл.5.2 СН 3.03.04-2019 п.7.2.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 ГОСТ 30416-2012 |
| 6.3 |  | 08.12/29.040 | Влажность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5180-2015 п.5, п.6 ГОСТ 30416-2012 |
| 6.4 |  | 08.12/29.040 | Граница текучести | СТБ 943-2007 п.п. 3, 4, 5, табл.5.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5180-2015 п. 7 ГОСТ 30416-2012 |
| 6.5 |  | 08.12/29.151 | Граница раскатывания | СТБ 943-2007 п.п. 3, 4, 5, табл.5.2 | ГОСТ 5180-2015 п.8 ГОСТ 30416-2012 |
| 6.6 ** |  | 08.12/29.040 | Плотность грунта методом режущего кольца | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5180-2015 п.9 ГОСТ 30416-2012 СТБ 2176-2011 п.6.1 |
| 6.7 |  | 08.12/29.040 | Плотность сухого грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 ГОСТ 30416-2012 |
| 6.8 |  | 08.12/29.119 | Плотность частиц грунта пикнометрическим методом |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 ГОСТ 30416-2012 |
| 6.9 |  | 08.12/29.151 | Коэффициент фильтрации | СН 3.03.04-2019 пп.7.2.4, 7.4.2, 8.4.2, 8.5.6 СП 3.03.02-2021 п.30.7 ТКП 45-3.03-96-2008 п.6.14 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 25584-2016 п.4.3, п.4.5 ГОСТ 30416-2012 |
| 6.10 | Грунты (немерзлые и сыпучемерзлые, пылеватоглинистые) | 08.12/29.040 | Максимальная плотность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 22733-2016 ГОСТ 30416-2012 |
| 6.11 ** |  | 08.12/29.040 | Качество уплотнения земляного полотна автомобильных дорог | СП 3.03.02-2021 п.п. 30.10-30.12 табл.25 ТКП 059.1-2020 пп.6.1.5, 6.4.9, п.6.9 табл.6.1 п.7.2.6 табл.7.1 СН 3.03.04-2019 п.7.3.4 табл.21, п.7.4.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 19912-2012 СТБ 1377-2003 п.п. 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 СТБ 2176-2011 п.п.6.3.1-6.3.10, п.6.1 |
| 6.12 |  | 08.12/29.040 | Высота капилярного поднятия воды в грунтах | ТКП 200-2018 п.7.6.1.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2005-2009 |
| 7.1 * | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2318-2013 п.5.8, п.5.9 СТБ 1957-2009 п.5.7, 5.8 табл. 14 ГОСТ 23735-2014 п.5 СТБ 2507-2017 п.п.5.2, 5.7 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 7.2 |  | 08.12/29.151 | Коэффициент фильтрации | СТБ 2318-2013 п.4.3.8 СН 3.03.04-2019 п.8.4.2, 8.5.6, 7.4.2 СНБ 3.03.03-97 п.6.2.4 СТБ 2507-2017 п. 4.1.10 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2318-2013 п.6.11 СТБ 2507-2017 п. 6.7 |
| 7.3 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/29.040 | Зерновой состав | СТБ 2318-2013 п.4.3.1 табл.3 СТБ 1957-2009 п.3.2.4.1 табл.12 ГОСТ 23735-2014 п.4 СТБ 2507-2017 п. 4.1.3, табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 2318-2013 п.6.2 СТБ 2507-2017 п.п.6.1, 6.2 |
| 7.4 |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | СТБ 2318-2013 п.4.3.2 ГОСТ 23735-2014 п.4 СТБ 2507-2017 п. 4.1.4, табл.1 | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 СТБ 2318-2013 п.6.7 СТБ 2507-2017 п. 6.7 |
| 7.5 |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | СТБ 2318-2013 п.4.3.2 ГОСТ 23735-2014 п.4 | ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 СТБ 2318-2013 п.6.8 |
| 7.6 |  | 08.12/29.040 | Влажность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 8.1 * | Смеси песчано-гравийные | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 23735-2014 п.4 | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 |
| 8.2 |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности песка | ГОСТ 23735-2014 п.4 | ГОСТ 23735-2014 п.п. 6.1, 6.4, 6.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 8.3 |  | 08.12/29.040 | Пылевидные и глинистые частицы | ГОСТ 23735-2014 п.4 | ГОСТ 23735-2014 п.п. 6.2,6.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 8.4 |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23735-2014 п. 6.3 ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |
| 8.5 |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 23735-2014 п.4 | ГОСТ 23735-2014 п.п. 6.2, 6.4, 6.8 ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 |
| 8.6 |  | 08.12/29.151 | Влажность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 9.1 | Бетон | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 приложение А СТБ 1310-2002 СТБ 2221-2011 | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 10.1 * | Асфальтогранулят | 23.99/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1705-2015 п.7.7-7.10 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 10.2 |  | 23.99/29.040 | Зерновой состав | СТБ 1705-2015 п.5.4, табл.2, п.5.5 | СТБ 1705-2015 п.п. 8.1, 8.2, 8.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 10.3 |  | 23.99/29.040 | Пылевидные и глинистые частицы | СТБ 1705-2015 п.5.6 | СТБ 1705-2015 п.п.8.1, 8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 10.4 |  | 23.99/29.040 | Насыпная плотность фракции до 20 мм | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1705-2015 п.8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |
| 10.5 |  | 23.99/29.040 | Состав асфальтогранулята |  | СТБ 1705-2015 п.5.9, п.8.3 СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7 |
| 11.1 * | Сооружение земляного полотна | 42.11/29.061 | Толщина снимаемого плодородного слоя грунта (высотные отметки при снятии плодородного слоя грунта) | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4 ТКП 059.1-2020 пп.4.1.1, 6.2.2 п.6.9 табл.6.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл. А1 п.1.1 |
| 11.2 * |  | 42.11/29.061 | Толщина снимаемого слоя асфальтобетонного покрытия | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4 ТКП 059.1-2020 пп.4.1.1, п.7.6.17 табл. 7.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 приложение А, табл. А1 п. 1.1 |
| 11.3 * | Сооружение земляного полотна | 42.11/29.061 | Толщина слоя обратной засыпки пазух колодцев инженерных коммуникаций | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4 ТКП 059.1-2020 пп.4.1.1 п.6.9 табл. 6.1 п.7.2.6 табл.7.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 приложение А, табл.А1 п. 1.1 |
| 11.4 * |  | 42.11/29.040 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ТКП 45-3.02-7-2005 п.6.10 СН 3.03.04-2019 п.7.3.4, табл.21, п.7.4.2 ТКП 059.1-2020 п.4.1.1, п.6.9 табл.6.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.5.7 ГОСТ 22733-2016 СТБ 1377-2003 п.6,1 6.2, 7.1 7.2 ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 11.5 * |  | 42.11/29.040 | Степень уплотнения обратной засыпки пазух смотровых колодцев | ТКП 45-3.02-7-2005 п.6.10 ТКП 059.1-2020 п.4.1.1, п.6.9 табл.6.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.5.8 СТБ 1377-2003 п.п.6.1 6.2, 7.1, 7.2 ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 11.6 * |  | 42.11/29.061 | Отклонение от заданного поперечного уклона в местах примыкания к зданиям | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4 ТКП 059.1-2020 п.4.1.1, п.6.9 табл.6.1, п.7.6.2 табл.7.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 Прил. А, табл.А1 п.1.5.2 |
| 11.7 * |  | 42.11/29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.6 ТКП 059.1-2020 п.4.1.1, п.6.9 табл.6.1, п.7.2.6 табл.7.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А1 п.1.5.2 |
| 12.1 * | Устройство слоев основания | 42.11/29.061 | Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п. 5.11 ГОСТ 26433.2-94 Прил. А табл.А1 п.1 |
| 12.2 * |  | 42.11/29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.7 ТКП 059.1-2020 п.4.1.1 п.7.2.6 табл.7.1 п.7.3.5 табл.7.3 п.7.4.13 табл.7.4 п.7.6.17 табл.7.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А1 п.1.5.2 |
| 12.3 * |  | 42.11/29.061 | Ширина слоя основания | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.7 ТКП 059.1-2020 п.4.1.1 п.7.2.6 табл.7.1 п.7.3.5 табл.7.3 п.7.4.13 табл.7.4 п.7.6.17 табл.7.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 приложение А1 табл.А1 п.1.1 |
| 12.4 * |  | 42.11/29.061 | Толщина слоя основания | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.7 ТКП 059.1-2020 п.4.1.1 п.7.2.6 табл.7.1 п.7.3.5 табл.7.3 п.7.4.13 табл.7.4 п.7.6.17 табл.7.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А1 п.п. 1.1, 3 |
| 12.5 * | Устройство слоев основания | 42.11/29.061 | ## Отклонение от поперечных уклонов | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.7 ТКП 059.1-2020 п.4.1.1 п.7.2.6 табл.7.1 п.7.3.5 табл.7.3 п.7.4.13 табл.7.4 п.7.6.17 табл.7.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А1 п.1.5.2 |
| 12.6 * |  | 42.11/29.061 | Ровность основания (величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой) | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.7 ТКП 059-2012 п.4.1.1 п.7.3.5 табл.7.3 п.7.4.13 табл.7.4 п.7.6.17 табл.7.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.6.6 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А1 п.1.3 |
| 12.7 ** |  | 42.11/29.061 | Степень уплотнения слоя основания (плотность слоя основания) | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.7 ТКП 059.1-2020 пп.4.1.1, 7.3.2.8, 7.3.3.5 п.7.2.6 табл.7.1 п.7.3.5 табл.7.3 п.7.4.13 табл 7.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.6.7 ТКП 059.1-2020 п.7.3.3.4 СТБ 2147-2010 пп.4, 5, 6.2.1 - 6.2.3 ГОСТ 22733-2016 СТБ 1377-2003 пп.6,1, 6.2, 7.1, 7.2 ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 12.8 |  | 23.63/29.121 | Прочность материала для цементобетонных оснований | ТКП 028 -2017 п.6.26 СТБ 1521-2013 п.5.1.1, п.5.2.3 таблица 1 ТКП 059.1-2020 7.4.13 табл.7.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.6.8 ГОСТ 10180-2012 |
| 13.1 | Приготовление материала слоя основания из минеральных смесей на объекте в смесительных машинах или дорожными фрезами | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав и расход материалов | СТБ 2318-2013 п.4.3.1 табл.3 СТБ 1521-2013 п.п.5.3.3.1-5.3.3.12 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.п. 6.11, 6.12 СТБ 2318-2013 п.6.2 |
| 14.1 * | Установка бортового камня | 42.11/29.061 | Геометрические размеры обоймы из бетона | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 | СТБ 1685-2006 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 Прил. А1 таблица А.1п. 1.1 |
| 14.2 |  | 42.11/29.121 | Прочность бетона обоймы | ТКП 45-3.02-7-2005 п.8.1.15 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.7.2 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 14.3 * |  | 42.11/29.061 | Прямолинейность установки бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 | СТБ 1685-2006 .7.3 ГОСТ 26433.2-94 прил. А табл.А1 п.3.1.2 |
| 14.4 * |  | 42.11/29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 | СТБ 1685-2006 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 Прил. А табл.А1 п.1.5.2 |
| 14.5 * |  | 42.11/29.061 | Перепад высот смежных элементов | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
| 14.6 * |  | 42.11/29.061 | Лицевая поверхность бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.7.6 |
| 15.1 * | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных: - устройство выравнивающего слоя | 42.11/29.061 | Толщина выравнивающего слоя | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 ТКП 059.1-2020 п.4.1.1 п.7.6.17 табл. 7.6 п.7.7.3 табл.7.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.8.1.1 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А1 п.1.1 |
| 15.2 * | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных: - устройство выравнивающего слоя | 42.11/29.061 | Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой) | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.1.2 |
| 16.1 * | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных: - укладка плит | 42.11/29.061 | Перепад высот между смежными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 Прил. А табл.А1 п.3 |
| 16.2 * |  | 42.11/29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А1 п.1.1 |
| 16.3 * |  | 42.11/29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А1 п.1.1 |
| 16.4 * |  | 42.11/29.061 | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А1 п.1.1 |
| 16.5 * |  | 42.11/29.061 | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3 м) | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А1 п.1.3 |
| 16.6 * |  | 42.11/29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 прил. А, табл.А1 п.3.1.3 |
| 17.3 * | Дорожное покрытие | 42.11/29.061 | Определение коэффициента сцепления шины автомобиля с поверхностью покрытия | ТКП 059.1-2020 п.4.1.1, 7.6.16, п.7.6.17 табл.7.6, п.9.13 СН 3.03.04-2019 п.8.1.6 табл.25 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1566-2005 п.10 ГОСТ 30413-96 п.4.4.2 табл.1 |
| 18.1 ** | Слои дорожной одежды | 42.11/29.040 | Плотность дополнительных слоев из песка | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 2147-2010 п.п.4, 5, 6.2-6.2.3, 7 ТКП 059.1-2020 п.7.2.6 табл.7.1 |
| 18.2 ** |  | 42.11/29.040 | Плотность щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и покрытий |  | СТБ 2147-2010 п.4, 5, 6.2-6.2.3, 7 ТКП 059.1-2020 пп.7.3.3.4-7.3.3.5 п.7.3.5 табл.7.3 |
| 18.3 ** |  | 42.11/29.040 | Остаточная пористость материала слоя | ТКП 059.1-2020 пп.7.3.3.4, 7.3.3.5, п.7.3.5 табл.7.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2147-2010 пп.4, 5, 6.2-6.2.3, 7 ТКП 059.1-2020 п.7.3.3.4 |
| 18.4 * | Слои дорожной одежды | 42.11/29.040 | Степень уплотнения (коэффициента уплотнения) материала в слое основания | ТКП 059.1-2020 пп.4.1.1, 7.4.1, 7.4.3, п.7.4.13 табл.7.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ТКП 059.1-2020 п.7.4.9 |
| 19.1 | Добавка стабилизирующая на основе целлюлозного волокна | 17.11/29.040 | Влажность | СТБ 1769-2013 п.5.1.2 табл.1 | СТБ 1769-2013 п.9.3 |
| 19.2 |  | 17.11/29.061 | Средняя длина и средний диаметр гранул | СТБ 1769-2013 п.5.1.2 табл.1 | СТБ 1769-2013 п.9.7 |
| 19.3 |  | 17.11/29.040 | Содержание мелких частиц | СТБ 1769-2013 п.5.1.2 табл.1 | СТБ 1769-2013 п.9.9 |
| 19.4 |  | 17.11/29.040 | Однородность | СТБ 1769-2013 п.9.13 | СТБ 1769-2013 п.9.13 |
| 20.1 | Бетонные смеси | 23.63/29.040 | Средняя плотность | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 20.2 * |  | 23.63/35.065 | Температура бетонной смеси | СТБ 1544-2005 п.5.2.9 | СТБ 1545-2005 п.9, |
| 21.1 * | Устройство мостов и труб: -бетонные работы | 42.13/35.065 | Продолжительность и время электроразогрева бетонной смеси непосредственно перед укладкой при бетонировании в зимних условиях | СТБ 1544-2005 п.5.2.9 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 2158-2011 п.9.10 СТБ 1545-2005 п.9 |
| 21.2 * |  | 42.13/35.065 | Параметры прогрева (или обогрева) бетона при бетонировании в зимних условиях | СТБ 1544-2005 п.5.2.9 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 2158-2011 п.9.11 СТБ 1545-2005 п.9 |
| 21.3 * | Устройство мостов и труб: бетонирова-ние моно-литных кон-струкций | 42.13/35.065 | Температура грунта основа-ния старого бе-тона и арматуры во время укладки бетонной смеси без противоморозных добавок | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 2158-2011 п.10.2 |
| 21.4 * |  | 42.13/35.065 | Разность температур в уложенных слоях бетона при отрицательных температурах воздуха при выдерживании бетона | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 2158-2011 п.10.3 |
| 21.5 * | Устройство мостов и труб: Бетониро-вание моно-литных кон-струкций перед уклад-кой бетон-ной смеси | 42.13/35.065 | Температура бетонной смеси, укладываемой в ядро сборно-монолитной опоры, и внутренних поверхностей блоков сборно-монолитной опоры при отрицательной температуре воздуха | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 2158-2011 п.10.4 |
| 21.6 * | Устройство мостов и труб: -устройство монолитных соединений (бетонной смеси) | 42.13/35.065 | Температура стальных и сталежелезобетонных конструкций перед укладкой омоноличивающих смесей | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 2158-2011 п.24.6 |
| 21.7 * | Устройство мостов и труб: -устройство монолитных соединений (бетонной смеси) | 42.13/35.065 | Скорость изменения температуры при нагревании и остывании бетона (раствора) омоноличи-вания | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 2158-2011 п.24.7 |
| 21.8 * |  | 42.13/35.065 | Температура подогрева бетона (раствора) омоноличи-вания | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 2158-2011 п.24.8 |
| 22.1 * | Устройство гидроизоляционных и защитных покрытий на металлических, стальных и бетонных конструкциях Устройство гидроизоляционных и защитных покрытий на металлических, стальных и бетонных конструкциях | 42.13/35.065 | Температураокружающего воздуха | ТКП 201-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 2158-2011 п.32.2.1 |
| 22.2 * |  | 42.13/35.065 | Влажность поверхности гидроизолируемого основания | ТКП 201-2016 ТКП 45-5.09-33-2006 п.4.8 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 2158-2011 п.32.2.2 |
| 22.3 * | Устройство гидроизоляционных и защитных покрытий на металлических, стальных и бетонных конструкциях | 42.13/29.061 | Толщина анти коррозионного покрытия | ГОСТ 9.307-89 ГОСТ 26804-2012 п.5 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 2158-2011 п.32.3.3 ГОСТ 9.307-89 п.4.2.1 |

*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

**Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                           	                                        Е.В.Бережных