|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5094 от 29 декабря 2018 года На бланке № На 1 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 декабря 2018 года

испытательной лаборатории совместного общества с ограниченной ответственностью «Кентек»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - скорость потока; - расход воздуха; - давление. | ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2 | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - расход воздуха, удаляемого через дымовой клапан; | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010, раздел 4 |
| 1.3 |  | 100.13/23.000 | - скорость воздуха (анемометраж) в проемах дверей и дымовых клапанах; | ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация |  |
| 1.4 |  | 100.13/23.000 | - избыточное давление воздуха в лестничных клетках, в шахтах лифтов и тамбур-шлюзах; |  |  |
| 1.5 |  | 100.13/23.000 | - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								      Т.А. Николаева