|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4461 |  |  |
|  | От 07 февраля 2014 года |  |  |
|  | На бланке | _____________ |  |
|  | На 2 листах |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «09» апреля 2021 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| лаборатории электрофизических измерений |  |  |
| Общества с ограниченной ответственностью «ГрандЭксперт» |  |  |

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 4774-2013 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.МН 4776-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МН 4777-2015 |
| 2.2 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 4777-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заемлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 4776-2015 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 4774-2013 |
| 3.2 |  |  | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, Приложение В п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.3, Приложение D, п. D.1 | МВИ.МН 4778-2013 |
| 3.3 |  |  | Время отключения УЗО | ТКП 181-2009, Приложение В п. В.4.61.4 ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.8 |  |
| 3.4 |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, Приложение В п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 |  |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь- директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |