|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 1.0866 от 19 августа 2004 года На бланке __________ На 7 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» августа 2018 года

Лабораторного отдела

Государственное учреждение «Шумилинский районный центр гигиены

и эпидемиологии»

| № пунк-тов** | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая централизованных источников водоснабжения | 100.09/ 01.086 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISO 19458-2011 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISO 19458-2011 |
| 1.2 |  | 100.09/ 01.086 | ОМЧ | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. 19.10.1999 Постановлением МЗ РБ №46 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 30.12.2009 № 142 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ | МУК РБ № 11-10-1- 2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ |
| 1.3 |  | 100.09/ 01.086 | Термоталерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1- 2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ |
| 1.4 |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1- 2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ |
| 1.5 |  | 100.09/ 01.086 | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1- 2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ |
| 2.1 | Вода питьевая нецентрализованного питьевого водоснабжения Вода питьевая нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/ 01.086 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 |
| 2.2 |  | 100.09/ 01.086 | ОМЧ | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 № 105 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 № 105 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ | МУК РБ № 11-10-1- 2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ |
| 2.3 |  | 100.09/ 01.086 100.09/ 01.086 | Термоталерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1- 2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ |
| 2.4 |  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1- 2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ |
| 3.1 | Молоко и молочные продукты | 01.41/ 42.000 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 3.2 |  | 01.41/ 01.086 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 3.3 |  | 01.41/ 01.086 10.51/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 3.4 |  | 01.41/ 01.086 10.51/ 01.086 | St. аureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 3.5 |  | 01.41/ 01.086 10.51/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 3.6 |  | 01.41/ 01.086 10.51/ 01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.1. | Мясо и продукты его переработки | 10.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| 4.2 |  | 10.11/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 |
| 4.3 |  | 10.11/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 4288-76 |
| 4.4 |  | 10.11/ 01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 4.5 |  | 10.11/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.6 |  | 10.11/ 01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 4288-76 |
| 4.7 |  | 10.11/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 4288-76 |
| 4.8 |  | 10.11/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |
| 4.9 |  | 10.11/ 01.086 | Энтерококки 18.01.2019 |  | ГОСТ 28566-90 |
| 5.1. | Птица и продукты переработки: -тушка и мясо птицы - полуфабрикаты из мяса птицы охлажденные и замороженные | 10.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31904-2012 |
| 5.2 |  | 10.12/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 7702.2.1-95 |
| 5.3 |  | 10.12/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 5.5 |  | 10.12/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 6.1 | Субпродукты птичьи охлажденные, замороженные | 10.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7702.2.0-74 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 7702.2.0-74 ГОСТ 31904-2012 |
| 6.2 |  | 10.12/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 7702.2.1-95 |
| 6.3 |  | 10.12/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч .сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 7.1. | Колбасные изделия, продукты из мяса | 10.13/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 7.2 |  | 10.13/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.3. |  | 10.13/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.4 |  | 10.13/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.5. |  | 10.13/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.6. |  | 10.13/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |
| 8.1. | Продукция общественного питания | 10.85/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 8.2. |  | 10.85/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 |
| 8.3. |  | 10.85/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 4288-76 |
| 8.4. |  | 10.85/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 -94 ГОСТ 31746-2012 |
| 8.5. |  | 10.85/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 4288-76 |
| 8.6. |  | 10.85/ 01.086 | E. Coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 8.7. |  | 10.85/ 01.086 | Proteus 18.01.2019 |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 4288-76 |
| 9.1. | Кондитерские изделия | 10.71/ 42.000 10.72/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 |
| 9.2. |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.3. |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.4. |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 9.5. |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.6. |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 104444.12-2013 |
| 10.1 | Овощи квашенные и соленые, фрукты моченые и соленые, в т.ч. бахчевые | 10.39/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 10.2 |  | 10.39/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 31659-2012 |
| 11.1 | Напитки | 11.07/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 11.2 |  | 11.07/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 30712-2001 |
| 11.3 |  | 11.07/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 |
| 11.4 |  | 11.07/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т ч сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 11.5 |  | 11.07/ 01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 |
| 11.6 |  | 11.07/ 01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30712-2001 |
| 12.1 | Хирургический материал, изделия медицинского назначения Хирургический материал, изделия медицинского назначения | 32.50/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Постановлением МЗ РБ №7 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006г. Постановлением МЗ РБ №7 гл. 2,3,4 |
| 12.2 |  | 32.50/ 01.086 | Стерильность | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Постановлением МЗ РБ №7 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 05.07.2017 №73 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006г. Постановлением МЗ РБ №7 |
| 13.1 | Смывы | 101.15/ 42.000 101.19/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Постановлением МЗ РБ №7 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006г. Постановлением МЗ РБ №7 гл.2,3,4 Инструкция № 078-0210, утв. 19.03.2010 Постановлением МЗ РБ. |
| 13.2 |  | 101.15/ 01.086 101.19/ 01.086 | БГКП | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Постановлением МЗ РБ №7 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.10.2013 №107 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006г. Постановлением МЗ РБ №7 гл. 3 Инструкция № 078- 0210 утв. Постановлением МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 09.10.2006 № 120 п.120-121, 123 |
| 13.3 |  | 101.15/ 01.086 101.19/ 01.086 | S. aureus |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006г. Постановлением МЗ РБ №7 гл. 2,3 4.2.10-15-21-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 09.10.2006 № 120 п. 120-122 |
| 13.4 |  | 101.15/ 01.086 101.19/ 01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 09.10.2006 № 120 п.120-121,124 |
| 13.5 |  | 101.15/ 01.086 101.19/ 01.086 | Условно-патогенные, энтеробактерии 18.01.2019 |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 09.10.2006 № 120 п.120-124 |
| 14.1. | Биологический материал человека | 101/ 01.086 | Бактериологическая диагностика шигеллезов | СанНиП , утв. Постановлением МЗ РБ 29.03.2012 №31 Инструкция по применению №026-0509, утв. Постановлением МЗ РБ 08.05.2009 | Инструкция по применению №026-0509, утв. Постановлением МЗ РБ 08.05.2009 гл. 5-9 |
| 14.2. |  | 101/ 01.086 | Бактериологическая диагностика сальмонеллёзов |  | Инструкция по применению. №026-0509, утв. МЗ Республики Беларусь 08.05.2009 |
| 14.3. |  | 101/ 01.086 | Бактериологическая диагностика эшерихиозов. |  | Инструкция по применению. №026-0509, утв. МЗ Республики Беларусь 08.05.2009 гл. 5-8, 11 |
| 15.1. | Объекты внешней среды и продукты питания | 101.19/ 07.090 | Яйца, личинки гельминтов, цисты простейших | Инструкция по применению № 117-1210, утв. Минздравом РБ 12.12.2010 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 №77 ТНПА и другая документация к объекту исследования | Инструкция по применению № 057-0606, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.01.2007 р.5 вар.1, р.6 метод 1 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2005 №77 (кроме метода Беомана, метода Горохова, метода Корта) Инструкция по применению №107-1207, утв. Постановлением МЗ РБ 21.01.2008 |
| 16.1. | Биологический материал от человека и животных. Капроматериал | 101.02/ 07.090 | Яйца, личинки гельминтов, цисты простейших | Инструкция по применению № 117-1210, утв. Минздравом РБ 12.12.2010 ТНПА и другая документация на исследование | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 утв. МЗ Республики Беларусь 03.05.04 п.21; 24; 37; 39. Инструкция по применению № 117-1210, утв. Минздравом РБ 12.12.2010 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |

23.02.2018