# Приложение к аттестату аккредитации

# № BY/112 02.1.0.0113

от 17 февраля 2003 г.

###### На 2-х листах

###### ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

###### №4 от 29 сентября 2008 г.

межрайонной лаборатории аналитического контроля

Слуцкой райинспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение нормативного документа, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ##### Вода сточная | ### 41.32.99 | Концентрация | СТБ 1004-96 | МВИ концентрации кисло- |
|  |  | кислорода |  | рода электрохимическим |
|  |  |  | Распоряжение облиспол- | методом |
|  |  |  | кома № 148-Р от 23.06.89 | М 2.2.36.2 |
|  |  |  | «Условия приёма стоков | Методы исследования |
|  |  |  | от промышленных пред- | качества вод водоемов. |
|  |  |  | приятий и организаций в | Под редакцией Шицковой. |
|  |  |  | канализационные сети | М.: Медицина, 1990 г., |
|  |  |  | городов и горпоселков | с.55-56 |
|  |  |  | Минской области» |  |
|  |  |  | Дополнительный прейс- |  |
|  |  |  | курант К-02-03 Мн 1989/1 |  |
|  |  |  | Разрешение на спецводо- |  |
|  |  |  | пользование, утв.Минским |  |
|  |  |  | облкомитетом природных |  |
|  |  |  | ресурсов и охраны |  |
|  |  |  | окружающей среды |  |
| Промышленные | 42.25.99 | ##### Концентрация паров | ГН 2.1.6.12-46-2005 | МВИ.МН 1820-2002 |
| выбросы |  | углеводородов: |  | Методика определения |
|  |  | # 1,4-диоксана, ацетона, | Нормативы предельно- | концентраций паров орга- |
|  |  | акрилонитрила, бензола, | допустимых выбросов | нических растворителей |
|  |  | и-бутанола, и-бутилацетата, | ПДВ (ВСВ), | в газовых выбросах про- |
|  |  | #### изопентилацетата, | утв. Министерством | мышленных предприятий. |
|  |  | #### изопропанола, п-ксолола, | ПР и ООС | Разр. НП ОДО «ЛЮКЭП», |
|  |  | м-ксилола, о-ксилола, |  | утв. 24.10.2002, |
|  |  | кумола, метанола, н-бутанола, |  | согл. БелГИМ 16.12.2002 |
|  |  | метилэтилкетона, |  | Дополнение к |
|  |  | # н-бутилацетата, н-пентилаце- |  | МВИ.МН 1820-2002, |
|  |  | # тата, стирола, н-пентана, |  | утв. НП ОДО «ЛЮКЭП» |
|  |  | # н-гексана, н-гептана, н-октана, |  | 08.01.2007 |
|  |  | # псевдокумола, этанола, |  |  |
|  |  | # трихлорэтилена, этилацетата, |  |  |
|  |  | # этилбензола, толуола, |  |  |
|  |  | # этилцеллозольва |  |  |
|  |  | # Д-10-5000 мг/м3 |  |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                Г.Я. Загорей

№ BY/112 02.1.0.0113                                                                                                 Лист 2    Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природные | ### 41.25.99 | Концентрация азота | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ концентрации азота |
| воды: |  | аммонийного | СанПиН 10-124 РБ 99 | аммонийного титриметри- |
| -поверхностные |  | Д-10-1000 мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-20-2003 | ческим методом после |
| воды |  |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 | дистилляции |
| ### -подземные воды |  |  | ГН 2.1.5.10-29-2003 | М 2.1.1 |
|  |  |  |  | СЭВ. Унифицированные |
|  |  |  |  | методы исследования |
|  |  |  |  | качества вод. Ч.1.М:1977 г., |
|  |  |  |  | с.73-78 |
| Промышленные | ### 42.25.99 | #### Концентрация | Экологический паспорт, | МВИ.МН 1003-2007 |
| выбросы |  | оксида азота (NO) | том ПДВ или ВСВ, | Методика выполнения |
| вредных веществ |  | Д-(0-4000) мг/м3 | утв. Миноблкомитетом | измерений концентраций и |
| в атмосферу |  |  | природных ресурсов и | выбросов загрязняющих |
| от стационарных | ### 42.25.99 | #### Концентрация | охраны окружающей | веществ, скорости газов, |
| источников |  | #### диоксида азота (NO2) | среды | температуры, влажности, |
|  |  | Д-(0-1000) мг/м3 |  | давления электронными |
|  |  |  |  | переносными приборами, |
|  | ### 42.25.99 | Концентрация |  | утв. 20.03.08 Министерством |
|  |  | оксида углерода (СO) |  | ПР и ООС, |
|  |  | Д-(0-50000) мг/м3 |  | согл. БелГИМ 20.03.08 |
|  | ### 42.25.99 | Концентрация |  |  |
|  |  | сернистого ангидрида |  |  |
|  |  | (SO2) |  |  |
|  |  | Д-(0-15000) мг/м3 |  |  |
|  | ### 42.25.99 | Концентрация |  |  |
|  |  | диоксида углерода (СO2) |  |  |
|  |  | Д-(0-50) об. доля % |  |  |
|  | ### 42.25.99 | Концентрация |  |  |
|  |  | кислорода (О2) |  |  |
|  |  | Д-(0-21) об. доля % |  |  |
|  | ### 42.32.99 | Скорость газовых |  |  |
|  |  | потоков |  |  |
|  |  | Д-(0,2-60) м/сек |  |  |
|  | ### 42.32.99 | Давление |  |  |
|  |  | Д-(0-200) кПа |  |  |
|  | ### 42.32.99 | Температура газов |  |  |
|  |  | Д-(0-1100) оС |  |  |
|  | ### 42.32.99 | #### Влажность |  |  |
|  |  | Д-(0-100) % |  |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                Г.Я. Загорей

# Приложение к аттестату аккредитации

# № BY/112 02.1.0.0113

от 17 февраля 2003 г.

###### ДОПОЛНЕНИЕ  К  ОБЛАСТИ  АККРЕДИТАЦИИ

###### №3   от 12 ноября 2007 г.

межрайонной лаборатории аналитического контроля

Слуцкой райинспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение нормативного документа, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подземные | ### 41.01.99 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | СТБ ИСО 5667-11-2006 |
| воды |  |  |  | Качество воды. Отбор проб. |
|  |  |  | СанПиН 10-124 РБ 99 | Часть 11. Руководство по от- |
|  |  |  |  | бору проб подземных вод |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-20-2003 |  |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-18-2006 |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 | Качество воды. Отбор проб. |
|  |  |  |  | Часть 18. Руководство по от- |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-29-2003 | бору проб подземных вод на |
|  |  |  |  | загрязненных участках |

# Приложение к аттестату аккредитации

# № BY/112 02.1.0.0113

от 17 февраля 2003 г.

На 2-х  листах

###### Дополнение к области аккредитации

###### №2 от 23 апреля 2007 г.

межрайонной лаборатории аналитического контроля

Слуцкой райинспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение нормативного документа, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Природная, | ### 41.25.99 | Концентрация фенолов | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ массовой концентрации |
| питьевая и | 41.25.14 | Д - 0,0005-0,01 мг/дм3 |  | фенолов в пробах питьевых, |
| сточная вода |  | ХП-65% | СанПиН 10-124 РБ 99 | природных и сточных вод |
|  |  | Д - 0,01-0,02 мг/дм3, |  | флуориметрическим методом |
|  |  | ХП-50% | СТБ 1004-96 | на анализаторе жидкости |
|  |  | Д - 0,02-10 мг/дм3, |  | «Флюорат-02». |
|  |  | ХП-50% | Распоряжение облиспол- | ПНД Ф14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Д - 10-25 мг/дм3, | кома № 148-Р от 23.06.89 | Санкт-Петербург, 2002 |
|  |  | ХП-25% | «Условия приема стоков |  |
|  |  |  | от промышленных пред- |  |