|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0957 от 30 октября 1998 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «08» февраля 2019 года

электротехнической лаборатории

Витебского городского коммунального унитарного производственного

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.413-2013 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.410-2013 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.30.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3 | МВИ.ВТ.411-2013 |
| 4.1 | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5.10 приложение Е таблица Е1 | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 4.2 |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 4.3 |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 4.4 |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 5.1 | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5.3 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 5.2 |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 6.1 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей, соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.6.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 6.2 |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 7.1 | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 8.1 | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.12.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 9.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 – 2010 п. 4.17.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 10.1 | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.3.2, п. 4.4.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 11.1 | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.2.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.412-2013 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                                     Т.А.Николаева