|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1741 от 27.08.2012 г. На бланке №_________ На 94 листах Редакция 01 |  |
| --- | --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 августа 2017 года

отдела строительных испытаний

Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ»

| № пунк-тов* | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля | ТР2009/013/BY, ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 (метод ударного импульса) |
| 1.2 |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля |  | СТБ 2264-2012 (метод отрыва со скалыванием) |
| 1.3 |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона методами неразрушающего контроля | ТР2009/013/BY ТКП EN 1992-1-2009 ТКП EN 1992-2-2009 СТБ EN 206-2016 | СТБ EN 12504-2-2014 (Определение по величине отскока) |
| 2.1 | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Штукатурные системы | 43.31/35.065 | Температура воздуха в зоне производства работ | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-113-2009 ТКП-45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2032-2010 п.5 |
|  |  |  | Приемка подосновы |  |  |
| 2.2 |  | 43.31/41.000 | Состояние поверхности подосновы |  | СТБ 2032-2010 п.6.1 |
| 2.3 |  | 43.31/29.061 | Геометрические отклонения плоскостей и углов подосновы |  | СТБ 2032-2010 п.6.2 СТБ 1473-2004 п.5.4, 5.6, 5.7, 6.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Штукатурные системы | 43.31/29.061 | Ровность поверхности подосновы | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-113-2009 ТКП-45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2032-2010 п.6.3 |
| 2.5 |  | 43.31/29.061 | Перепад между смежными элементами подосновы |  | СТБ 2032-2010 п.6.4 |
| 2.6 |  | 43.31/41.000 | Наличие отслаивающихся наружных слоев подосновы |  | СТБ 2032-2010 п.6.5 |
| 2.7 |  | 43.31/29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства из подосновы |  | СТБ 2032-2010 п.6.7 СТБ 2068-2010 п.11 |
| 2.8 |  | 43.31/29.121 | Усилие вырыва крепежного элемента из подосновы (кроме тарельчатых дюбелей) |  | СТБ 2032-2010 п.6.8 СТБ 2068-2010 п.11 |
|  |  |  | Устройство теплоизоляционного слоя |  |  |
| 2.9 |  | 43.31/41.000 | Сплошность грунтования поверхности подосновы |  | СТБ 2032-2010 п.7.2 |
| 2.10 |  | 43.31/29.061 | Отклонение установки цокольных планок |  | СТБ 2032-2010 п.7.3 |
| 2.11 |  | 43.31/29.061 | Отклонение установки опорных элементов |  | СТБ 2032-2010 п.7.4 СТБ 2034-2010 п.7.8 |
| 2.12 |  | 43.31/29.061 | Установка конструктивных элементов теплоизоляционного слоя |  | СТБ 2032-2010 п.7.5 |
| 2.13 |  | 43.31/29.061 | Схема нанесения клея (при приклеивании плит без установки анкерных устройств) |  | СТБ 2032-2010 п.7.6 |
| 2.14 |  | 43.31/29.061 | Наличие швов между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СТБ 2032-2010 п.7.7 |
| 2.15 |  | 43.31/29.061 | Перепад на стыках смежных плит (блоков) |  | СТБ 2032-2010 п.7.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Штукатурные системы |  | Устройство армированного и декоративно-защитного слоев систем утепления | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-113-2009 ТКП-45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация |  |
| 2.16 |  | 43.31/29.061 | Толщина армированного слоя, толщина декоративнозащитного слоя |  | СТБ 2032-2010 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.5 |
| 2.17 |  | 43.31/41.000 | Наличие пузырей, морщин, складок армирующей сетки, двойного слоя армирующей сетки |  | СТБ 2032-2010 п.8.2 |
| 2.18 |  | 43.31/41.000 | Направление армирования |  | СТБ 2032-2010 п.8.2 |
| 2.19 |  | 43.31/41.000 | Крепление сетки в тяжелой штукатурной системе утепления, количество точек и способ крепления сетки |  | СТБ 2032-2010 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.3.11 |
| 2.20 |  | 43.31/29.061 | Размеры нахлестов полотнищ армирующей сетки, размеры напусков на углы |  | СТБ 2032-2010 п.8.2 |
| 2.21 |  | 43.31/29.061 | Отклонение от вертикальности, горизонтальности (проектного угла наклона), плоскости стен и углов системы утепления |  | СТБ 2032-2010 п.8.3, СТБ 1473-2004 п.п. 5.6, 5.7 |
| 2.22 |  | 43.31/41.000 | Внешний вид системы утепления |  | СТБ 2032-2010 п.8.4, СТБ 1474-2004 п.5.5 |
| 3.1 | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Вентилируемые системы | 43.31/35.065 | Температура воздуха в зоне производства работ | ТР 2009/013/BY, ТКП-45-3.02-113-2009 ТКП-45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2034-2010 п.5 СТБ 2032-2010 п.5 |
|  |  |  | Приемка подосновы |  |  |
| 3.2 |  | 43.31/41.000 | Состояние поверхности подосновы |  | СТБ 2034-2010 п.6.1 СТБ 2032-2010 п.6.1 |
| 3.3 |  | 43.31/29.061 | Геометрические отклонения плоскостей и углов подосновы |  | СТБ 2034-2010 п.6.1 СТБ 2032-2010 п.6.2 СТБ 1473-2004 п.5.4, 5.6, 5.7, 6.7 |
| 3.4 |  | 43.31/29.061 | Ровность поверхности подосновы |  | СТБ 2034-2010 п.6.1 СТБ 2032-2010 п.6.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Вентилируемые системы | 43.31/29.061 | Перепад между смежными элементами подосновы | ТР 2009/013/BY, ТКП-45-3.02-113-2009 ТКП-45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2034-2010 п.6.1 СТБ 2032-2010 п.6.4 |
| 3.6 |  | 43.31/41.000 | Наличие отслаивающихся наружных слоев подосновы |  | СТБ 2034-2010 п.6.1 СТБ 2032-2010 п.6.5 |
| 3.7 |  | 43.31/29.121 | Усилие вырыва крепежного элемента из подосновы (кроме тарельчатых дюбелей) |  | СТБ 2034-2010 п.6.2 СТБ 2032-2010 п.6.8 СТБ 2068-2010 п.11 |
| 3.8 |  | 43.31/29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства из подосновы |  | СТБ 2034-2010 п.6.4 СТБ 2032-2010 п.6.7 СТБ 2068-2010 п.11 |
|  |  |  | Устройство подоблицовочных конструкций |  |  |
| 3.9 |  | 43.31/29.061 | Сплошность грунтования поверхности подосновы |  | СТБ 2034-2009 п.7.3 |
| 3.10 |  | 43.31/29.061 | Соответствие расположения подоблицовочных конструкций требованиям проектной документации |  | СТБ 2034-2009 п.7.3 |
| 3.11 |  | 43.31/29.061 | Схема нанесения клея (при приклеивании плит без установки анкерных устройств) |  | СТБ 2034-2010 п.7.4 СТБ 2032-2010 п.7.6 |
| 3.12 |  | 43.31/29.061 | Наличие швов между теплоизоляционными плитами |  | СТБ 2034-2010 п.7.5 СТБ 2032-2010 п.7.7 |
| 3.13 |  | 43.31/29.061 | Отклонение элементов каркаса (направляющих) от вертикальности |  | СТБ 2034-2010 п.7.6 СТБ 1473-2004 п.5.6.4 |
| 3.14 |  | 43.31/29.061 | Отклонение элементов каркаса (направляющих) от горизональности, прямолинейности (ровность) |  | СТБ 2034-2010 п.7.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15 | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Вентилируемые системы | 43.31/41.000 | Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих требованиям проектной документации | ТР 2009/013/BY, ТКП-45-3.02-113-2009 ТКП-45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2034-2010 п.7.7 |
| 3.16 |  | 43.31/29.061 | Установка опорных элементов |  | СТБ 2034-2010 п.7.8 |
|  |  |  | Приемка систем утепления |  |  |
| 3.17 |  | 43.31/41.000 | Соответствие применяемых крепежных элементов требованиям проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п.8.1 |
| 3.18 |  | 43.31/29.061 | Расстояние между точками крепления элементов облицовки |  | СТБ 2034-2010 п.8.1 |
| 3.19 |  | 43.31/41.000 | Заполнение швов между элементами облицовки |  | СТБ 2034-2010 п.8.1 |
| 3.20 |  | 43.31/41.000 | Отклонение от вертикальности облицованной поверхности |  | СТБ 2034-2010 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.6 |
| 3.21 |  | 43.31/41.000 | Отклонение от прямолинейности облицованной поверхности |  | СТБ 2034-2010 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.8 |
| 3.22 |  | 43.31/29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности |  | СТБ 2034-2010 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.5.6.4 |
| 3.23 |  | 43.31/29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности |  | СТБ 2034-2010 п.8.4 СТБ 1473-2004 п.5.7.4 |
| 3.24 |  | 43.31/29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от проектного угла |  | СТБ 2034-2010 п.8.5 |
| 3.25 |  | 43.31/29.061 | Отклонение ширины швов между элементами облицовки |  | СТБ 2034-2010 п.8.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.26 | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Вентилируемые системы | 43.31/29.061 | Толщина вентилируемой воздушной прослойки, площадь входных и выходных отверстий вентилируемой воздушной прослойки | ТР 2009/013/BY, ТКП-45-3.02-113-2009 ТКП-45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2034-2010 п.8.7 |
| 3.27 |  | 43.31/29.061 | Перепад между элементами облицовки на стыках и швах |  | СТБ 2034-2010 п.8.8 |
| 3.28 |  | 43.31/41.000 | Внешний вид системы утепления |  | СТБ 2034-2010 п.8.9 СТБ 1473-2004 п. 5.3.7 СТБ 1474-2004 п.5.5 |
| 4.1 | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Системы на основе комплексных теплоизоляционных изделий | 43.31/35.065 | Температура воздуха в зоне производства работ | ТР 2009/013/BY, ТКП-45-3.02-113-2009 ТКП-45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2088-2010 п.5 |
|  |  |  | Приемка подосновы |  |  |
| 4.2 |  | 43.31/41.000 | Состояние поверхности подосновы |  | СТБ 2088-2010 п.6.1 СТБ 2032-2010 п.6.1 |
| 4.3 |  | 43.31/29.061 | Геометрические отклонения плоскостей и углов подосновы |  | СТБ 2088-2010 п.6.1 СТБ 2032-2010 п.6.2 СТБ 1473-2004 п.п. 5.4, 5.6, 5.7, 6.7 |
| 4.4 |  | 43.31/29.061 | Ровность поверхности подосновы |  | СТБ 2088-2010 п.6.1 СТБ 2032-2010 п.6.3 |
| 4.5 |  | 43.31/29.061 | Перепад между смежными элементами подосновы |  | СТБ 2088-2010 п.6.1 СТБ 2032-2010 п.6.4 |
| 4.6 |  | 43.31/41.000 | Наличие отслаивающихся наружных слоев подосновы |  | СТБ 2088-2010 п.6.1 СТБ 2032-2010 п.6.5 |
| 4.7 |  | 43.31/29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства из подосновы |  | СТБ 2088-2010 п.6.3 СТБ 2032-2010 п.6.7 СТБ 2068-2010 п.11 |
| 4.8 |  | 43.31/29.121 | Усилие вырыва крепежного элемента из подосновы (кроме тарельчатых дюбелей) |  | СТБ 2088-2010 п.6.4 СТБ 2032-2010 п.6.8 СТБ 2068-2010 п.11 |
|  |  |  | Монтаж теплоизоляционных изделий |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9 | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Системы на основе комплексных теплоизоляционных изделий | 43.31/29.061 | Сплошность грунтования поверхности подосновы | ТР 2009/013/BY, ТКП-45-3.02-113-2009 ТКП-45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2088-2010 п.7.2 |
| 4.10 |  | 43.31/29.061 | Установка опорных элементов |  | СТБ 2088-2010 п.7.3 СТБ 2032-2010 п.7.5 |
| 4.11 |  | 43.31/29.061 | Установка теплоизоляционных изделий и крепежных элементов |  | СТБ 2088-2009 п.7.4 |
| 4.12 |  | 43.31/29.061 | Схема нанесения клея |  | СТБ 2088-2010 п.7.5 СТБ 2032-2010 п.7.6 |
| 4.13 |  | 43.31/41.000 | Наличие швов между теплоизоляционными изделиями (в случае их открытости для осмотра) |  | СТБ 2088-2010 п.7.6 СТБ 2032-2010 п.7.7 |
|  |  |  | Приемка систем утепления |  |  |
| 4.14 |  | 43.31/41.000 | Внешний вид системы утепления: |  | СТБ 2088-2010 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.3 СТБ 1474-2004 п.5.5 |
| 4.15 |  | 43.31/29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности |  | СТБ 2088-2010 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.5.6 |
| 4.16 |  | 43.31/29.061 | Отклонение от прямолинейности поверхности |  | СТБ 2088-2010 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.5.8 |
| 4.17 |  | 43.31/29.061 | Отклонение от вертикальности швов между теплоизоляционными изделиями |  | СТБ 2088-2010 п.8.4 СТБ 1473-2004 п.5.6.4 |
| 4.18 |  | 43.31/29.061 | Отклонение от горизонтальности швов между теплоизоляционными изделиями |  | СТБ 2088-2010 п.8.5 СТБ 1473-2004 п.5.7.4 |
| 4.19 |  | 43.31/29.061 | Отклонение ширины швов между теплоизоляционными изделиями, заполнение швов |  | СТБ 2088-2010 п.8.6 |
| 4.20 |  | 43.31/29.061 | Перепад на стыках смежных теплоизоляционных изделий |  | СТБ 2088-2010 п.8.7 СТБ 2034-2010 п.8.8 |
| 4.21 |  | 43.31/29.121 | Предел прочности на отрыв от подосновы |  | СТБ 2088-2010 п.9.3 СТБ 2079-2010 п.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов |  | Устройство оснований под рулонные и мастичные кровли | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация |  |
| 5.1 |  | 43.91/41.000 | Чистота поверхности основания |  | СТБ 1992-2009 п.4.4.1 |
| 5.2 |  | 43.91/29.061 | Размеры переходных бортиков, горизонтальных штраб в стенах (парапетах) в местах примыкания кровли к стенам и парапетам |  | СТБ 1992-2009 п.4.4.2 |
| 5.3 |  | 43.91/29.061 | Толщина слоев растворных стяжек и монолитных слоев эксплуатируемых кровель |  | СТБ 1992-2009 п.4.4.2 |
| 5.4 |  | 43.91/29.061 | Размещение температурно-усадочных швов эксплуатируемых кровель |  | СТБ 1992-2009 п.4.4.2 |
| 5.5 |  | 43.91/29.061 | Отметки поверхности основания под устройство кровли по коньку, по ендовам в местах изменения уклонов основания, в промежуточных точках участка |  | СТБ 1992-2009 п.4.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.6 |  | 43.31/41.000 | Наличие и качество выполнения штукатурки вертикальных поверхностей стен, парапетов, стенок вентиляционных устройств |  | СТБ 1992-2009 п.4.4.4 |
|  |  |  | Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов | 43.91/35.060 | Влажность оснований из несущих конструкций, растворных стяжек, разуклонки из легкого бетона, слоев утеплителя из монолитной укладки | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1992-2009 п.6.1.1 ГОСТ 21718-84 |  |
| 5.8 |  | 43.91/29.061 | Сплошность нанесения грунтовки на основание |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.2 |  |
| 5.9 |  | 43.91/41.000 | Высыхание грунтовки |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.3 |  |
| 5.10 |  | 43.91/29.061 | Сплошность нанесения мастики при устройстве мастичной пароизоляции, слоев мастичного водоизоляционного ковра, наклейке первого слоя водоизоляционного ковра из рулонных материалов |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.5 |  |
| 5.11 |  | 43.91/29.061 | Толщина слоя мастики |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.6 |  |
| 5.12 |  | 43.91/29.061 | Количество мастичных слоев и слоев армирующего материала |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.8 |  |
| 5.13 |  | 43.91/41.000 | Внешний вид пароизоляции из слоя мастики и водоизоляционного ковра из мастики |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.9 |  |
| 5.14 |  | 43.91/29.061 | Сплошность наварки (наклейки) на грунтованное основание слоев водоизоляционного ковра из рулонных материалов и слоев между собой |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.10 |  |
| 5.15 |  | 43.91/29.061 | Размещение элементов механического крепления плитного утеплителя, первого слоя водоизоляционного ковра к основанию или несущей конструкции |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 5.16 | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов | 43.91/29.061 | Направление раскладки рулонных материалов водоизоляционного ковра, смещение расположения мест продольной и поперечной нахлестки | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1992-2009 п.6.1.13 |  |
| 5.17 |  | 43.91/29.061 | Отклонение ровности поверхности водоизоляционного ковра мастичной и рулонной кровли от прямолинейности |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.14 |  |
| 5.18 |  | 43.91/29.061 | Отклонение от заданного уклона плоских участков кровель, по осям ендов, по водоприемным лоткам |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.15 |  |
| 5.19 |  | 43.91/29.061 | Сплошность выполнения по поверхности водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель защитной посыпки, защитных покрытий |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.16 |  |
| 5.20 |  | 43.91/29.061 | Качество укладки разделительно-дренирующего слоя, утеплителя, пригрузочного балластного слоя инверсионных кровель |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.17,6.1.19 |  |
| 5.21 |  | 43.91/41.000 | Однородность материала засыпных слоев |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.19 |  |
| 5.22 |  | 43.91/41.000 | Качество заполнения швов между плитами |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.19 |  |
| 5.23 |  | 43.91/29.061 | Толщина слоев |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.19 |  |
| 5.24 |  | 43.91/29.061 | Ширина и глубина швов |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.19 |  |
| 5.25 |  | 43.91/41.000 | Чистота поверхности водоизоляционного ковра |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.19 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов |  | Устройство узлов и деталей рулонных и мастичных кровель | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация |  |  |
| 5.26 |  | 43.91/29.061 | Понижение кровли в местах расположения водоприемных воронок |  | СТБ 1992-2009 п.7.1 |  |
| 5.27 |  | 43.91/29.061 | Размещение водоприемных воронок |  | СТБ 1992-2009 п.7.1.2 |  |
| 5.28 |  | 43.91/29.061 | Местные понижения по поверхности стяжки (утеплителя) в местах расположения воронок |  | СТБ 1992-2009 п.7.1.2 |  |
| 5.29 |  | 43.91/29.061 | Расстояние по вертикали между поверхностью стяжки в месте углубления и на примыкающих участках |  | СТБ 1992-2009 п.7.1.2 |  |
| 5.30 |  | 43.91/39.000 | Геометрические размеры, конструкция и качество установки водоприемных воронок |  | СТБ 1992-2009 п.п. 7.2, 7.2.1, 7.2.2 |  |
| 5.31 |  | 43.91/29.061 | Качество устройства водоизоляционного ковра в местах установки водоприемных воронок |  | СТБ 1992-2009 п.п. 7.3, 7.3.1-7.3.3 |  |
| 5.32 |  | 43.91/29.061 | Качество выполнения работ в местах примыканий кровли к стенам, парапетам, дымовым и вентиляционным каналам, светоаэрационным фонарям, проходам сквозь кровлю коммуникаций и технологического оборудования, к дверным проемам выходов на кровлю |  | СТБ 1992-2009 п.п. 7.5, 7.5.1-7.5.3, 7.6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.33 | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов | 43.91/29.061 | Качество выполнения работ по устройству температурно-деформационных швов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1992-2009 п.п. 7.7, 7.7.1, 7.7.2 |
| 5.34 |  | 43.91/29.061 | Качество выполнения работ по устройству ходовых дорожек для проходов в кровле, в зонах расположения технологического оборудования |  | СТБ 1992-2009 п.7.8 |
| 5.35 |  | 43.91/29.061 | Качество выполнения работ по устройству элементов вентиляции утеплителя и подстилающих слоев кровли (устаноке аэраторов) |  | СТБ 1992-2009 п.п. 7.9, 7.9.1, 7.9.2 |
| 6 | Устройство кровель из листовых и штучных материалов |  | Устройство оснований под кровли из листовых и штучных материалов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация |  |
| 6.1 |  | 43.91/29.061 | Размеры поперечного сечения элементов несущих конструкций |  | СТБ 2040-2010 п.4.2.4 |
| 6.2 |  | 43.91/29.061 | Шаг стропил, прогонов, обрешетки |  | СТБ 2040-2010 п.4.2.4 |
| 6.3 |  | 43.91/29.061 | Отклонение от геометрических параметров плоских участков кровли |  | СТБ 2040-2010 п.4.2.5 |
| 6.4 |  | 43.91/39.000 | Высотные отметки участков кровли |  | СТБ 2040-2010 п.4.2.6 |
| 6.5 |  | 43.91/29.061 | Ровность поверхности оснований |  | СТБ 2040-2010 п.4.2.7 |
| 6.6 |  | 43.91/29.061 | Уклон участков кровли, горизонтальность по коньку и по краю свеса |  | СТБ 2040-2010 п.4.2.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 | Устройство кровель из листовых и штучных материалов | 43.91/41.000 | Соответствие частей зданий и сооружений требованиям ПД и ТНПА | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.4.2.8 |
|  |  |  | Устройство кровель из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов |  |  |
| 6.8 |  | 43.91/29.061 | Качество полимерного окрасочного покрытия волнистых асбестоцементных листов |  | СТБ 2040-2010 п.5.1.3 |
| 6.9 |  | 43.91/41.000 | Отсутствие механических повреждений листов |  | СТБ 2040-2010 п.5.1.3 |
| 6.10 |  | 43.91/29.061 | Качество обрезки комплектующих из стальных листов |  | СТБ 2040-2010 п.5.1.3 |
| 6.11 |  | 43.91/29.061 | Соответствие профиля сечений гнутых элементов из листовой стали требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.5.1.4 |
| 6.12 |  | 43.91/29.061 | Геометрические параметры стальных изделий |  | СТБ 2040-2010 п.5.1.4 |
| 6.13 |  | 43.91/39.000 | Шаг и сечение брусков обрешетки |  | СТБ 2040-2010 п.5.2.2 |
| 6.14 |  | 43.91/29.061 | Величина зазора в продольных стыках брусков обрешетки |  | СТБ 2040-2010 п.5.2.3 |
| 6.15 |  | 43.91/29.061 | Схема раскладки кровельных листов, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов |  | СТБ 2040-2010 п.5.2.4 |
| 6.16 |  | 43.91/29.061 | Величина продольной и поперечной нахлестки кровельных листов, коньков, ендов, боковых и карнизных свесов, количество и шаг крепежных элементов |  | СТБ 2040-2010 п.5.2.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.17 | Устройство кровель из листовых и штучных материалов | 43.91/29.061 | Расстояние между элементами крепления (крюками) водосточных желобов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.5.2.6 |
| 6.18 |  | 43.91/29.061 | Отметки нижней поверхности водосточных лотков (желобов) в точках водораздела и в местах примыкания лотка к водоприемной воронке |  | СТБ 2040-2010 п.5.2.6 |
| 6.19 |  | 43.91/29.061 | Места примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, нженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю |  | СТБ 2040-2010 п.5.2.7 |
| 6.20 |  | 43.91/29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.5.2.8 |
| 6.21 |  | 43.91/29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли вентиляционных отверстий требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.5.2.9 |
|  |  |  | Устройство кровель из черепицы |  |  |
| 6.22 |  | 43.91/41.000 | Отсутствие механических повреждений черепицы |  | СТБ 2040-2010 п.6.1.3 |
| 6.23 |  | 43.91/29.061 | Ровность плоскости верха обрешетки под черепицу |  | СТБ 2040-2010 п.6.2.1 |
| 6.24 |  | 43.91/29.061 | Шаг брусков обрешетки |  | СТБ 2040-2010 п.6.2.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.25 | Устройство кровель из листовых и штучных материалов | 43.91/29.061 | Величина зазора в продольных стыках брусков обрешетки | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.6.2.1 |
| 6.26 |  | 43.91/29.061 | Схема раскладки черепицы |  | СТБ 2040-2010 п.6.2.2 |
| 6.27 |  | 43.91/29.061 | Величина продольной и поперечной нахлестки |  | СТБ 2040-2010 п.6.2.2 |
| 6.28 |  | 43.91/29.061 | Узлы примыкания, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы |  | СТБ 2040-2010 п.6.2.2 |
| 6.29 |  | 43.91/29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.6.2.3 |
| 6.30 |  | 43.91/29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли вентиляционных отверстий требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.6.2.4 |
| 6.31 |  | 43.91/29.061 | Размещение пароизоляционных материалов для устройства «теплых» кровель (мансардных этажей) |  | СТБ 2040-2010 п.6.3 |
| 6.32 |  | 43.91/29.061 | Сплошность и качество укладки теплоизоляционных материалов для устройства «теплых» кровель (мансардных этажей) |  | СТБ 2040-2010 п.6.3 |
| 6.33 |  | 43.91/29.061 | Толщина слоя утеплителя и величина воздушной прослойки между поверхностью утеплителя и черепицей (настилом) |  | СТБ 2040-2010 п.6.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.34 | Устройство кровель из листовых и штучных материалов | 43.91/29.061 | Сплошность, качество укладки и закрепления ветрозащитного холста | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.6.3 |
| 6.35 |  | 43.91/29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли и в карнизах отверстий для вентиляции воздушной прослойки между утеплителем и водоизоляционным слоем кровли требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.6.3 |
|  |  |  | Устройство кровель из битумно-полимерных плиток |  |  |
| 6.36 |  | 43.91/41.000 | Отсутствие механических повреждений плиток, вздутий битумно-полимерной массы |  | СТБ 2040-2010 п.7.1.3 |
| 6.37 |  | 43.91/41.000 | Качество обрезки комплектующих из стальных листов |  | СТБ 2040-2010 п.7.1.3 |
| 6.38 |  | 43.91/29.061 | Ровность поверхности дощатого настила |  | СТБ 2040-2010 п.7.2.1 |
| 6.39 |  | 43.91/29.061 | Величина шва между досками, величина зазора в стыках сплошного настила |  | СТБ 2040-2010 п.7.2.2 |
| 6.40 |  | 43.91/29.061 | Соответствие укладки и крепления подстилающих листов из рулонных материалов по сплошному дощатому настилу требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.7.2.3 |
| 6.41 |  | 43.91/29.061 | Схема раскладки и крепления кровельных битумно-полимерных плиток |  | СТБ 2040-2010 п.7.2.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.42 | Устройство кровель из листовых и штучных материалов | 43.91/29.061 | Размещение пароизоляционных материалов для устройства «теплых» кровель (мансардных этажей) | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.7.2.5 |
| 6.43 |  | 43.91/29.061 | Сплошность и качество укладки теплоизоляционных материалов для устройства «теплых» кровель (мансардных этажей) |  | СТБ 2040-2010 п.7.2.5 |
| 6.44 |  | 43.91/29.061 | Толщина слоя утеплителя и величина воздушной прослойки между поверхностью утеплителя и битумно-полимерной плиткой (настилом) |  | СТБ 2040-2010 п.7.2.5 |
| 6.45 |  | 43.91/29.061 | Сплошность, качество укладки и закрепления ветрозащитного холста |  | СТБ 2040-2010 п.7.2.5 |
| 6.46 |  | 43.91/29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли и в карнизах отверстий для вентиляции воздушной прослойки между утеплителем и водоизоляционным слоем кровли требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.7.2.5 |
| 6.47 |  | 43.91/29.061 | Узлы примыкания, коньков, свесов, ендов, карнизов с навесной водосточной системой |  | СТБ 2040-2010 п.7.2.6 |
| 6.48 |  | 43.91/29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли вентиляционных отверстий, мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.7.2.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство кровель из листовых и штучных материалов |  | Устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация |  |
| 6.49 |  | 43.91/41.000 | Соответствие профиля прокатной продукции требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.8.1.3 |
| 6.50 |  | 43.91/41.000 | Качество обрезки стальных листов, комплектующих изделий |  | СТБ 2040-2010 п.8.1.3 |
| 6.51 |  | 43.91/29.061 | Соответствие профиля сечений гнутых элементов из листовой стали требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.8.1.4 |
| 6.52 |  | 43.91/29.061 | Геометрические параметры стальных изделий |  | СТБ 2040-2010 п.8.1.4 |
| 6.53 |  | 43.91/29.061 | Размещение пароизоляционных материалов для устройства «теплых» кровель (мансардных этажей) |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.2 |
| 6.54 |  | 43.91/29.061 | Сплошность и качество укладки теплоизоляционных материалов для устройства «теплых» кровель (мансардных этажей) |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.2 |
| 6.55 |  | 43.91/29.061 | Толщина слоя утеплителя и величина воздушной прослойки между поверхностью утеплителя и подкровельной противоконденсатной пленкой |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.56 | Устройство кровель из листовых и штучных материалов | 43.91/29.061 | Сплошность, качество укладки и закрепления ветрозащитного холста | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.8.2.2 |
| 6.57 |  | 43.91/29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли и в карнизах отверстий для вентиляции воздушной прослойки между утеплителем и подкровельной противоконденсатной пленкой требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.2 |
| 6.58 |  | 43.91/29.061 | Соответствие укладки подкровельной противоконденсатной пленки требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.3 |
| 6.59 |  | 43.91/29.061 | Ровность плоскости верха обрешетки для фальцевых кровель, кровель из металлочерепицы, волнистых и профилированных листов |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.4 |
| 6.60 |  | 43.91/29.061 | Величина зазора в продольных стыках обрешетки |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.4 |
| 6.61 |  | 43.91/29.061 | Схема раскладки кровельных листов, длина продольной и ширина поперечной нахлесток |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.5 |
| 6.62 |  | 43.91/29.061 | Количество и схемы размещения крепежных элементов по поверхности кровли |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.6 |
| 6.63 |  | 43.91/29.061 | Качество уплотнения фальцевых соединений |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.64 | Устройство кровель из листовых и штучных материалов | 43.91/29.061 | Узлы примыкания, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.8.2.8 |
| 6.65 |  | 43.91/29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям проектной документ. и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.9 |
| 6.66 |  | 43.91/29.061 | Соответствие молниезащиты (защиты от статического электричества) требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.10 |
|  | Монтаж систем отопления зданий и сооружений |  | Монтаж трубопроводов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация |  |
| 7.1 |  | 43.22/35.065 | Температура окружающего воздуха (при монтаже полимерных трубопроводов) |  | СТБ 2038-2010 п.5.1 |
| 7.2 |  | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2038-2010 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.3 |  | 43.22/29.061 | Отклонение уклона трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.4 |  | 43.22/29.061 | Диаметры трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.5 |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2038-2010 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.6 |  | 43.22/41.000 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.6 |
| 7.7 |  | 43.22/29.061 | Расстояние между креплениями трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.8 |  | 43.22/29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2038-2010 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.9 | Монтаж систем отопления зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.10 |  | 43.22/29.061 | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам |  | СТБ 2038-2010 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.11 |  | 43.22/29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.12 |  | 43.22/29.061 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п.5.12 СТБ 1133-98 |
| 7.13 |  | 43.22/29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п.5.13 |
| 7.14 |  | 43.22/41.000 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п.5.14 |
|  |  |  | Монтаж отопительных приборов |  |  |
| 7.15 |  | 43.22/29.061 | Расстояние установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.16 |  | 43.22/29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.17 |  | 43.22/36.038 | Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 2038-2010 п.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструкции стальные (кроме листовых конструкций, высотных и гидротехнических сооружений, мостов и тоннелей) |  | Подготовка элементов конструкций к монтажу | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  |
| 8.1 |  | 43.29/29.061 | Правка элементов конструкций |  | СТБ 1749-2007 п.4.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.2 |  | 43.29/41.000 | Состояние поверхностей элементов конструкций |  | СТБ 1749-2007 п.4.2 |
|  |  |  | Укрупнительная сборка элементов конструкций |  |  |
| 8.3 |  | 43.29/29.061 | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций |  | СТБ 1749-2007 п.5.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 8.4 |  | 43.29/41.000 | Временное закрепление конструкций в проектное положение |  | СТБ 1749-2007 п.6 |
|  |  |  | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения |  |  |
| 8.5 |  | 43.29/41.000 | Состояние поверхностей деталей перед сборкой |  | СТБ 1749-2007 п.7.1 |
| 8.6 |  | 43.29/29.061 | Отклонения от совмещения отверстий монтажных соединений от смещения и фиксирование деталей от смещения |  | СТБ 1749-2007 п.7.2 |
| 8.7 |  | 43.29/41.000 | Соответствие количества установленных болтов, гаек, шайб требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1749-2007 п.7.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.8 | Конструкции стальные (кроме листовых конструкций, высотных и гидротехнических сооружений, мостов и тоннелей) | 43.29/29.061 | Глубина вхождения резьбы болта в собранный пакет в соединениях, работающих на сдвиг | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.7.4 |
| 8.9 |  | 43.29/29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета |  | СТБ 1749-2007 п.7.5 |
| 8.10 |  | 43.29/29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007 п.7.6 |
|  |  |  | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением |  |  |
| 8.11 |  | 43.29/41.000 | Состояние поверхностей деталей перед сборкой |  | СТБ 1749-2007 п.8.1 |
| 8.12 |  | 43.29/29.061 | Перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей |  | СТБ 1749-2007 п.8.2 |
| 8.13 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения отверстий соединений и фиксирование деталей от смещения |  | СТБ 1749-2007 п.8.3 |
| 8.14 |  | 43.29/41.000 | Соответствие болтов, гаек, шайб требованиям проектной документации и ТНПА, наличие на болте клейма |  | СТБ 1749-2007 п.8.4 |
| 8.15 |  | 43.29/29.121 | Натяжение болтов |  | СТБ 1749-2007 п.8.5 |
| 8.16 |  | 43.29/29.061 | Плотность соединений |  | СТБ 1749-2007 п.8.6 |
| 8.17 |  | 43.29/29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета |  | СТБ 1749-2007 п.8.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.18 | Конструкции стальные (кроме листовых конструкций, высотных и гидротехнических сооружений, мостов и тоннелей) | 43.29/41.000 | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям ПД и ТНПА | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 8.8 |
|  |  |  | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях |  |  |
| 8.19 |  | 43.29/29.061 | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента |  | СТБ 1749-2007 п.9.2 |
| 8.20 |  | 43.29/29.061 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу |  | СТБ 1749-2007 п.9.3 |
|  |  |  | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах |  |  |
| 8.21 |  | 43.29/41.000 | Состояние поверхностей соединяемых элементов конструкций |  | СТБ 1749-2007 п.10.1 |
| 8.22 |  | 43.29/29.061 | Диаметр и шаг винтов |  | СТБ 1749-2007 п.10.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 8.23 |  | 43.29/29.061 | Плотность соединяемых элементов конструкций |  | СТБ 1749-2007 п.10.3 |
|  |  |  | Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий |  |  |
| 8.24 |  | 43.29/29.061 | Соответствие нанесения разбивочных осей и рисок требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1749-2007 п.12.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.25 | Конструкции стальные (кроме листовых конструкций, высотных и гидротехнических сооружений, мостов и тоннелей) | 43.29/29.061 | Соответствие размеров площадок опирания элементов конструкций требованиям ПД и ТНПА | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.12.2 |
|  |  |  | Колонны и опоры: |  |  |
| 8.26 |  | 43.29/29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных |  | СТБ 1749-2007 п.12.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.27 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях |  | СТБ 1749-2007 п.12.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.28 |  | 43.29/29.061 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении |  | СТБ 1749-2007 п.12.5 |
| 8.29 |  | 43.29/29.061 | Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении |  | СТБ 1749-2007 п.12.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.30 |  | 43.29/29.061 | Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи |  | СТБ 1749-2007 п.12.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.31 |  | 43.29/29.061 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн |  | СТБ 1749-2007 п.12.8 |
| 8.32 |  | 43.29/41.000 | Соответствие закрепления колонн требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1749-2007 п.12.9 |
|  |  |  | Фермы, ригели, балки и прогоны: |  |  |
| 8.33 |  | 43.29/39.000 | Отклонение отметок опорных узлов ферм, ригелей, балок и прогонов от проектных |  | СТБ 1749-2007 п.12.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.34 |  | 43.29/29.061 | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы |  | СТБ 1749-2007 п.12.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.35 | Конструкции стальные (кроме листовых конструкций, высотных и гидротехнических сооружений, мостов и тоннелей) | 43.29/29.061 | Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, балки и ригеля | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.12.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.36 |  | 43.29/29.061 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  | СТБ 1749-2007 п.12.13 |
| 8.37 |  | 43.29/29.061 | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) |  | СТБ 1749-2007 п.12.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.38 |  | 43.29/29.061 | Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикальности |  | СТБ 1749-2007 п.12.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.39 |  | 43.29/29.061 | Расстояние между прогонами |  | СТБ 1749-2007 п.12.16 |
| 8.40 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля |  | СТБ 1749-2007 п.12.17 |
| 8.41 |  | 43.29/41.000 | Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1749-2007 п.12.18 |
|  |  |  | Подкрановые балки: |  |  |
| 8.42 |  | 43.29/39.043.29/29.06100 | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси |  | СТБ 1749-2007 п.12.19 |
| 8.43 |  | 43.29/29.061 | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны |  | СТБ 1749-2007 п.12.20 |
| 8.44 |  | 43.29/41.000 | Соответствие закрепления элементов конструкций подкрановых балок требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1749-2007 п.12.21 |
|  |  |  | Крановые пути мостовых кранов: |  |  |
| 8.45 |  | 43.29/29.061 | Расстояние между осями рельсов одного пролета |  | СТБ 1749-2007 п.12.22 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.46 | Конструкции стальные (кроме листовых конструкций, высотных и гидротехнических сооружений, мостов и тоннелей) | 43.29/29.061 | Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.12.23 |
| 8.47 |  | 43.29/29.061 | Отклонение оси рельса от прямой |  | СТБ 1749-2007 п.12.24 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.48 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок головок рельсов в поперечном разрезе здания и на соседних колоннах в продольном направлении на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007 п.12.25 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.49 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах |  | СТБ 1749-2007 п.12.26 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.50 |  | 43.29/29.061 | Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте |  | СТБ 1749-2007 п.12.27 |
| 8.51 |  | 43.29/29.061 | Зазор в стыках рельсов |  | СТБ 1749-2007 п.12.28 |
| 8.52 |  | 43.29/41.000 | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1749-2007 п.12.29 |
|  |  |  | Крановые пути подвесных кранов: |  |  |
| 8.53 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути) |  | СТБ 1749-2007 п.12.30 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.54 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007 п.12.31 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.55 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении, но со стыковыми замками на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007 п.12.32 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.56 | Конструкции стальные (кроме листовых конструкций, высотных и гидротехнических сооружений, мостов и тоннелей) | 43.29/29.061 | Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.12.33 |
| 8.57 |  | 43.29/41.000 | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1749-2007 п.12.34 |
|  |  |  | Профилированный настил: |  |  |
| 8.58 |  | 43.29/29.061 | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков |  | СТБ 1749-2007 п.12.35 |
| 8.59 |  | 43.29/29.061 | Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок |  | СТБ 1749-2007 п.12.36 |
| 8.60 |  | 43.29/41.000 | Соответствие крепления настила требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1749-2007 п.12.37 |
|  |  |  | Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий |  |  |
| 8.61 |  | 43.29/29.061 | Отклонение отметок опорной поверхности колонн от проектной отметки и разность отметок опорных поверхностей соседних колонн |  | СТБ 1749-2007 п.13.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.62 |  | 43.29/29.061 | Отклонение осей колонн в нижнем сечении от разбивочных осей при опирании на фундамент |  | СТБ 1749-2007 п.13.2 |
| 8.63 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1749-2007 п.13.3 |
| 8.64 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок верха колонн каждого яруса |  | СТБ 1749-2007 п.13.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.65 | Конструкции стальные (кроме листовых конструкций, высотных и гидротехнических сооружений, мостов и тоннелей) | 43.29/29.061 | Отклонение оси ригеля, балки от оси колонн | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.13.5 |
| 8.66 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от расстояния между осями ригеля и балок в середине пролета |  | СТБ 1749-2007 п.13.6 |
| 8.67 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок верха смежных ригелей |  | СТБ 1749-2007 п.13.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.68 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок верха ригеля по его концам |  | СТБ 1749-2007 п.13.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.69 |  | 43.29/29.061 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыке колонн |  | СТБ 1749-2007 п.13.9 |
| 8.70 |  | 43.29/41.000 | Соответствие закрепления всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов |  | СТБ 1749-2007 п.13.10 |
|  | Конструкции специальные стальные |  | Резервуарные конструкции | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  |
| 9.1 |  | 43.29/29.061 | Отклонение отметки центра основания |  | СТБ 2018-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.2 |  | 43.29/29.061 | Отклонение отметок поверхности периметра основания в зоне расположения окрайков |  | СТБ 2018-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.3 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок любых несмежных точек основания |  | СТБ 2018-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.4 |  | 43.29/29.061 | Отклонение отметок поверхности кольцевого фундамента и разность отметок любых несмежных точек |  | СТБ 2018-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.5 |  | 43.29/29.061 | Отклонение ширины кольцевого фундамента (по верху) и наружного диаметра |  | СТБ 2018-2009 п.5.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6 | Конструкции специальные стальные | 43.29/29.061 | Отклонение толщины гидроизоляционного слоя на бетонном кольце в месте расположения стенки резервуара | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 2018-2009 п.5.6 |
| 9.7 |  | 43.29/29.061 | Отклонение расстояний между разбивочными осями фундаментов под ветви опор |  | СТБ 2018-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.8 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок опорных поверхностей колонн |  | СТБ 2018-2009 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.9 |  | 43.29/29.061 | Отклонение центра опоры в верхнем сечении относительно центра уровня фундаментов |  | СТБ 2018-2009 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.10 |  | 43.29/29.061 | Отклонения отметок опорного контура водонапорного бака от горизонтали до заполнения водой |  | СТБ 2018-2009 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.11 |  | 43.29/29.061 | Отклонения отметок наружного контура днища |  | СТБ 2018-2009 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.12 |  | 43.29/29.061 | Наличие и высота хлопунов днища |  | СТБ 2018-2009 п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.13 |  | 43.29/29.061 | Отклонение внутреннего диаметра стенки на уровне днища |  | СТБ 2018-2009 п.5.13 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.14 |  | 43.29/29.061 | Отклонение высоты стенки |  | СТБ 2018-2009 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.15 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок верхней кромки наружного вертикального кольцевого листа коробов плавающей крыши или понтона |  | СТБ 2018-2009 п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.16 |  | 43.29/29.061 | Отклонение направляющих плавающей крыши или понтона от вертикали на всю высоту в радиальном и тангенциальном направлениях |  | СТБ 2018-2009 п.5.16 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.17 | Конструкции специальные стальные | 43.29/29.061 | Отклонение зазора между направляющей и патрубком плавающей крыши или понтона | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 2018-2009 п.5.17 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.18 |  | 43.29/29.061 | Отклонение наружного кольцевого листа плавающей крыши или понтона от вертикали на высоту листа |  | СТБ 2018-2009 п.5.18 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.19 |  | 43.29/29.061 | Отклонение зазора между наружным вертикальным кольцевым листом короба плавающей крыши или понтона и стенкой резервуара |  | СТБ 2018-2009 п.5.19 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.20 |  | 43.29/29.061 | Отклонение трубчатых стоек от вертикали при опирании на них плавающей крыши |  | СТБ 2018-2009 п.5.20 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.21 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок смежных узлов верха радиальных балок и ферм на опорах |  | СТБ 2018-2009 п.5.21 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.22 |  | 43.29/29.061 | Отклонения стенок резервуара от вертикали |  | СТБ 2018-2009 п.5.22 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Антенные сооружения связи и башни вытяжных труб |  |  |
| 9.23 |  | 43.29/29.061 | Отклонение расстояния между центрами фундаментов одной башни |  | СТБ 2018-2009 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.24 |  | 43.29/29.061 | Отклонение фактического угла наклона к горизонту оси тяги анкера |  | СТБ 2018-2009 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.25 |  | 43.29/29.061 | Отклонение угла между фактическим направлением оси тяги анкера и направлением на ось мачты |  | СТБ 2018-2009 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.26 | Конструкции специальные стальные | 43.29/29.061 | Отклонение отметки плиты центрального фундамента мачты и фундамента башни | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 2018-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.27 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок опорных плит под пояса башни |  | СТБ 2018-2009 п.6.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.28 |  | 43.29/29.061 | Отклонение расстояния между центром мачты и осью проушины анкерного фундамента |  | СТБ 2018-2009 п.6.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.29 |  | 43.29/29.061 | Отклонение отметки оси проушины анкерного фундамента мачты |  | СТБ 2018-2009 п.6.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.30 |  | 43.29/29.061 | Отклонение угла между разбивочной осью и направлением на центр проушины тяги анкера |  | СТБ 2018-2009 п.6.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.31 |  | 43.29/29.061 | Геометрические параметры металических конструкций (сборочных единиц) |  | СТБ 2018-2009 п.6.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.32 |  | 43.29/29.061 | Плотность стяжки пакетов болтовых соединений |  | СТБ 2018-2009 п.6.10 |
| 9.33 |  | 43.29/29.061 | Отклонение оси ствола башни и мачты от проектного положения |  | СТБ 2018-2009 п.6.12 ГОСТ 26433.2-94 |
|  | Монтаж деревянных конструкций |  | Сборка элементов конструкции | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  |
| 10.1 |  | 43.29/29.061 | Размеры отверстий под крепежные детали |  | СТБ 1766-2007 п.5.1 |
| 10.2 |  | 43.29/29.061 | Отклонение расстояний между центрами болтов, шпилек, нагелей, шпонок в соединениях элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.5.2 |
| 10.3 |  | 43.29/29.061 | Отклонение расстояний между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях |  | СТБ 1766-2007 п.5.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.4 | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/29.061 | Глубина и перпендикулярность забивки гвоздей в древесину | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1766-2007 п.5.4 |
| 10.5 |  | 43.29/29.061 | Отклонение положения металлических зубчатых пластин (коннекторов) в узлах элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.5.5 |
| 10.6 |  | 43.29/29.061 | Плотность соединений |  | СТБ 1766-2007 п.5.6 |
| 10.7 |  | 43.29/29.061 | Отклонение глубины врубок |  | СТБ 1766-2007 п.5.7 |
| 10.8 |  | 43.29/39.0043.29/29.0610 | Величина строительного подъема ферм |  | СТБ 1766-2007 п.5.8 |
|  |  |  | Монтаж элементов конструкций |  |  |
| 10.9 |  | 43.29/29.061 | Соответствие нанесения разбивочных осей |  | СТБ 1766-2007 п.6.1 |
| 10.10 |  | 43.29/29.061 | Наличие рисок на элементах конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.6.2 |
| 10.11 |  | 43.29/29.061 | Расстояние между элементами конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.6.3 |
| 10.12 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтальности балок, прогонов и брусьев |  | СТБ 1766-2007 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.13 |  | 43.29/29.061 | Отклонение осей колонн, стоек, полурам и полуарок от разбивочных осей в опорном сечении |  | СТБ 1766-2007 п.6.5 |
| 10.14 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикальности колонн, стоек, полурам и полуарок |  | СТБ 1766-2007 п.6.6 |
| 10.15 |  | 43.29/41.000 | Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью |  | СТБ 1766-2007 п.6.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.16 | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/29.061 | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям ПД и ТНПА | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1766-2007 п.6.8 |
| 10.17 |  | 43.29/29.061 | Разнонаправленность укладки комлей бревен в смежных венцах рубленых стен |  | СТБ 1766-2007 п.6.9 |
| 10.18 |  | 43.29/29.061 | Соответствие крепления нагелями (шипами) бревен и брусьев в смежных венцах срубов |  | СТБ 1766-2007 п.6.10 |
| 10.19 |  | 43.29/41.000 | Наличие антисептирования нижних (окладных) венцов срубов |  | СТБ 1766-2007 п.6.11 |
| 10.20 |  | 43.29/29.061 | Отклонения венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтальности |  | СТБ 1766-2007 п.6.12 метод 1 |
| 10.21 |  | 43.29/29.061 | Соответстие запаса на осадку брусчатых и бревенчатых стен требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1766-2007 п.6.13 |
| 10.22 |  | 43.29/41.000 | Наличие маркировки бревен и брусьев в венцах рубленых стен |  | СТБ 1766-2007 п.6.14 |
| 10.23 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от перпендикулярности разбивочных осей обвязки каркасных стен |  | СТБ 1766-2007 п.6.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.24 |  | 43.29/29.061 | Отклонение стен, перегородок и простенков от вертикальности |  | СТБ 1766-2007 п.6.16 |
| 10.25 |  | 43.29/29.061 | Перепады по высоте между стеновыми панелями |  | СТБ 1766-2007 п.6.17 |
| 10.26 |  | 43.29/29.061 | Зазор в стыках сопрягаемых элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.6.18 |
| 10.27 |  | 43.29/29.061 | Наличие щелей в стыках элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.6.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.28 | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1766-2007 п.6.20 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.29 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикальности ферм и балок |  | СТБ 1766-2007 п.6.21 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.30 |  | 43.29/29.061 | Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса |  | СТБ 1766-2007 п.6.22 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.31 |  | 43.29/29.061 | Зазор между смежными плитами покрытий и перекрытий |  | СТБ 1766-2007 п.6.23 |
| 10.32 |  | 43.29/29.061 | Соответствие законопачивания пазов и заделки швов в стенах, плитах покрытий и перекрытий требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1766-2007 п.6.24 |
| 10.33 |  | 43.29/29.061 | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен |  |  |
| 10.34 |  | 43.29/29.061 | Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки |  | СТБ 1766-2007 п.6.26 |
| 11.1 | Монтаж легких ограждающих конструкций | 43.39/35.065 | Температура и относительная влажность окружающего воздуха | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п.4 |
|  |  |  | Монтаж гипсобетонных перегородок |  |  |
| 11.2 |  | 43.39/41.000 | Состояние поверхности основания и примыкающих поверхностей |  | СТБ 1970-2009 п.5.1 |
| 11.3 |  | 43.39/41.000 | Наличие маяков в местах установки перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.5.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4 | Монтаж легких ограждающих конструкций | 43.39/29.061 | Отклонение от совмещения осей перегородок в нижнем сечении с рисками разбивочных осей | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.5 |  | 43.39/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.5.4 |
| 11.6 |  | 43.39/29.061 | Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.5.5 |
| 11.7 |  | 43.39/41.000 | Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.5.6 |
| 11.8 |  | 43.39/29.061 | Размеры швов |  | СТБ 1970-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.9 |  | 43.39/41.000 | Внешний вид перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.5.8 |
|  |  |  | Монтаж каркасно-обшивных перегородок |  |  |
| 11.10 |  | 43.39/29.061 | Отклонение направляющих каркаса от разбивочных осей |  | СТБ 1970-2009 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.11 |  | 43.39/29.061 | Отклонение расстояния между осями стоек |  | СТБ 1970-2009 п.6.2 |
| 11.12 |  | 43.39/29.061 | Величина нахлестки листов обшивки на стойку |  | СТБ 1970-2009 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.13 |  | 43.39/29.061 | Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих каркаса к несущим конструкциям |  | СТБ 1970-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.14 |  | 43.39/29.061 | Зазор между звукоизоляционными плитами, между плитами и элементами каркаса |  | СТБ 1970-2009 п.6.5 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.15 | Монтаж легких ограждающих конструкций | 43.39/29.061 | Отклонение размера шва между листами обшивки | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п.6.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.16 |  | 43.39/29.061 | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса |  | СТБ 1970-2009 п.6.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.17 |  | 43.39/29.061 | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва |  | СТБ 1970-2009 п.6.8 |
| 11.18 |  | 43.39/29.061 | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.6.9 |
| 11.19 |  | 43.39/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.6.10 |
| 11.20 |  | 43.39/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  | СТБ 1970-2009 п.6.11 |
| 11.21 |  | 43.39/41.000 | Внешний вид поверхности |  | СТБ 1970-2009 п.6.12 |
|  |  |  | Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки |  |  |
| 11.22 |  | 43.39/29.061 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.23 |  | 43.39/29.061 | Отклонение размеров карт по длине, ширине и диагоналям |  | СТБ 1970-2009 п.7.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.24 |  | 43.39/41.000 | Состояние поверхности основания, на которое устанавливается панель, карта |  | СТБ 1970-2009 п.7.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.25 | Монтаж легких ограждающих конструкций | 43.39/41.000 | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п.7.4 |
| 11.26 |  | 43.39/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен |  | СТБ 1970-2009 п.7.5 |
| 11.27 |  | 43.39/29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт |  | СТБ 1970-2009 п.7.6 |
| 11.28 |  | 43.39/29.061 | Разность отметок концов установленных панелей, карт |  | СТБ 1970-2009 п.7.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.29 |  | 43.39/29.061 | Соответствие крепления панелей, карт и нащельников требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.7.8 |
| 11.30 |  | 43.39/29.061 | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий материалами требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.7.9 |
| 11.31 |  | 43.39/41.000 | Соответствие герметизации панелей, нащельников и крепежных деталей требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.7.10 |
|  | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  | Опалубочные работы | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  |
| 12.1 |  | 43.29/29.061 | Разметка мест установки опалубки |  | СТБ 1958-2009 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.2 |  | 43.29/29.061 | Перепад лицевой поверхности палубы |  | СТБ 1958-2009 п.5.6 |
| 12.3 |  | 43.29/29.061 | Зазор в стыковых соединениях |  | СТБ 1958-2009 п.5.7 |
| 12.4 |  | 43.29/29.061 | Отклонения геометрических размеров собранной опалубки и опалубки оконных и дверных проемов |  | СТБ 1958-2009 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости щитов на всю высоту, телескопических стоек и опорных башен | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.6 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтали плоскости опалубки перекрытий, балок на всю длину выверяемой опалубки |  | СТБ 1958-2009 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.7 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от проектных расстояний между опорами изгибаемых элементов опалубки |  | СТБ 1958-2009 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.8 |  | 43.29/29.061 | Точность установки телескопических стоек, опорных башен в горизонтальной плоскости их опирания |  | СТБ 1958-2009 п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.9 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в нижнем поясе с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1958-2009 п.5.13 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.10 |  | 43.29/29.061 | Соответствие сборки и крепления опалубки требованиями ПД и ТНПА |  | СТБ 1958-2009 п.5.14 |
|  |  |  | Арматурные работы |  |  |
| 12.11 |  | 43.29/41.000 | Состояние арматурных изделий |  | СТБ 1958-2009 п.6.2 |
| 12.12 |  | 43.29/29.061 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями |  | СТБ 1958-2009 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.13 |  | 43.29/29.061 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СТБ 1958-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.14 |  | 43.29/41.000 | Соответствие вязки стержней арматуры проектной и технологической документации |  | СТБ 1958-2009 п.6.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.15 | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п.6.6 |
|  |  |  | Бетонные работы |  |  |
| 12.16 |  | 43.29/35.065 | Температура и относительная влажность окружающего воздуха |  | СТБ 1958-2009 п.п. 7.1, 7.2 |
| 12.17 |  | 43.29/41.000 | Состояние основания или ранее уложенного слоя бетона |  | СТБ 1958-2009 п.7.6 |
| 12.18 |  | 43.29/29.061 | Соответствие параметров укладки бетонной смеси технологической документации |  | СТБ 1958-2009 п.7.7 |
| 12.19 |  | 43.29/29.061 | Соответствие устройства деформационных швов ПД |  | СТБ 1958-2009 п.7.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.20 |  | 43.29/29.121 | Прочность бетона |  | СТБ 1958-2009 п.7.10 ГОСТ 22690-2015 (метод ударного импульса) |
|  |  |  | Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций ПД |  |  |
| 12.21 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид поверхностей конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.1 |
| 12.22 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.23 |  | 43.29/29.061 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.24 |  | 43.29/29.061 | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка |  | СТБ 1958-2009 п.8.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.25 | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п.8.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.26 |  | 43.29/29.061 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов |  | СТБ 1958-2009 п.8.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.27 |  | 43.29/39.0043.29/29.0610 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.28 |  | 43.29/29.061 | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов |  | СТБ 1958-2009 п.8.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.29 |  | 43.29/29.061 | Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки |  | СТБ 1958-2009 п.8.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.30 |  | 43.29/29.061 | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов |  | СТБ 1958-2009 п.8.11 |
| 12.31 |  | 43.29/29.061 | Перепад в стыке двух смежных поверхностей |  | СТБ 1958-2009 п.8.12 |
|  | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  | Монтаж стен подземной части зданий | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  |
| 13.1 |  | 43.29/41.000 | Очистка опорных поверхностей стен |  | СТБ 1959-2009 п.4.1 |
| 13.2 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения установочных рисок маячных блоков с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1959-2009 п.4.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.3 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен |  | СТБ 1959-2009 п.4.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение толщины шва между блоками | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.4.4 |
| 13.5 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | СТБ 1959-2009 п.4.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.6 |  | 43.29/29.061 | Перепад между смежными блоками |  | СТБ 1959-2009 п.4.6 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости |  |  |
| 13.7 |  | 43.29/41.000 | Очистка опорных поверхностей элементов конструкции (колонн, рам, полурам, диафрагм жесткости) |  | СТБ 1959-2009 п.5.1 |
| 13.8 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении колонн, рам, полурам с рисками разбивочных или геометрических осе |  | СТБ 1959-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.9 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий |  | СТБ 1959-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.10 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (консолей) одноэтажных зданий и каждого яруса колонн многоэтажных зданий в пределах выверяемого участка |  | СТБ 1959-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.11 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1959-2009 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.12 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении диафрагм жесткости с рисками осей колонн | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.13 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | СТБ 1959-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.14 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от симметричности положения диафрагм жесткости между колоннами |  | СТБ 1959-2009 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.15 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от проектной ширины горизонтального стыка между диафрагмами жесткости |  | СТБ 1959-2009 п.5.9 |
| 13.16 |  | 43.29/41.000 | Соответствие временного крепления элементов конструкции ПД и ТНПА |  | СТБ 1959-2009 п.5.10 |
|  |  |  | Монтаж ригелей, балок, ферм, плит |  |  |
| 13.17 |  | 43.29/41.000 | Очистка опорных поверхностей элементов конструкции |  | СТБ 1959-2009 п.6.1 |
| 13.18 |  | 43.29/29.061 | Соответствие нанесения разметки осей на опорах ПД и ТНПА |  | СТБ 1959-2009 п.6.2 |
| 13.19 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов с установочными рисками |  | СТБ 1959-2009 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.20 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками |  | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1959-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.21 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от симметричности при установке элементов конструкции в направлении перекрываемого пролета |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.6.5 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.22 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от расстояния между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.6.6 |  |
| 13.23 |  | 43.29/29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.6.7 |  |
| 13.24 |  | 43.29/29.061 | Толщина постели из раствора под плитами |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.6.8 |  |
| 13.25 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтали потолочных поверхностей плит балконов, лоджий и козырьков в продольном и поперечном направлениях |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.6.9 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.26 |  | 43.29/29.061 | Отклонение отметок верхних полок подкрановых балок и рельсов |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.6.10 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  |  | Монтаж панелей стен |  |  |  |  |  |
| 13.27 |  | 43.29/29.061 | Нанесение разметки |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.28 |  | 43.29/29.061 | Отклонение отметок маяков относительно монтажного горизонта |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.7.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.29 |  | 43.29/29.061 | Толщина маяков |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.7.3 |  |
| 13.30 |  | 43.29/41.000 | Наличие постели из раствора |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.7.5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 13.31 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных панелей с установочными рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов конструкции |  | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1959-2009 п.7.6 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.32 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.7.7 |  |
| 13.33 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок верха панелей |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.34 |  | 43.29/41.000 | Очистка поверхностей стыков наружных стен |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.7.9.1 |  |
| 13.35 |  | 43.29/29.061 | Расположение мест соединения и длина нахлестки уплотняющих прокладок и воздухозащитных лент |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.7.9.2 |  |
| 13.36 |  | 43.29/41.000 | Наличие и внешний вид наклеенной воздухозащитной ленты |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.7.9.3 |  |
| 13.37 |  | 43.29/41.000 | Соответствие установки и закрепления теплоизоляционных вкладышей и уплотняющих прокладок ПД и ТНПА |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.7.9.4 |  |
| 13.38 |  | 43.29/29.061 | Обжатие уплотняющих прокладок |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.7.9.5 |  |
| 13.39 |  | 43.29/29.061 | Толщина слоя герметика |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.7.9.6 |  |
|  |  |  | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 13.40 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/41.000 | Очистка опорных поверхностей ранее смонтированных и монтируемых элементов конструкции |  | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1959-2009 п.8.1 |  |
| 13.41 |  | 43.29/29.061 | Наличие нанесенных рисок на ранее смонтированных элементах конструкции или перекрытии |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.8.2 |  |
| 13.42 |  | 43.29/29.061 | Размеры стыков (швов) между объемными элементами |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.8.3 |  |
| 13.43 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов конструкций с установочными рисками |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.8.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.44 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей объемных элементов |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.8.5 |  |
| 13.45 |  | 43.29/29.061 | Отклонение по высоте порога дверного проема объемного блока шахты лифта относительно посадочной площадки |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.8.6 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.46 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от симметричности оси дверного проема относительно вертикальной оси объемного блока шахты лифта |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.8.7 |  |
| 13.47 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.48 |  | 43.29/29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка |  |  |  | СТБ 1959-2009 п.8.9 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 13.49 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение отметки верха лестничной площадки | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1959-2009 п.8.10 ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 13.50 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц |  |  | СТБ 1959-2009 п.8.11 ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 13.51 |  | 43.29/29.061 | Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета |  |  | СТБ 1959-2009 п.8.12 ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 13.52 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от симметричности в направлении перекрываемого пролета |  |  | СТБ 1959-2009 п.8.13 ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 13.53 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок |  |  | СТБ 1959-2009 п.8.14 |  |  |
| 13.54 |  | 43.29/29.061 | Соответствие утепления стыков между санитарно-технической кабиной и наружной стеной проектной документации и ТНПА |  |  | СТБ 1959-2009 п.8.15 |  |  |
|  |  |  | Замоноличивание стыков и швов |  |  |  |  |  |
| 13.55 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид и техническое состояние опалубки |  |  | СТБ 1959-2009 п.9.1 |  |  |
| 13.56 |  | 43.29/29.061 | Укладка бетонной смеси |  |  | СТБ 1959-2009 п.9.2 СТБ 1958-2009 п.7.7 |  |  |
| 13.57 |  | 43.29/29.121 | Прочность бетона (раствора) и сроки распалубки |  |  | СТБ 1959-2009 п.9.4 СТБ 1958-2009 п.7.10 ГОСТ 22690-2015 (метод ударного импульса) |  |  |
| 14.1 | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 43.29/35.065 | Температура и влажность наружного воздуха | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2087-2010 п.5.1 |  |  |
| 14.2 |  | 43.29/29.145 | Температура раствора |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.2 |  |  |
| 14.3 |  | 43.29/41.000 | Состояние основания |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.3 |  |  |
| 14.4 |  | 43.29/41.000 | Наличие гидро-, пароизоляции |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 14.5 | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2087-2010 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 14.6 |  | 43.29/29.061 | Соответствие отметок и размеров опорных поверхностей кладки проектной документации и ТНПА |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 14.7 |  | 43.29/29.061 | Соответствие закрепления в кладке ферм, прогонов, балок, плит перекрытий и консольных конструкций проектной документации и ТНПА |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 14.8 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтали рядов кладки и верха кладки, соответствие отметок верха кладки проектной документации и ТНПА |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 14.9 |  | 43.29/29.061 | Соответствие установки закладных деталей документации и их антикоррозионной защиты проектной и ТНПА |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 14.10 |  | 43.29/29.061 | Толщина конструкций |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 14.11 |  | 43.29/29.061 | Ширина простенков |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 14.12 |  | 43.29/39.000 | Ширина и высота проемов |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 14.13 |  | 43.29/343.29/29.0619.000 | Размеры конструктивных и архитектурных деталей |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.13 ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 14.14 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.15 | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 2087-2010 п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.16 |  | 43.29/29.061 | Отклонение размеров сводов и арок по стреле подъема |  | СТБ 2087-2010 п.5.17 |
| 14.17 |  | 43.29/29.061 | Соответствие перевязки швов ПД и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.18 |
| 14.18 |  | 43.29/29.061 | Ширина швов кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.19 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.19 |  | 43.29/29.061 | Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки ПД и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.20 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.20 |  | 43.29/29.061 | Соответствие армирования кладки, каменных перемычек и крепления кладки ПД и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.21 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.21 |  | 43.29/29.061 | Соответствие устройства деформационных швов ПД и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.22 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.22 |  | 43.29/29.061 | Соответствие выполнения технологических разрывов кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.23 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.23 |  | 43.29/29.061 | Высота возведения свободностоящих стен |  | СТБ 2087-2010 п.5.24 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.24 |  | 43.29/29.061 | Соответствие устройства и размеров сечения вентиляционных каналов ПД и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.25 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.25 |  | 43.29/29.061 | Размеры колодцев при возведении облегченной кирпичной кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.26 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.26 |  | 43.29/29.061 | Количество гибких связей и расстояние между ними при возведении облегченной кирпичной кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.27 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.27 | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 43.29/29.061 | Плотность прилегания плит утеплителя к кладке и между собой при возведении облегченной кирпичной кладки | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 2087-2010 п.5.28 |
| 14.28 |  | 43.29/29.061 | Толщина воздушной прослойки при возведении облегченной кирпичной кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.29 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.29 |  | 43.29/29.061 | Размеры камней при устройстве бутовой кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.30 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.30 |  | 43.29/29.061 | Соответствие устройства стяжки в основании и на верхнем обрезе бутовой кладки проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.31 |
| 14.31 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид наружных поверхностей кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.32 |
|  | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |  | Сооружение земляного полотна | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация |  |
| 15.1 |  | 43.39/29.061 | Толщина снимаемого плодородного слоя грунта |  | СТБ 1685-2006 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.2 |  | 43.39/29.061 | Толщина снимаемого слоя асфальтобетонного покрытия |  | СТБ 1685-2006 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.3 |  | 43.39/41.000 | Соответствие фактического вида и однородности грунта требованиями проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1685-2006 п.5.4 |
| 15.4 |  | 43.39/29.061 | Толщина слоя обратной засыпки пазух колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.5 |  | 43.39/29.061 | Количество проходов уплотняющего механизма по одному следу |  | СТБ 1685-2006 п.5.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.6 | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.39/29.061 | Отклонение от заданного поперечного уклона в местах примыкания к зданиям | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.7 |  | 43.39/29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  | СТБ 1685-2006 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.8 |  | 43.39/29.061 | Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны |  | СТБ 1685-2006 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Устройство слоев основания |  |  |
| 15.9 |  | 43.39/29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  | СТБ 1685-2006 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.10 |  | 43.39/29.061 | Ширина слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.11 |  | 43.39/29.061 | Толщина слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.12 |  | 43.39/29.061 | Отклонение от поперечных уклонов |  | СТБ 1685-2006 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.13 |  | 43.39/41.000 | Схема укатки основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.5 |
| 15.14 |  | 43.39/29.061 | Ровность основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.6 |
|  |  |  | Установка бортового камня |  |  |
| 15.15 |  | 43.39/29.061 | Геометрические раз-меры обоймы из бетона |  | СТБ 1685-2006 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.16 |  | 43.39/29.061 | Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.17 |  | 43.39/29.061 | Высотные отметки бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.18 |  | 43.39/29.061 | Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
| 15.19 |  | 43.39/41.000 | Внешний вид лицевой поверхности бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.6 |
|  |  |  | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных |  |  |
| 15.20 |  | 43.39/29.061 | Толщина выравнивающего слоя под сборные элементы покрытий |  | СТБ 1685-2006 п.8.1.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.21 |  | 43.39/29.061 | Ровность выравнивающего слоя |  | СТБ 1685-2006 п.8.1.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.22 | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.39/29.061 | Перепад высот между смежными элементами плит | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.23 |  | 43.39/29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.24 |  | 43.39/29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.25 |  | 43.39/29.061 | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.26 |  | 43.39/29.061 | Ровность сборного покрытия |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.27 |  | 43.39/29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.28 |  | 43.39/41.000 | Заполнение швов |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.7 |
| 16.1 | Благоустройство территорий. Устройство асфальтобетонных покрытий | 43.39/35.065 | Температура наружного воздуха | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-70-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1349-2009 п.5.1 |
| 16.2 |  | 43.39/29.061 | Соответствие разбивочных работ по закреплению положения внутриквартальных проездов, пешеходных путей и зон, их геометрических размеров и высотных отметок требованиям ПД |  | СТБ 1349-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 16.3 |  | 43.39/29.061 | Количество подстилающих слоев основания |  | СТБ 1349-2009 п.5.3 |
| 16.4 |  | 43.39/29.061 | Толщина подстилающих слоев основания |  | СТБ 1349-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 16.5 |  | 43.39/41.000 | Соответствие способа уплотнения земляного полотна и слоев основания требованиям ПД и технологической документации |  | СТБ 1349-2009 п.5.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.6 | Благоустройство территорий. Устройство асфальтобетонных покрытий | 43.39/41.000 | Состояние основания под асфальтобетонное покрытие | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-70-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1349-2009 п.5.8 |
| 16.7 |  | 43.39/41.000 | Соответствие обработки основания или ранее уложенного слоя асфальтобетона и расхода вяжущего требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1349-2009 п.5.9 |
| 16.8 |  | 43.39/29.061 | Качество швов между смежными полосами асфальтобетонного покрытия |  | СТБ 1349-2009 п.5.10 |
| 16.9 |  | 43.39/29.061 | Толщина слоя асфальтобетонного покрытия |  | СТБ 1349-2009 п.5.12 |
| 16.10 |  | 43.39/41.000 | Соответствие способа уплотнения асфальтобетонного покрытия требованиям ПД и технологической документации |  | СТБ 1349-2009 п.5.13 |
| 16.11 |  | 43.39/29.061 | Отклонение слоев основания и асфальтобетонного покрытия от плоскостности (ровность) |  | СТБ 1349-2009 п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 16.12 |  | 43.39/29.061 | Продольный и поперечный уклон слоев основания и асфальтобетонного покрытия |  | СТБ 1349-2009 п.5.16 ГОСТ 26433.2-94 |
| 16.13 |  | 43.39/41.000 | Внешний вид асфальтобетонного покрытия |  | СТБ 1349-2009 п.5.17 |
|  | Устройство полов |  | Подготовка основания или нижележащего слоя | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  |
| 17.1 |  | 43.33/35.065 | Температура и относительная влажность воздуха в помещении |  | СТБ 1483-2004 п.5 |
| 17.2 |  | 43.33/35.060 | Влажность основания или нижележащего слоя |  | СТБ 1483-2004 п.6.1 ГОСТ 21718-84 |
| 17.3 |  | 43.33/41.000 | Состояние поверхности основания или нижележащего слоя |  | СТБ 1483-2004 п.6.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство полов |  | Устройство грунтового основания | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  |
| 17.4 |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.7.2 |
| 17.5 |  | 43.33/29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17.6 |  | 43.33/29.061 | Отметки основания |  | СТБ 1483-2004 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки |  |  |
| 17.7 |  | 43.33/29.061 | Отметки бетонного подстилающего слоя и стяжки |  | СТБ 1483-2004 п.8.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17.8 |  | 43.33/29.061 | Точность установки маячных реек |  | СТБ 1483-2004 п.8.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17.9 |  | 43.33/29.061 | Соответствие укладки бетонной и растворной смеси требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.8.3 |
| 17.10 |  | 43.33/29.061 | Ширина полос бумаги или ленты при заклеивании стыков стяжки из древесноволокнистых плит |  | СТБ 1483-2004 п.8.4 |
| 17.11 |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.8.5 |
| 17.12 |  | 43.33/29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п.8.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17.13 |  | 43.33/29.061 | Отклонение от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.8.7 |
| 17.14 |  | 43.33/29.061 | Соответствие устройства ложных деформационных швов требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.8.8 |
|  |  |  | Устройство подстилающего слоя из песка и щебня |  |  |
| 17.15 |  | 43.33/29.061 | Отметки подстилающего слоя из песка и щебня |  | СТБ 1483-2004 п.9.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17.16 |  | 43.33/29.061 | Толщина подстилающего слоя |  | СТБ 1483-2004 п.9.2 |
|  |  |  | Устройство гидроизоляции |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.17 | Устройство полов | 43.33/41.000 | Высыхание грунтовки | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.10.2 |
| 17.18 |  | 43.33/41.000 | Наличие оштукатуренных кирпичных и каменных поверхностей |  | СТБ 1483-2004 п.10.3 |
| 17.19 |  | 43.33/29.061 | Сплошность нанесения мастики |  | СТБ 1483-2004 п.10.4 |
| 17.20 |  | 43.33/41.000 | Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев |  | СТБ 1483-2004 п.10.7 |
| 17.21 |  | 43.33/29.061 | Количество слоев гидроизоляции |  | СТБ 1483-2004 п.10.8 |
| 17.22 |  | 43.33/29.061 | Расположение и величина нахлестки полотнищ гидроизоляционных материалов |  | СТБ 1483-2004 п.10.9 |
| 17.23 |  | 43.33/29.061 | Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п.10.10 |
| 17.24 |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п.10.11 |
| 17.25 |  | 43.33/29.061 | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п.10.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17.26 |  | 43.33/29.061 | Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п.10.13 |
| 17.27 |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием: метод 1, метод 2 |  | СТБ 1483-2004 п.10.14 |
| 17.28 |  | 43.33/29.121 | Прочность приклейки к основанию и послойной приклейки рулонных материалов |  | СТБ 1483-2004 п.10.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.29 | Устройство полов | 43.33/41.000 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.10.16 |
|  |  |  | Устройство теплозвукоизоляции |  |  |
| 17.30 |  | 43.33/29.061 | Толщина теплозвукоизоляционного слоя |  | СТБ 1483-2004 п.11.2 |
| 17.31 |  | 43.33/29.061 | Ширина швов между штучными материалами |  | СТБ 1483-2004 п.11.3 |
| 17.32 |  | 43.33/29.061 | Ширина звукоизоляционных прокладок |  | СТБ 1483-2004 п.11.4 |
| 17.33 |  | 43.33/29.061 | Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок внутри периметра сборных стяжек размером «на комнату» |  | СТБ 1483-2004 п.11.5 |
| 17.34 |  | 43.33/29.061 | Отклонение от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.11.6 |
| 17.35 |  | 43.33/29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п.11.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Устройство покрытий |  |  |
| 17.36 |  | 43.33/41.000 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 17.37 |  | 43.33/29.061 | Отметки покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.12.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17.38 |  | 43.33/29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 17.39 |  | 43.33/29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п.12.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17.40 |  | 43.33/29.061 | Отклонение покрытия от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.12.5 |
|  |  |  | Устройство монолитных покрытий |  |  |
| 17.41 |  | 43.33/29.061 | Точность установки маячных реек и жилок |  | СТБ 1483-2004 п.13.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17.42 |  | 43.33/29.061 | Соответствие укладки бетонной и растворной смеси требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.13.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.43 | Устройство полов | 43.33/41.000 | Наличие и сплошность пропитки поверхностного слоя покрытия | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.13.3 |
| 17.44 |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.13.4 |
|  |  |  | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе |  |  |
| 17.45 |  | 43.33/41.000 | Соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков требованиям ПД |  | СТБ 1483-2004 п.14.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17.46 |  | 43.33/29.061 | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров |  | СТБ 1483-2004 п.14.2 |
| 17.47 |  | 43.33/29.061 | Отклонение от горизонтальности лаг |  | СТБ 1483-2004 п.14.3 |
| 17.48 |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) лаг |  | СТБ 1483-2004 п.14.4 |
| 17.49 |  | 43.33/29.061 | Наличность и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок |  | СТБ 1483-2004 п.14.5 |
| 17.50 |  | 43.33/29.061 | Расположение стыков торцов элементов покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.14.6 |
| 17.51 |  | 43.33/41.000 | Соответствие крепления элементов покрытия к лагам требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.14.7 |
| 17.52 |  | 43.33/29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.14.9 |
| 17.53 |  | 43.33/29.061 | Величина зазора между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.14.10 |
| 17.54 |  | 43.33/29.061 | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СТБ 1483-2004 п.14.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство полов |  | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  |
| 17.55 |  | 43.33/29.061 | Наличие и сплошность огрунтовки нижележащего слоя |  | СТБ 1483-2004 п.15.1 |
| 17.56 |  | 43.33/41.000 | Высыхание грунтовки |  | СТБ 1483-2004 п.15.3 |
| 17.57 |  | 43.33/29.061 | Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток |  | СТБ 1483-2004 п.15.4 |
| 17.58 |  | 43.33/41.000 | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.15.6 |
|  |  |  | Устройство сплошных (бесшовных) покрытий |  |  |
| 17.59 |  | 43.33/35.065 | Температура основания |  | СТБ 1483-2004 п.16.1 |
| 17.60 |  | 43.33/29.061 | Наличие и сплошность огрунтовки основания |  | СТБ 1483-2004 п.16.2 |
| 17.61 |  | 43.33/41.000 | Высыхание грунтовки |  | СТБ 1483-2004 п.16.3 |
| 17.62 |  | 43.33/29.061 | Количество слоев покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.16.4 |
| 17.63 |  | 43.33/41.000 | Высыхание нижележащих слоев покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.16.5 |
| 17.64 |  | 43.33/41.000 | Время выдерживания верхнего слоя покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.16.6 |
| 17.65 |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.16.8 |
|  |  |  | Устройство покрытий из штучных материалов |  |  |
| 17.66 |  | 43.33/29.061 | Соответствие укладки плитки требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.17.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.67 | Устройство полов | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности швов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.17.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17.68 |  | 43.33/29.061 | Ширина швов |  | СТБ 1483-2004 п.17.3 |
| 17.69 |  | 43.33/41.000 | Соответствие заполнения швов требованиями ПД и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.17.4 |
| 17.70 |  | 43.33/29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.17.5 |
| 17.71 |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления плитки с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.17.6 |
|  |  |  | Устройство ксилолитового покрытия |  |  |
| 17.72 |  | 43.33/29.061 | Наличие и сплошность антикоррозионного покрытия металлических деталей, арматуры, элементов конструкций и соответствие покрытия требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.18.1 |
| 17.73 |  | 43.33/29.061 | Наличие теплоизоляции в местах нагрева пола и соответствие ее требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.18.2 |
|  |  |  | Устройство жаростойкого и металлоцементного покрытия |  |  |
| 17.74 |  | 43.33/29.061 | Наличие и соответствие армирования требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.19.1 |
| 17.75 |  | 43.33/29.061 | Количество и толщина слоев |  | СТБ 1483-2004 п.п. 19.2, 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство полов |  | Устройство земляного покрытия | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация |  |
| 17.76 |  | 43.33/29.061 | Количество и толщина слоев |  | СТБ 1483-2004 п.21.2 |
|  |  |  | Устройство гравийного и шлакового покрытия |  |  |
| 17.77 |  | 43.33/41.000 | Соответствие уплотнения гравия и шлака требованиями проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.22.1 |
| 17.78 |  | 43.33/29.061 | Толщина слоя |  | СТБ 1483-2004 п.22.2 |
|  |  |  | Устройство глинобитного покрытия |  |  |
| 17.79 |  | 43.33/29.061 | Толщина слоя |  | СТБ 1483-2004 п.23 |
|  |  |  | Устройство щебеночного покрытия |  |  |
| 17.80 |  | 43.33/41.000 | Соответствие уплотнения щебня требованиями проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.24.1 |
| 17.81 |  | 43.33/29.061 | Толщина слоя |  | СТБ 1483-2004 п.24.2 |
| 17.82 |  | 43.33/29.061 | Наличие и сплошность пропитки битумом |  | СТБ 1483-2004 п.24.3 |
|  | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации |  | Выполнение земляных работ | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-4.01-29-2006 ТНПА и другая документация |  |
| 18.1 |  | 43.22/29.061 | Отметки дна траншеи и ее ширина |  | СТБ 2072-2010 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.2 |  | 43.22/29.061 | Уклон дна траншеи |  | СТБ 2072-2010 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.3 |  | 43.22/29.061 | Высота песчаной подсыпки |  | СТБ 2072-2010 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Монтаж трубопроводов |  |  |
| 18.4 |  | 43.22/29.061 | Уклон трубопроводов |  | СТБ 2072-2010 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.5 |  | 43.22/29.061 | Диаметр и толщина стенки труб и фасонных деталей |  | СТБ 2072-2010 п.7.2 ГОСТ 26433.1-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.6 | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | 43.22/29.061 | Отклонение от прямолинейности участков трубопроводов между смежными колодцами | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-4.01-29-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 2072-2010 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.7 |  | 43.22/41.000 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 2072-2010 п.7.4.1 СТБ 1133-98 |
| 18.8 |  | 43.22/29.061 | Смещение продольных заводских сварных соединений трубопроводов в монтажных стыках |  | СТБ 2072-2010 п.7.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.9 |  | 43.22/29.061 | Расстояние от технических устройств и сварных соединений до опор и футляра |  | СТБ 2072-2010 п.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.10 |  | 43.22/29.061 | Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина |  | СТБ 2072-2010 п.7.6 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.11 |  | 43.22/29.061 | Расстояние между опорами трубопроводов |  | СТБ 2072-2010 п.7.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.12 |  | 43.22/29.061 | Соответствие выполнения узлов прохода трубопроводов через строительные конструкции требованиям ПД |  | СТБ 2072-2010 п.8 |
|  |  |  | Выполнение гидроизоляции поверхностей емкостных сооружений и колодцев |  |  |
| 18.13 |  | 43.22/29.061 | Количество наносимых грунтовочных и гидроизоляционных слоев |  | СТБ 2072-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.8.1 |
| 18.14 |  | 43.22/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина гидроизоляции |  | СТБ 2072-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п. 8.2, 7.2.3 метод 1 |
| 18.15 |  | 43.22/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала |  | СТБ 2072-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.п. 8.4, 7.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.16 | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | 43.22/29.061 | Устройство мест перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную, швов и угловых сопряжений, деформационных швов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-4.01-29-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 2072-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.8.5 |
| 18.17 |  | 43.22/41.000 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 2072-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.8.6 |
| 18.18 |  | 43.22/29.121 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием |  | СТБ 2072-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.8.7 |
| 18.19 |  | 43.22/29.061 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 2072-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.8.8 |
| 18.20 |  | 43.22/29.061 | Расстояние от планировочных отметок земли до низа трубопровода при надземной прокладке |  | СТБ 2072-2010 п.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.21 |  | 43.22/29.061 | Соответствие выполнения работ по монтажу трубопроводов сетей водоснабжения и канализации, проложенных в футляре, требованиям ПД |  | СТБ 2072-2010 п.13 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.22 |  | 43.22/29.121 | Прочность и герметичность трубопроводов сетей водоснабжения (манометрический метод) |  | СТБ 2072-2010 п.15 Приложение Д |
| 18.23 |  | 43.22/29.121 | Прочность и герметичность трубопроводов сетей водоснабжения (гидростатический метод) |  | СТБ 2072-2010 п.15 Приложение Е |
| 18.24 |  | 43.22/26.141 | Герметичность трубопроводов сетей канализации и колодцев (манометрический и гидростатический методы) |  | СТБ 2072-2010 п.16 Приложение Ж |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации |  | Монтаж дренажно-распределительной системы фильтрования | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-4.01-29-2006 ТНПА и другая документация |  |
| 18.25 |  | 43.22/29.061 | Диаметры отверстий в трубопроводах для распределения воды и воздуха |  | СТБ 2072-2010 п.21.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 18.26 |  | 43.22/29.061 | Ширина щелевых отверстий в полиэтиленовых трубах |  | СТБ 2072-2010 п.21.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.27 |  | 43.22/29.061 | Расстояние между осями муфт колпачков в распределительных и отводящих системах фильтров, отметки верха колпачков |  | СТБ 2072-2010 п.21.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 18.28 |  | 43.22/29.061 | Отметки переливов с треугольными вырезами и водосливов в устройствах для распределения и сбора воды (желоба, лотки и др.) |  | СТБ 2072-2010 п.21.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.29 |  | 43.22/29.061 | Уклон лотков желоба и каналов |  | СТБ 2072-2010 п.21.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.30 |  | 43.22/29.061 | Толщина слоя фильтрующей загрузки |  | СТБ 2072-2010 п.21.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений |  | Монтаж трубопроводов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-4.01-319-2018 ТНПА и другая документация |  |
| 19.1 |  | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2001-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.2 |  | 43.22/29.061 | Отклонение уклона трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.3 |  | 43.22/29.061 | Расстояние между опорами трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.4 |  | 43.22/29.061 | Диаметр трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.5 |  | 43.22/41.000 | Внешний вид сварных швов |  | СТБ 2001-2009 п.5.5 СТБ 1133-98 |
| 19.6 |  | 43.22/41.000 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.7 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | 43.22/41.000 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах требованиям ПД | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-4.01-319-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.8 |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2001-2009 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.9 |  | 43.22/41.000 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.9 |
| 19.10 |  | 43.22/29.061 | Расстояние между средствами крепления трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.11 |  | 43.22/29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2001-2009 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.12 |  | 43.22/41.000 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и ПД |  | СТБ 2001-2009 п.5.12 |
| 19.13 |  | 43.22/41.000 | Внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СТБ 2001-2009 п.5.13 ГОСТ 26433.1-89 |
| 19.14 |  | 43.22/39.000 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СТБ 2001-2009 п.6 |
| 19.15 |  | 43.22/36.038 | Работоспособность насосного оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 2001-2009 п.7 |
| 19.16 |  | 43.22/41.000 | Циркуляция воды и прогрев полотенцесушителей в системе горячего водоснабжения при отсутствии водоразбора |  | СТБ 2001-2009 п.9 Приложение Д |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений |  | Монтаж трубопроводов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-4.01-319-2018 ТНПА и другая документация |  |
| 20.1 |  | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали |  | - СТБ 2017-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.2 |  | 43.22/29.061 | Уклон трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.3 |  | 43.22/29.061 | Расстояния между опорами трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.4 |  | 43.22/29.061 | Диаметры трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.5 |  | 43.22/41.000 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 2017-2009 п.5.5 СТБ 1133-98 |
| 20.6 |  | 43.22/41.000 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.6 |
| 20.7 |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2017-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.8 |  | 43.22/41.000 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.8 |
| 20.9 |  | 43.22/39.000 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СТБ 2017-2009 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.10 |  | 43.22/29.061 | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.10 |
| 20.11 |  | 43.22/41.000 | Соответствие заземления металлических санитарных приборов и полотенцесушителей требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.11 |
|  |  |  | Монтаж санитарных приборов |  |  |
| 20.12 |  | 43.22/29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.13 | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-4.01-319-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.14 |  | 43.22/29.061 | Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений |  | СТБ 2017-2009 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21 | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений |  | Монтаж трубопроводов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация |  |
| 21.1 |  | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2039-2010 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.2 |  | 43.22/29.061 | Уклон трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.3 |  | 43.22/29.061 | Расстояние между опорами и креплениями трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.4 |  | 43.22/29.061 | Диаметры и толщины стенок трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.5 |  | 43.22/41.000 | Наличие опор и креплений трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.5 |
| 21.6 |  | 43.22/29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.7 |  | 43.22/29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039-2010 п.5.10 |
| 21.8 |  | 43.22/29.061 | Расстояние от задвижек и сварных соединений до опор и футляра |  | СТБ 2039-2010 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.9 |  | 43.22/29.061 | Толщина фланца |  | СТБ 2039-2010 п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.10 |  | 43.22/29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости фланца к трубопроводу |  | СТБ 2039-2010 п.5.13 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.11 | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений | 43.22/41.000 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах требованиям ПД | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.12 |  | 43.22/29.061 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите |  | СТБ 2039-2010 п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.13 |  | 43.22/41.000 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039-2010 п.5.7 |
| 21.14 |  | 43.22/36.,38 | Работоспособность технических устройств |  | СТБ 2039-2010 п.6 |
|  |  |  | Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Системы лечебного газоснабжения |  |  |
| 21.15 |  | 43.22/29.061 | Высота установки выпускной трубы удаления наркозного газа |  | ГОСТ 26433.2-94 |
| 22 | Устройство антикоррозийных покрытий |  | Лакокрасочные покрытия | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация |  |
| 22.1 |  | 43.39/41.000 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
| 22.2 |  | 43.39/29.061 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.10 |
| 22.3 |  | 43.39/41.000 | Адгезия (сцепление) покрытий к металлическим поверхностям |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 ГОСТ 15140-78 СТБ 1684-2006 п.6.11 |
| 22.4 |  | 43.39/41.000 | Адгезия (сцепление) покрытий к другим поверхностям |  |  |
| 22.5 |  | 43.39/41.000 | Адгезия (сцепление) лакокрасочных армированных покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 |
| 22.6 |  | 43.39/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия (до 500 мкм) |  | СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство антикоррозийных покрытий |  | Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация |  |
| 22.7 |  | 43.39/41.000 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
| 22.8 |  | 43.39/29.061 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006п.6.10 |
| 22.9 |  | 43.39/41.000 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.6.10 |
| 22.10 |  | 43.39/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия (до 500 мкм) |  | СТБ 1684-2006 п.6.4 |
| 22.11 |  | 43.39/41.000 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п. 6.5 |
|  |  |  | Покрытия гуммировочные из листовых материалов |  |  |
| 22.12 |  | 43.39/41.000 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.7.6 |
| 22.13 |  | 43.39/29.061 | Сплошность покрытия из жидких резиновых смесей |  | СТБ 1684-2006 п.7.7 |
| 22.14 |  | 43.39/41.000 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  | СТБ 1684-2006 п.7.8 |
| 22.15 |  | 43.39/41.000 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.7.9 |
| 22.16 |  | 43.39/29.061 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий (до 500 мкм для покрытий на металлической поверхности) |  | СТБ 1684-2006 п.7.4 |
|  |  |  | Покрытия гуммировочные из жидких резиновых смесей |  |  |
| 22.17 |  | 43.39/41.000 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.7.6 |
| 22.18 |  | 43.39/29.061 | Сплошность покрытия из жидких резиновых смесей |  | СТБ 1684-2006 п.7.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.19 | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.39/29.061 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.7.8 |
| 22.20 |  | 43.39/41.000 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.7.9 |
| 22.21 |  | 43.63/29.061 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий (до 500 мкм для покрытий на металлической поверхности) |  | СТБ 1684-2006 п.7.4 |
|  |  |  | Металлизационные и комбинированные покрытия |  |  |
| 22.22 |  | 43.39/29.061 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 пп.8.4, 9.1, 9.2 ГОСТ 9.302-88 |
| 22.23 |  | 43.39/41.000 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 пп.8.4, 9.1, 9.2 ГОСТ 9.304-87 |
| 22.24 |  | 43.39/29.061 | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006 пп.8.4, 9.1, 9.2 ГОСТ 9.304-87 |
|  |  |  | Оклеечные покрытия |  |  |
| 22.25 |  | 43.39/41.000 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.10.12 |
| 22.26 |  | 43.29/29.061 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.10.13 |
| 22.27 |  | 43.39/29.061 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.10.14 |
| 22.28 |  | 43.39/29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытиях и швах |  | СТБ 1684-2006 п.10.11 |
|  |  |  | Облицовочные и футеровочные покрытия |  |  |
| 22.29 |  | 43.39/41.000 | Адгезия замазок при футеровке |  | СТБ 1684-2006 п.11.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.30 | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.39/41.000 | Количество слоев футеровки (облицовки) | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.11.5 |
| 22.31 |  | 43.39/29.061 | Толщина прослойки |  | СТБ 1684-2006 п.11.6 |
| 22.32 |  | 43.39/29.061 | Ширина швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.7 |
| 22.33 |  | 43.39/41.000 | Полнота заполнения швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.12 |
| 22.34 |  | 43.39/41.000 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.13 |
| 22.35 |  | 43.39/29.061 | Ровность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.14 |
| 22.36 |  | 43.39/29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.12 |
|  | Изоляционные работы |  | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация |  |
| 23.1 |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  | СТБ 1846-08 п.7.7 |
| 23.2 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-08 п.7.8 |
| 23.3 |  | 43.29/29.061 | Количество слоев расположение и величина нахлестки полотнищ |  | СТБ 1846-08 п.7.5 |
|  |  |  | Окрасочная (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная) |  |  |
| 23.4 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-08 п.8.6 |
| 23.5 |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) ГИ с основанием |  | СТБ 1846-08 п.8.7 |
| 23.6 |  | 43.29/29.061 | Сплошность нанесения ГИ (для бассейнов) с применением мастик и проникающих составов |  | СТБ 1846-08 п.8.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.7 | Изоляционные работы | 43.29/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-08 пп.8.4, 7.5 |
|  |  |  | Гидроизоляция из цементных растворов горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции |  |  |
| 23.8 |  | 43.29/29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от вертикальности |  | СТБ 1846-08 п.9.6 |
| 23.9 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-08 п.9.10 |
| 23.10 |  | 43.29/29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от горизонтальности |  | СТБ 1846-08 п.9.7 |
| 23.11 |  | 43.29/29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от заданного уклона |  | СТБ 1846-08 п.9.8 |
| 23.12 |  | 43.29/29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1846-08 п.9.9 |
| 23.13 |  | 43.29/29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения |  | СТБ 1846-08 п. 9.2 |
|  |  |  | Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов |  |  |
| 23.14 |  | 43.29/41.000 | Соответствие способа соединения листовых материалов требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1846-08 п.11.5 |
| 23.15 |  | 43.29/41.000 | Сцепление листовых материалов с основанием |  | СТБ 1846-08 п.11.6 |
| 23.16 |  | 43.29/29.061 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-08 п.11.9 |
| 23.17 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-08 п.11.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изоляционные работы |  | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация |  |
| 23.18 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-08 п.17.10 |
| 23.19 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-08 п.17.11 |
| 23.20 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-08 п.17.12 |
| 23.21 |  | 43.29/29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-08 п.17.4 |
| 23.22 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-08 п.17.13 |
| 23.23 |  | 43.29/29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-08 п.17.14 |
|  |  |  | Устройство гидроизоляции из металлических листов |  |  |
| 23.24 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид сварных швов |  | СТБ 1846-08 п. 10.3 СТБ 1133-98 |
| 23.25 |  | 43.29/41.000 | Соответствие качества сварных швов требованиям ТНПА и ПД |  | СТБ 1846-08 п. 10.4 |
|  | Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов |  | Устройство котлованов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 |  |
| 24.1 |  | 43.29/29.061 | Размеры котлована в плане |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.2 |  | 43.29/29.061 | Отклонение отметок дна котлована |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.3 |  | 43.29/29.061 | Угол откоса котлована и угол откоса въезда-выезда из котлована |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.4 |  | 43.29/29.061 | Величина недоборов и переборов грунта в котловане |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.5 | Устройство искусственных оснований из насыпных и намывных грунтов | 43.29/41.000 | Нарушение естественной структуры грунта котлована при ручной срезке недоборов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 | СТБ 1164.1-2009 п.5.6 |
| 24.6 |  | 43.29/41.000 | Соответствие мероприятий по недопущению промерзания грунтов основания требованиям ПД |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.8 |
| 24.7 |  | 43.29/41.000 | Соответствие мероприятий по предохранению грунтов основания от подтопления подземными и поверхностными водами |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.9 |
|  |  |  | Устройство фундаментов |  |  |
| 24.8 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид, состояние поверхности конструкций, наличие антикоррозионной защиты металлических частей, наличие маркировки |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.1 СТБ 1076-97 п.п. 6.7, 6.9 |
| 24.9 |  | 43.29/29.061 | Геометрические параметры конструкций сборных фундаментов, положение фундаментных болтов и закладных деталей |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.1 СТБ 1076-97 п.6.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.10 |  | 43.29/29.121 | Прочность бетона конструкций сборных фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.1 СТБ 1076-97 п.6.2 ГОСТ 22690-2015 (метод ударного импульса) |
| 24.11 |  | 43.29/29.061 | Геометрические параметры арматурных изделий, закладных деталей, фундаментных болтов |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.3 |
| 24.12 |  | 43.29/29.061 | Глубина заложения фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.13 | Устройство искусственных оснований из насыпных и намывных грунтов | 43.29/29.061 | Точность расположения фундаментов в плане | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 | СТБ 1164.1-2009 п.6.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.14 |  | 43.29/29.061 | Размеры монолитных фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009п.6.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.15 |  | 43.29/29.061 | Отметки дна и верха стаканов столбчатых монолитных фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.16 |  | 43.29/29.061 | Соответствие положения технологических отверстий, ниш и фундаментных болтов требованиям ПД |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.17 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали монолитных столбчатых фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.18 |  | 43.29/29.121 | Распалубочная прочность бетона монолитных фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.10 ГОСТ 22690-2015 (метод ударного импульса) |
|  |  |  | Устройство оснований из насыпных грунтов |  |  |
| 24.19 |  | 43.29/29.061 | Толщина отсыпаемого слоя грунта |  | СТБ 1164.2-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.20 |  | 43.29/29.061 | Величина осадки и суммарная осадка слабых грунтов при устройстве насыпи без их удаления |  | СТБ 1164.2-2009 п.5.7 ГОСТ 24846-2012 п.6.3 (метод геометрического нивелирования) |
|  |  |  | Устройство оснований из намывных грунтов |  |  |
| 24.21 |  | 43.29/29.061 | Уклон карты намыва |  | СТБ 1164.2-2009 п.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.22 |  | 43.29/29.061 | Суммарная осадка слабого грунта при устройстве намыва на слабые грунты без их удаления |  | СТБ 1164.2-2009 п.5.7, 7.10 ГОСТ 24846-2012 п.6.3 (метод геометрического нивелирования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство свайных фундаментов |  | Фундаменты из забивных свай | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 |  |
| 24.23 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид, состояние поверхности конструкций, наличие антикоррозионной защиты металлических частей, маркировки |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.1 |
| 24.24 |  |  | Геометрические параметры конструкций свай, положение закладных деталей |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 24.25 |  | 43.29/29.121 | Прочность бетона конструкций свай |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.1 ГОСТ 22690-2015 (метод ударного импульса) |
| 24.26 |  | 43.29/29.061 | Уровень отметки планировки строительной площадки (дна котлована) |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.2 СТБ 1164.1-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.27 |  | 43.29/29.061 | Точность разбивки осей свай |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.3 |
| 24.28 |  | 43.29/29.061 | Отклонение в плане осей свай |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.29 |  | 43.29/29.061 | Вертикальность оси сваи |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.30 |  | 43.29/29.061 | Глубина погружения свай |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.31 |  | 43.29/29.061 | Смещение оси оголовка относительно оси сваи |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.32 |  | 43.29/29.061 | Смещение оси ростверка относительно разбивочных осей |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.33 |  | 43.29/29.061 | Отклонение в отметках поверхностей ростверков |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.34 |  | 43.29/29.061 | Толщина растворного шва между ростверком и оголовком сваи, между плитой и оголовком для безростверковых фундаментов |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство свайных фундаментов |  | Фундаменты из буронабивных свай | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 |  |
| 24.35 |  | 43.29/29.061 | Уровень отметки планировки строительной площадки |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.2 СТБ 1164.1-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.36 |  | 43.29/29.061 | Точность разбивки осей свай |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.3 |
| 24.37 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид, состояние арматурных каркасов, геометрические параметры |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.4 |
| 24.38 |  | 43.29/29.061 | Абсолютная отметка поверхности грунта для устройства буронабивных свай |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.39 |  | 43.29/29.061 | Положение бурового инструмента относительно низа обсадных труб, вертикальность бура направляющей стойки |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.6 |
| 24.40 |  | 43.29/29.061 | Диаметр скважины |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.41 |  | 43.29/29.061 | Глубина скважины |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.42 |  | 43.29/29.061 | Точность установки в скважину арматурного каркаса |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.43 |  | 43.29/29.061 | Уровень бетонной смеси в бетонолитной трубе и в скважине, уровни нижних концов бетонолитной и обсадной труб |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.13 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.44 |  | 43.29/29.121 | Класс бетона сваи по прочности на сжатие |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.14 ГОСТ 22690-2015 (метод ударного импульса) |
|  |  |  | Фундаменты из свай набивных с уплотненным основанием |  |  |
| 24.45 |  | 43.29/29.061 | Уровень отметки планировки строительной площадки |  | СТБ 1164.3-2009 п.7.2 СТБ 1164.1-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.46 | Устройство свайных фундаментов | 43.29/29.061 | Точность разбивки осей свай | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 | СТБ 1164.3-2009 п.7.3 |
| 24.47 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид, состояние арматурных каркасов, геометрические параметры |  | СТБ 1164.3-2009 п.7.4 |
| 24.48 |  | 43.29/29.061 | Абсолютная отметка поверхности грунта |  | СТБ 1164.3-2009 п.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.49 |  | 43.29/29.061 | Точность установки рабочих органов сваебойных агрегатов над местом изготовления свай |  | СТБ 1164.3-2009 п.7.6 |
| 24.50 |  | 43.29/29.061 | Размеры вытрамбованных скважин (поперечное сечение, глубина, отклонение от вертикали) |  | СТБ 1164.3-2009 п.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.51 |  | 43.29/29.061 | Расположение скважин относительно осей здания или сооружения |  | СТБ 1164.3-2009 п.7.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.52 |  | 43.29/29.061 | Точность установки арматурных каркасов в скважины |  | СТБ 1164.3-2009 п.7.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.53 | Основания и фундаменты зданий и сооружений. Буроинъекционные анкеры и сваи | 43.29/29.121 | Класс бетона сваи по прочности на сжатие | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 | СТБ 1164.3-2009 п.7.16 ГОСТ 22690-2015 |
| 24.54 |  | 43.29/29.061 | Размеры инъекционных трубок, анкерных тяг, элементов стопорного устройства анкеров, арматурных каркасов свай |  | СТБ 1164.4-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 24.55 |  | 43.29/29.061 | Точность геодезической разбивки осей анкеров и свай |  | СТБ 1164.4-2009 п.5.8 ТКП 45-1.03-313-2018 п.7.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.56 |  | 43.29/35.065 | Температура окружающего воздуха |  | СТБ 1164.4-2009 п.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.57 | Основания и фундаменты зданий и сооружений. Буроинъекционные анкеры и сваи | 43.29/41.000 | Состояние поверхности основания | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 | СТБ 1164.4-2009 п.7.1 |
|  |  |  | Устройство буровых скважин |  |  |
| 24.58 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности обсадных труб |  | СТБ 1164.4-2009 п.8.1 |
| 24.59 |  | 43.29/41.000 | Качество стыковых соединений и резьбы, соосность звеньев и наконечников обсадных труб |  | СТБ 1164.4-2009 п.8.2 |
| 24.60 |  | 43.29/29.061 | Уровень глинистого раствора в скважине в процессе ее бурения (под защитой глинистой суспензии) |  | СТБ 1164.4-2009 п.8.5 |
| 24.51 |  | 43.29/41.000 | Наличие обрушения и разрыхленного грунта (шлама) в забое |  | СТБ 1164.4-2009 п.8.6 |
| 24.52 |  | 43.29/29.061 | Отклонение расположения буровых скважин относительно разбивочных осей |  | СТБ 1164.4-2009 п.8.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.63 |  | 43.29/29.061 | Предельные отклонения размеров буровых скважин по глубине, диаметру и наклону |  | СТБ 1164.4-2009 п.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Устройство буроинъекционных анкеров и свай |  |  |
| 24.64 |  | 43.29/41.000 | Качество сварных соединений анкерных тяг, закладных элементов и арматурных каркасов |  | СТБ 1164.4-2009 п.9.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.65 | Основания и фундаменты зданий и сооружений. Буроинъекционные анкеры и сваи | 43.29/29.061 | Предельные отклонения размеров и расположение погруженных анкерных тяг, инъекционных трубок и арматурных каркасов (по глубине, наклону и в плане) | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 | СТБ 1164.4-2009 п.9.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.66 |  | 43.29/35.065 | Температура инъекционного цементного раствора (в условиях зимнего инъецирования) |  | СТБ 1164.4-2009 п.9.7 |
| 24.67 |  | 43.29/29.061 | Предельные отклонения диаметров опытных анкеров и свай |  | СТБ 1164.4-2009 п.9.10 ТКП 45-1.03-313-2018 п. 7.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.68 |  | 43.29/29.061 | Точность установки элементов стопорного устройства анкера |  | СТБ 1164.4-2009 п.9.11 |
| 24.69 |  | 43.29/29.061 | Отклонение анкеров и свай относительно разбивочных осей в плане и по высоте |  | СТБ 1164.4-2009 п.9.13 ТКП 45-1.03-313-2018 п. 7.9, п.7.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.70 |  | 43.29/29.121 | Прочность на сжатие цементного раствора (камня) и бетона |  | СТБ 1164.4-2009 п.10.2 ГОСТ 22690-2015 (метод ударного импульса) |
| 24.71 | Основания и фундаменты зданий и сооружений. Подпорные стены и крепления котлованов | 43.29/41.000 | Качество сборных конструкций | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 | СТБ 1164.5-2010 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.72 |  | 43.29/29.061 | Точность разбивки осей подпорных, свайных и траншейных стен в грунте |  | СТБ 1164.5-2010 п.5.11 ТКП 45-1.03-313-2018 п. 7.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.73 |  | 43.29/29.061 | Отметки верха и размеров направляющих стенок траншеи |  | СТБ 1164.5-2010 п.8.2 ТКП 45-1.03-313-2018 п. 7.14, п. 7.15 |
| 24.74 |  | 43.29/41.000 | Устройство пристенного дренажа, лотков и водоотводных канав |  | СТБ 1164.5-2010 п.9.7 ТКП 45-1.03-313-2018 п. 7.16 |
| 24.75 |  | 43.29/29.061 | Контроль деформационных швов |  | СТБ 1164.5-2010 п.9.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.76 | Основания и фундаменты зданий и сооружений. Подпорные стены и крепления котлованов | 43.29/29.061 | Точность установки арматурных каркасов | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 | СТБ 1164.5-2010 п.10.5 |
| 24.77 |  | 43.29/29.121 | Распалубочная прочность бетона |  | СТБ 1164.5-2010 п.10.8 ГОСТ 22690-2015 (метод ударного импульса) |
| 24.78 |  | 43.29/29.061 | Точность погружения и фиксации арматурного каркаса (сборной панели) по глубине и сечениям секции траншеи (в плане) |  | СТБ 1164.5-2010 п.11.5 |
|  | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений |  | Монтаж воздуховодов систем вентиляции | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация |  |
| 25.1 |  | 43.22/29.061 | Отклонение воздуховодов от вертикали |  | СТБ 2021-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.2 |  | 43.22/29.061 | Отклонение уклона воздуховодов |  | СТБ 2021-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.3 |  | 43.22/29.061 | Расстояние между креплениями воздуховодов |  | СТБ 2021-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.4 |  | 43.22/29.061 | Размеры сечений воздуховодов |  | СТБ 2021-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.5 |  | 43.22/29.061 | Отклонение воздуховодов от проектных отметок |  | СТБ 2021-2009 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.6 |  | 43.22/29.061 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п.5.6 |
| 25.7 |  | 43.22/41.000 | Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции |  | СТБ 2021-2009 п.5.7 |
| 25.8 |  | 43.22/41.000 | Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями ПД |  | СТБ 2021-2009 п.5.8 |
|  |  | 43.22/41.000 | Соответствие систем вентиляции проектным режимам работы |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.9 | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений | 43.22/36.038 | Работоспособность вентиляционного оборудования и регулирующих устройств подачи и удаления воздуха (кроме натяжения ремней) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009 п.6.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 25.10 |  | 43.22/41.000 | Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов |  | СТБ 2021-2009 п.6.2 |
|  | Монтаж тепловых пунктов и котельных |  | Монтаж трубопроводов | ТР2009/013/BY, ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация |  |
| 26.1 |  | 43.29/29.061 | - Отклонение трубопроводов от вертикали |  | - СТБ 1999-2009 п.5.1 |
| 26.2 |  | 43.29/29.061 | Уклон трубопроводов |  | СТБ 1999-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 26.3 |  | 43.29/29.061 | Расстояние между опорами трубопроводов |  | СТБ 1999-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 26.4 |  | 43.29/29.061 | Диаметры трубопроводов |  | СТБ 1999-2009 п.5.4 |
| 26.5 |  | 43.29/41.000 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 1999-2009 п.5.5 |
| 26.6 |  | 43.29/29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 1999-2009 п.5.7 |
| 26.7 |  | 43.29/41.000 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 26.8 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 1999-2009 п.5.6 СТБ 1133-98 |
| 26.9 |  | 43.29/36.038 | Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 1999-2009 п.7 |
|  | Монтаж тепловых сетей |  | Выполнение земляных работ | ТР2009/013/BY ТКП 45-4.02-89-2007 ТНПА и другая документация |  |
| 27.1 |  | 43.29/29.061 | Отметки дна траншеи и ее ширина |  | СТБ 2116-2010 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 27.2 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона дна траншеи |  | СТБ 2116-2010 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 27.3 |  | 43.29/29.061 | Высота песчаной подсыпки |  | СТБ 2116-2010 п.6.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж тепловых сетей |  | Монтаж трубопроводов | ТР2009/013/BY ТКП 45-4.02-89-2007 ТНПА и другая документация |  |
| 27.4 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона дна каналов, трубопроводов тепловых сетей и дренажных трубопроводов |  | СТБ 2116-2010 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 27.5 |  | 43.29/29.061 | Диаметры и толщины стенок трубопроводов |  | СТБ 2116-2010 п.7.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 27.6 |  | 43.29/29.061 | Отклоненение от прямолинейности участков дренажных трубопроводов между смежными колодцами |  | СТБ 2116-2010 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 27.7 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона трубопроводов дренажа из камеры или попутного дренажа |  | СТБ 2116-2010 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 27.8 |  | 43.29/29.061 | Смещение продольных заводских сварных соединений трубопроводов в монтажных стыках |  | СТБ 2116-2010 п.7.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 27.9 |  | 43.29/29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2116-2010 п.7.5.4 |
| 27.10 |  | 43.29/29.061 | Расстояние между опорами трубопроводов |  | СТБ 2116-2010 п.7.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 27.11 |  | 43.29/29.061 | Расстояние от технических устройств и сварных соединений до опор и футляров |  | СТБ 2116-2010 п.7.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 27.12 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина |  | СТБ 2116-2010 п.7.8 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.13 | Монтаж тепловых сетей | 43.29/41.000 | Выполнение растяжки компенсаторов (П-образных и сильфонных) | ТР2009/013/BY ТКП 45-4.02-89-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2116-2010 п.7.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 27.14 |  | 43.29/29.061 | Соответствие выполнения узлов прохода трубопроводов через строительные конструкции требованиям ПД |  | СТБ 2116-2010 п.8 |
|  |  | 43.29/41.000 | Выполнение гидроизоляции наружных поверхностей элементов каналов и камер |  |  |
| 27.15 |  | 43.29/29.061 | Количество наносимых грунтовочных и гидроизоляционных слоев |  | СТБ 2116-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.8.1 |
| 27.16 |  | 43.29/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина гидроизоляции |  | СТБ 2116-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.п. 8.2, 7.2.3 метод 1 |
| 27.17 |  | 43.29/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала |  | СТБ 2116-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.п. 8.4, 7.5 |
| 27.18 |  | 43.29/29.061 | Устройство мест перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную деформационных швов |  | СТБ 2116-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.8.5 |
| 27.19 |  | 43.29/41.000 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 2116-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.8.6 |
| 27.20 |  | 43.29/39.000 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием |  | СТБ 2116-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.8.7 |
| 27.21 |  | 43.29/29.061 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 2116-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.8.8 |
| 27.22 |  | 43.29/29.061 | Расстояние от планировочных отметок земли до низа трубопровода при надземной прокладке |  | СТБ 2116-2010 п.12 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.23 | Монтаж тепловых сетей | 43.29/41.000 | Соответствие выполнения работ по монтажу трубопроводов тепловых сетей, проложенных в футляре, требованиям ПД | ТР2009/013/BY ТКП 45-4.02-89-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2116-2010 п.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 27.24 |  | 43.29/36.038 | Работоспособность технических устройств |  | СТБ 2116-2010 п.15 |
| 27.25 |  | 43.29/26.141 | Прочность (герметичность) тепловых сетей |  | СТБ 2116-2010 п.16 Приложение Д |
| 27.26 |  | 43.29/26.141 | Герметичность соединительных швов полиэтиленовой оболочки ПИ-трубопроводов |  | СТБ 2116-2010 п.17 Приложение Ж |
| 27.27 |  | 43.29/29.061 | Укладки маркировочной ленты при бесканальной прокладке ПИ-трубопроводов |  | СТБ 2116-2010 п.19 |
| 28.1 | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/35.065 | Температура и влажность окружающего воздуха | ТР2009/013/BY ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п.5.2 |
| 28.2 |  | 43.31/41.000 | Влажность основания |  | СТБ 1473-2004 п.5.3 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 |
| 28.3 |  | 43.31/29.061 | Наличие сетки, количество точек и способ крепления сетки |  | СТБ 1473-2004 п.5.3 |
| 28.4 |  | 43.31/29.061 | Точность установки маяков |  | СТБ 1473-2004 п.п. 5.4, 6.4 |
| 28.5 |  | 43.31/29.061 | Количество и толщина штукатурных слоев |  | СТБ 1473-2004 п.5.5 |
| 28.6 |  | 43.31/29.061 | Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности (углов), горизонтальности и прямолинейности оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.п. 5.6, 5.7, 5.8 |
| 28.7 |  | 43.31/41.000 | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.5.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.8 | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/29.121 | Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием | ТР2009/013/BY ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п.5.11 ГОСТ 28089-2012 (метод простукивания, метод отрыва стальной пластины) |
| 28.9 |  | 43.31/29.061 | Сплошность нанесения и высыхания грунтовки |  | СТБ 1473-2004 п.6.5 |
| 28.10 |  | 43.31/29.061 | Установка каркаса для облицовочных работ |  | СТБ 1473-2004 п.6.6 |
| 28.11 |  | 43.31/29.061 | Отклонение элементов каркаса для облицовочных работ от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности |  | СТБ 1473-2004 п.6.7 |
| 28.12 |  | 43.31/29.061 | Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности |  | СТБ 1473-2004 п.п. 6.8, 6.9 |
| 28.13 |  | 43.31/29.061 | Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СТБ 1473-2004 п.6.10 |
| 28.14 |  | 43.31/41.000 | Внешний вид облицовочанной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.6.11 |
| 28.15 |  | 43.31/29.061 | Перепад между изделиями на стыках и швах |  | СТБ 1473-2004 п.6.11 |
| 28.16 |  | 43.31/29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицовочной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.6.12 |
| 28.17 |  | 43.31/29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СТБ 1473-2004 п.6.13 метод 1 |
| 28.18 |  | 43.31/29.061 | Соответствие крепления листов облицовки |  | СТБ 1473-2004 п.6.14 |
| 29.1 | Малярные и обойные работы | 43.34/35.065 | Температура и относительная влажность окружающего воздуха | ТР2009/013/BY ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1474-2004 п.5.1 |
| 29.2 |  | 43.34/29.151 | Влажность основания |  | СТБ 1474-2004 п.5.2 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.3 | Малярные и обойные работы | 43.34/29.061 | Сплошность нанесения и высыхание шпатлевки и грунтовки, внешний вид шлифованной ошпатлеванной поверхности | ТР2009/013/BY ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1474-2004 п.5.3 |
| 29.4 |  | 43.34/41.000 | Внешний вид окрашенной поверхности |  | СТБ 1474-2004 п.п. 5.4, 5.5 |
| 29.5 |  | 43.34/29.061 | Отклонение от горизонтальности (для потолков) и вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения |  | СТБ 1474-2004 п.6.3 |
| 29.6 |  | 43.34/41.000 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности |  | СТБ 1474-2004 п.6.4 |
| 30.1 | Стекольные работы | 43.34/35.065 | Температура окружающего воздуха | ТР2009/013/BY ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.5.1 |
| 30.2 |  | 43.34/29.061 | Размеры стекла |  | СТБ 1475-2004 п.6.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 30.3 |  | 43.34/41.000 | Состояние поверхностей створок |  | СТБ 1475-2004 п.6.1 |
| 30.4 |  | 43.34/41.000 | Состояние кромок витринного стекла |  | СТБ 1475-2004 п.6.3 |
| 30.5 |  | 43.34/29.061 | Ширина зазора между кромками стекла и фальцами створки |  | СТБ 1475-2004 п.6.4 |
| 30.6 |  | 43.34/29.061 | Сплошность нанесения слоя замазки (мастики) и полнота заполнения фальцев створок замазкой |  | СТБ 1475-2004 п.6.5 |
| 30.7 |  | 43.34/29.061 | Толщина слоя замазки (мастики) |  | СТБ 1475-2004 п.6.6 |
| 30.8 |  | 43.34/29.061 | Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1475-2004 п.6.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.9 | Стекольные работы | 43.34/29.061 | Соответствие расположения стыков уплотнительного профиля при установке витринного стекла требованиям ПД и ТНПА | ТР2009/013/BY ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.6.8 |
| 30.10 |  | 43.34/29.061 | Плотность прилегания стекла к створке |  | СТБ 1475-2004 п.6.9 |
| 30.11 |  | 43.34/41.000 | Внешний вид установленного стекла |  | СТБ 1475-2004 п.6.10 |
| 30.12 |  | 43.34/29.061 | Точность разбивки осей кладки из стеклоблоков в плане |  | СТБ 1475-2004 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 30.13 |  | 43.34/41.000 | Армирование кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.7.2 |
| 30.14 |  | 43.34/29.061 | Отклонение от вертикальности, горизонтальности и толщины швов кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.п. 7.3, 7.4, 7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 30.15 |  | 43.34/41.000 | Полнота заполнения швов |  | СТБ 1475-2004 п.7.6 |
| 30.16 |  | 43.34/29.061 | Крепление кладки из стеклоблоков к стенам и перегородкам |  | СТБ 1475-2004 п.7.7 |
| 30.17 |  | 43.34/29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 30.18 |  | 43.34/41.000 | Внешний вид кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.7.9 |
| 30.19 |  | 43.34/41.000 | Наличие уплотнительных прокладок на одной из боковых поверхностей элементов профильного стекла |  | СТБ 1475-2004 п.8.1 |
| 30.20 |  | 43.34/41.000 | Отсутствие перекосов и повреждений профильного стекла |  | СТБ 1475-2004 п.8.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.21 | Стекольные работы | 43.34/29.061 | Отклонение от вертикальности элементов профильного стекла и обрамляющей рамы | ТР2009/013/BY ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.8.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 30.22 |  | 43.34/29.061 | Соответствие закрепления элементов профильного стекла требованиям ПД |  | СТБ 1475-2004 п.8.4 |
| 30.23 |  | 43.34/29.061 | Толщина стыка между элементами профильного стекла и между элементами профильного стекла и примыкающими конструкциями |  | СТБ 1475-2004 п.8.5 |
| 30.24 |  | 43.34/29.061 | Сплошность и полнота заполнения стыка герметиком |  | СТБ 1475-2004 п.8.6 |
| 30.25 |  | 43.34/41.000 | Внешний вид конструкций из профильного стекла |  | СТБ 1475-2004 п.8.7 |
| 30.26 |  | 43.34/41.000 | Наличие прокладок (эластичных профилей) между стеклопакетами и створками |  | СТБ 1475-2004 п.9.1 |
| 30.27 |  | 43.34/29.061 | Сплошность нанесения слоя замазки (мастики) на поверхность фальцев |  | СТБ 1475-2004 п.9.2 |
| 30.28 |  | 43.34/29.061 | Соответствие установки стеклопакетов требованиям ПД |  | СТБ 1475-2004 п.9.3 |
| 30.29 |  | 43.34/29.061 | Соответствие установки штапиков требованиям ПД |  | СТБ 1475-2004 п.9.4 |
| 30.30 |  | 43.34/41.000 | Внешний вид установленных стеклопакетов |  | СТБ 1475-2004 п.9.5 |
| 31.1 | Закладные, арматурные каркасы, сетки | 43.99/29.061 | Отклонение от линейных размеров | ТР2009/013/BY ГОСТ 10922-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 ГОСТ 23279-2012 |
| 31.2 |  | 43.99/41.000 | Внешний вид закладного изделия |  |  |
| 31.3 |  | 43.99/29.061 | Перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях (С5-С19, С21) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.4 | Закладные, арматурные каркасы, сетки | 43.99/41.000 | Внешний вид стыковых и крестовых соединений (контактная сварка) | ТР2009/013/BY ГОСТ 10922-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 ГОСТ 23279-2012 |
| 31.5 |  | 43.99/29.061 | Размеры и число наружных дефектов в сварных соединениях |  |  |
| 32.1 | Конструкции стальные | 43.99/29.061 | Прочность, жесткость | ТР2009/013/BY ГОСТ 23118-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23118-2012 п. 4.2 |
| 32.2 |  | 43.99/41.000 | Внешний вид лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 9.032-74 |
| 32.3 |  | 43.99/29.061 | Отклонение размеров швов сварных соединений |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 32.4 |  | 43.99/41.000 | Внешний вид сварных швов и поверхности конструкции после сварки |  | СТБ 1133-98 |
| 32.5 |  | 43.99/41.000 | Внешний вид сварных швов |  | СТБ 1133-98 |
| 32.6 |  | 43.99/29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров конструкций |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 33.1 | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 43.99/41.000 | Соответствие антикоррозионного покрытия КД | ТР2009/013/BY СТБ 1317-2002 ТНПА и другая документация | СТБ 1317-2002 п. 6.5, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.302-88 |
| 33.2 |  | 43.99/29.061 | Отклонения от линейных размеров |  | СТБ 1317-2002 п.6.3 ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 33.3 |  | 43.99/29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3 ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 33.4 |  | 43.99/29.061 | Отклонение от плоскостности |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3 ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 33.5 |  | 43.99/29.061 | Толщина антикоррозионного покрытия |  | СТБ 1317-2002 п. 6.6 ГОСТ 9.302-88 |
| 33.6 |  | 43.99/29.061 | Отклонение размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий от проектных |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3 ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.7 | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 43.99/41.000 | Внешний вид поверхности элементов и сварных швов | ТР2009/013/BY СТБ 1317-2002 ТНПА и другая документация | СТБ 1317-2002 п. 6.2 СТБ 1133-98 |
| 34.1 | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 43.99/29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонение формы от проектной | ТР2009/013/BY СТБ 1381-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 34.2 |  | 43.99/29.061 | Отклонение от заданного угла сопряжения элементов |  | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 34.3 |  | 43.99/41.000 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики |  | Визуально, ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-88 |
| 34.4 |  | 43.99/41.000 | Качество подготовки поверхности ограждения перед нанесением защитных покрытий |  | ГОСТ 9.402-2004 |
| 34.5 |  | 43.99/41.000 | Качество грунтовки и окраски |  | ГОСТ 9.302-88 |
| 35.1 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | 43.99/29.061 | Отклонения от геометрических размеров | ТР2009/013/BY ГОСТ 23279-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10922-2012 |
| 36.1 | Фермы стропильные стальные для производственных зданий | 43.99/29.121 | Несущая способность, устойчивость и жесткость ферм; несущая способность соединений | ТР2009/013/BY СТБ 1396-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 1396-2003 п.4.2. СТБ 1133-98, ГОСТ 3242-79 |
| 36.2 |  | 43.99/41.000 | Качество сталей для ферм из парных уголков |  | СТБ 1396-2003 п.6 1 |
| 36.3 |  | 43.99/41.000 | Качество сталей для ферм из гнутосварных профилей |  | СТБ 1396-2003 п.6.1 |
| 36.4 |  | 43.99/41.000 | Наличие (отсутствие) трещин в элементах, деталях ферм, сварных швах и околошовной зоне |  | СТБ 1133-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.5 | Фермы стропильные стальные для производственных зданий | 43.99/41.000 | Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного ребра | ТР2009/013/BY СТБ 1396-2003 ТНПА и другая документация | Метод сравнения по ГОСТ 9378-93 |
| 36.6 |  | 43.99/29.061 | Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм из парных уголков |  | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 36.7 |  | 43.99/29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ферм из парных уголков и их деталей от номинальных |  | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 36.8 |  | 43.99/29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ферм из гнутосварных профилей и их деталей от номинальных |  | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 36.9 |  | 43.99/29.061 | Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из парных уголков от проектных |  | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 36.10 |  | 43.99/29.061 | Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из гнутосварных профилей от проектных |  | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 37.1 | Испытание лестниц пожарных наружных стационарных | 43.99/41.000 | Визуальная проверка целосности конструкции и их креплений | ТР2009/013/BY СТБ 11.13.22-2011 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 37.2 |  | 43.99/29.121 | Испытание на прочность ступеньки лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, 5.8 |
| 37.3 |  | 43.99/29.121 | Испытание на прочность балок крепления лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10, 5.11 |
| 37.4 |  | 43.99/29.121 | Испытание на прочность площадок и маршей лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.5 | Испытание лестниц пожарных наружных стационарных | 43.99/29.121 | Испытание на прочность ограждений лестниц | ТР2009/013/BY СТБ 11.13.22-2011 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 37.6 |  | 43.99/29.061 | Отклонения от геометрических размеров |  | СТБ 11.13.22-2011, ТКП 45-2.02-242-2011 |
| 38.1 | Испытание ограждений крыш | 43.99/29.121 | Испытания на прочность ограждения крыш зданий | ТР2009/013/BY СТБ 11.13.22-2011 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 39.1 | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.29/35.065 | Температура и относительная влажность окружающего воздуха | ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1484-2004 п. 5.1, 5.2 |
| 39.2 |  | 43.29/29.151 | Влажность деревянных оконных и дверных блоков |  | СТБ 1484-2004 п. 6.1 ГОСТ 16588-91 |
| 39.3 |  | 43.29/29.061 | Геометрические размеры (высота, ширина) оконных и дверных проемов |  | СТБ 1484-2004 п. 6.2 СТБ 1476-2004 п. 4.1 |
| 39.4 |  | 43.29/29.061 | Величина зазора между оконным, дверным блоком и проемом |  | СТБ 1484-2004 п. 6.3 СТБ 1476-2004 п. 4.2 |
| 39.5 |  | 43.29/29.061 | Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам |  | СТБ 1484-2004 п. 6.3 СТБ 1476-2004 п. 4.3 |
| 39.6 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных и дверных блоков |  | СТБ 1484-2004 п. 6.3 СТБ 1476-2004 п. 4.4 |
| 39.7 |  | 43.29/29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  | СТБ 1484-2004 п. 6.3 СТБ 1476-2004 п. 4.5 |
| 39.8 |  | 43.29/29.061 | Уровень установки нижнего бруска коробки дверного блока |  | СТБ 1484-2004 п. 6.3 СТБ 1476-2004 п. 4.6 |
| 39.9 |  | 43.29/29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  | СТБ 1484-2004 п. 6.3 СТБ 1476-2004 п. 4.7 |
| 39.10 |  | 43.29/41.000 | Наличие гидроизоляции |  | СТБ 1484-2004 п. 6.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.11 | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.29/29.061 | Наличие теплоизоляции, сплошность заполнения швов герметиком, наличие разрывов, плотность прилегания теплоизоляции | ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1484-2004 п. 6.5, 6.4.2, 6.4.3 |
| 39.12 |  | 43.29/41.000 | Состояние поверхности откосов |  | СТБ 1484-2004 п. 6.7.1 |
| 39.13 |  | 43.29/29.061 | Толщина слоя выравнивающей стяжки откосов |  | СТБ 1484-2004 п. 6.7.2 СТБ 1476-2004 п. 5.1 |
| 39.14 |  | 43.29/29.061 | Величина уклон установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1484-2004 п. 6.7.2 СТБ 1476-2004 п. 5.2 |
| 39.15 |  | 43.29/29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1484-2004 п. 6.7.2 СТБ 1476-2004 п. 5.3 |
| 39.16 |  | 43.29/29.061 | Глубина штрабы в откосах |  | СТБ 1484-2004 п. 6.7.2 СТБ 1476-2004 п. 5.4 |
| 39.17 |  | 43.29/29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1484-2004 п. 6.7.2 СТБ 1476-2004 п. 5.5 |
| 39.18 |  | 43.29/29.061 | Величина уклона сливов |  | СТБ 1484-2004 п. 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.1 |
| 39.19 |  | 43.29/29.061 | Расстояние между компрессионными швами наружных сливов |  | СТБ 1484-2004 п. 6.2 |
| 39.20 |  | 43.29/29.061 | Расстояние между кронштейнами (костылями) наружных сливов, шаг установки крепежных элементов сливов |  | СТБ 1484-2004 п. 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.3 |
| 39.21 |  | 43.29/29.061 | Величина напуска сливов на фасад |  | СТБ 1484-2004 п. 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.4 |
| 39.22 |  | 43.29/29.061 | Наличие зазора в местах стыков наличников |  | СТБ 1484-2004 п. 6.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.23 | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.29/29.061 | Величина напуска наличника на дверную коробку | ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1484-2004 п. 6.9 СТБ 1476-2004 п. 7.1 |
| 39.24 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикальности и горизонтальности наличника |  | СТБ 1484-2004 п. 6.9 СТБ 1476-2004 п. 7.2 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |