|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4221 от «08» ноября 2011года На бланке №________ На 2-х листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» марта 2019 года

производственной лаборатории

совместного общества с ограниченной ответственностью

«Вкус рыбы плюс»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код |  | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1 | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 815-2004 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-96 ГОСТ 16080-2002 ГОСТ 1084-88 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 812-88 ГОСТ 6606-83 ГОСТ 7447-97 ГОСТ 1551-93 ТУ ВY 800014662.001-2005 ТУ ВY 800014662.003-2005 ТУ ВY 800014662.004-2005 ТУ ВY 800014662.005-2005 ТУ ВY 800014662.007-2006 ТУ ВY 800014662.008-2006 ТУ ВY 800014662.009-2008 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН, ГН, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 и другие ТНПА на продукцию |  | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |
| 1.2 |  | 10.20/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, консистенция, цвет |  |  |  | ГОСТ 7631-2008 п. 6 ГОСТ 26664-85 п. 2 |
| 1.3 |  | 10.20/29.040 |  | Массовая доля составных частей |  |  |  | ГОСТ 7636-85 п. 4.5 ГОСТ 26664-85 п. 4 |
| 1.4 |  | 10.20/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли в мясе рыбы |  |  |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 ГОСТ 27207-87 ГОСТ 26185-84 п. 5 |
| 1.5 |  | 10.20/08.164 |  | Массовая доля жира в мясе рыбы |  |  |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.7.2 ГОСТ 26829-86 п. 2 |
| 1.6 |  | 10.20/08.149 |  | Массовая доля бензойнокислого натрия |  |  |  | ГОСТ 27001-86 п. 2 |
| 1.7 |  | 10.20/35.060 |  | Массовая доля влаги в мясе рыбы |  |  |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.3.4 |
| 1.8 |  | 10.20/08.149 |  | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 27082-2014 п. 4 ГОСТ 26185-84 п. 5.4 |
| 1.9 |  | 10.20/11.116 |  | Наличие посторонних примесей |  |  |  | ГОСТ 7631-2008 п. 6.4 ГОСТ 26664-85 п.2.4.3 |
| 1.10 |  | 10.20/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.11 |  | 10.20/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.12 |  | 10.20/05.086 |  | Плесени, дрожжи |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.1 | Рыба мороженая. Рыба охлажденная. Наборы рыбные для ухи мороженые |  | 10.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 814-96 ГОСТ 3948-90 ТУ BY 800014662.011-2015 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН, ГН, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 и другие ТНПА на продукцию | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |
| 2.2 |  |  | 10.20/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, консистенция, цвет |  |  | ГОСТ 7631-2008 п. 6 |
| 2.3 |  |  | 10.20/29.061 |  | Линейные размеры |  |  | ГОСТ 1368-2003 |
| 2.4 |  |  | 10.20/35.060 |  | Массовая доля влаги в мясе рыбы |  |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1 |
| 2.5 |  |  | 10.20/08.164 |  | Массовая доля жира в мясе рыбы |  |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.7.2 |
| 2.6 |  |  | 10.20/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.7 |  |  | 10.20/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.1 | Капуста морская маринованная |  | 03.00/42.000 |  | Отбор проб |  | ТУ ВY 800014662.010-2008 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН, ГН, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 и другие ТНПА на продукцию | ГОСТ 31413-2010 |
| 3.2 |  |  | 03.00/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  |  | ГОСТ 20438-75 п.3 |
| 3.3 |  |  | 03.00/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли в мясе рыбы |  |  | ГОСТ 26185-84 п.5.3 |
| 3.4 |  |  | 03.00/08.149 |  | Кислотность |  |  | ГОСТ 26185-84 п.5.4 |
| 3.5 |  |  | 03.00/08.149 |  | Массовая доля бензойнокислого натрия |  |  | ГОСТ 27001-86 п.2 |
| 3.8 |  |  | 03.00/29.040 |  | Посторонние примеси |  |  | ГОСТ 26185-84 п.3.6 ГОСТ 33331-2015 п.7.3.1 |
| 3.9 |  |  | 03.00/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.10 |  |  | 03.00/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.11 |  |  | 03.00/05.086 |  | Плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.1 | Вода питьевая |  | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 |
| 4.2 |  |  | 100.09/01.086 |  | Общее микробное число |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 4.3 |  |  | 100.09/01.086 |  | Общие колиформные бактерии |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.3 |
| 4.4 |  |  | 100.09/01.086 |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.3 |
| 5.1 | Смывы с рук, оборудования, инвентаря, тары |  | 101.19/01.086 |  | КМАФАнМ |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 раздел 2, глава 4 |
| 5.2 |  |  | 101.19/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |
| 6.1 | Воздух помещений, (охлаждение, упаковка готовой продукции) |  | 100.10/01.086 |  | МАФАнМ |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 раздел 2, глава 3, п. 13-14 |
| 6.2 |  |  | 100.10/01.086 |  | Плесени и дрожжи |  |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                          Т.А. Николаева