|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4474 от 21 марта 2014 года на бланке № _________ на 6 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 марта 2019 года

электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Полоцктранснефть Дружба»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.2.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 2.1 | Клещи электро-изолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.3.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 3.1 | Клещи электро- измерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.4.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 4.1 | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5.10 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 4.2 |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 4.3 |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 4.4 |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 5.1 | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5.3 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 5.2 |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 6.1 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.6.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 6.2 |  | 26.51/ 29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 6.3 |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 7.1 | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 8.1 | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.12.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 9.1 | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 22.29/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.19.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 10.1 | Колпаки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.20.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 11.1 | Устройства для прокола или резки кабеля | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.8.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 12.1 | Лестницы и стремянки электроизолирующие | 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.п. 4.14.2.2, 4.14.5.2 приложение Е, таблица Е1 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 13.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 – 2010 п. 4.17.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| 14.1 | Масло транформаторное | 19.20.29/ 29.113 | Определение пробивного напряжения | ТКП 181-2009 п. Б.26 ТКП 339-2011 п. 4.4.25 ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 | ГОСТ 6581-75 п.4 МВИ.ВТ.351-2013 |
| 15.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.348-2013 |
| 15.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.348-2013 |
| 15.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.346-2013 МВИ.ВТ.352-2013 |
| 16.1 | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.23.1 | МВИ.ВТ.347-2013 |
| 16.2 |  | 23.43/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.24.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.23.3 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.350-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| 17.1 | Подвесные и опорные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.18.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.24.1 | МВИ.ВТ.347-2013 |
| 17.2 |  | 23.43/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.18.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.24.2 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.350-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| 18.1 | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.7.1, 4.4.7.8 | МВИ.ВТ.347-2013 |
| 18.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.9.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.7.3 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.350-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| 19.1 | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1 а) п. 4.4.8.2 б) | МВИ.ВТ.347-2013 |

| 19.2 | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1 б) п. 4.4.8.2 в) | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.350-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.6.2 ТКП 339-2011, п. 4.4.4.2 | МВИ.ВТ.347-2013 |
| 20.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.6.3 ТКП-339-2011 п. 4.4.4.3 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| 21.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.7.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.5.2 | МВИ.ВТ.347-2013 |
| 21.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.7.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.5.3 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| 22.1 | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки, разъединители | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.11.1, Б.12.1, Б.13.1, Б.14.1, Б.15.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.9.1, 4.4.11.1, 4.4.12.1, 4.4.13.1, 4.4.14.1 | МВИ.ВТ.347-2013 |
| 22.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.п. Б.11.3, Б.12.2, Б.13.2, Б.14.2, Б.15.2 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.9.4, 4.4.11.2, 4.4.12.2, 4.4.13.2, 4.4.14.2 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| 23.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений (ОПН) | 27.12/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009 п. Б.22.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.21.1 | МВИ.ВТ.347-2013 |
| 23.2 |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 п. Б.22.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.21.2 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.350-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| 23.3 |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009 п. Б.22.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.21.3 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |

| 24.1 | Комплектные распределительные устройства, комплектные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.16.1, Б.18.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.15.1, 4.4.16.1, 4.4.17.1 | МВИ.ВТ.347-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.п. Б.16.2, Б.18.2 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.15.2, 4.4.16.2, 4.4.17.2 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| 25.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.347-2013 |
| 25.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.30.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| 26.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформа- торы, масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.2 а) | МВИ.ВТ.347-2013 |
| 26.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.3 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| 27.1 | Конденсаторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции разрядного резистора | ТКП 181-2009 п. Б.21.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.20.2 | МВИ.ВТ.347-2013 |
| 27.2 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.21.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.20.3 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.350-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| 28.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.347-2013 |
| 28.2 |  | 27.32/ 22.000 | Испытание цепи «фаза - нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.3- 413.1.3.6 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3 | МВИ.ВТ.346-2013 МВИ.ВТ.352-2013 |

| 28.3 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.27.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.2 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1 | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки | 26.51/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.23.1 | МВИ.ВТ.347-2013 |
| 29.2 |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции высокого напряжения повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.23.2 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                          Т.А.Николаева