|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4479 от «08» апреля 2014 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «08» апреля 2019 года

лаборатории электротехнических измерений и испытаний

Частного производственно-строительного

унитарного предприятия "Электро-Система"

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; ТКП 181-2009 п.5.5.42, п.Б.27.1, п.Б.30.1 | МВИ.МН 4675-2013 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3; ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.МН 4676-2013 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2; ТКП 181-2009 п.Б.29.4; ТКП 336-2011 п.7.4 | МВИ.МН 4672-2013 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2; ТКП 181-2009 п.Б.29.2 | МВИ.МН 4673-2013 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ТКП 181-2009 п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 4676-2013 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4, п.Б.27.1; ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 4675-2013 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3; ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.8; ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.3, п. D.1 | МВИ.МН 4674-2013 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14; ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.8 | МВИ.МН 4674-2013 |
| 3.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61.4; ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.7 | МВИ.МН 4674-2013 |

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева