|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 2.4486 |
|  | от 16.05.2014 |
|  | На бланке №__________ |
|  | На 4 листах |

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  « 29 » марта 2019 года

| химико-аналитической лаборатории Коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Ивановское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1.1 | Сточные воды Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |  |
| 1.2 |  | 100.05/29.145 | Температура Д-(0 – 40) ºС | Решение Ивановского городского исполнительного комитета. Разрешение на спецводопользование КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» Решение Ивановского городского исполнительного комитета. Разрешение на спецводопользование КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» |  | МВИ МН 5350-2015 |  |
| 1.3 |  | 100.05/08.169 | рН (водородный показатель) Д-(2-12) ед.рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.4 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д-св. 3 мг/дм³ |  |  | МВИ МН 4362-2012 |  |
| 1.5 |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток Д- (50-50000) мг/дм3 |  |  | МВИ МН 4218-2012 |  |
| 1.6 |  | 100.05/08.149 | Хлориды Д-(10-250) мг/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1.7 |  | 100.05/08.156 | Сульфаты Д-(2-40) мг/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.8 |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д-(0,025-2,0) мг/дм³ |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 года) |  |
| 1.9 |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты Д-(0,005-50) мг/дм³ |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4:128-98 (издание 2012 года). |  |
| 1.10 |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов Д-(0,0025-0,25) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 1.11 |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов Д-(0,02-0,45) мг/дм3. |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 1.12 |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий Д-(0,1-1000) мг/дм³ |  |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 1.13 |  | 100.05/08.149 | Растворённый кислород Д-св.0,2мгО₂/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 1.14 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Д-св.0,2 мгО₂/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 1.15 |  | 100.05/08.149 | Азот общий. Д-(0,5-500) мг/дм³ |  |  | МВИ МН 4139-2011. |  |
| 1.16 |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный Д- св.0,003 мг/ дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ÌSO 7150-1:1984 |  |
| 2.1 | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 |  |
| 2.2 |  | 100.03/29.145 | Температура Д-( 0 – 40) ºС |  | Фактическое значение. | МВИ МН 5350-2015 |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель Д-(2-12) ед.рН |  | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13. Об установлении нормативов качества воды водных объектов. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13. Об установлении нормативов качества воды водных объектов. | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.4 |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Д- св.3,0 мг/дм³ |  |  | МВИ МН 4362-2012 |  |
| 2.5 |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток Д- (50-50000) мг/дм3 |  |  | МВИ МН 4218-2012 |  |
| 2.6 |  | 100.03/08.149 | Хлориды Д-(10-250) мг/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.7 |  | 100.03/08.150 | Сульфаты Д-(2-40) мг/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.8 |  | 100.03/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д-(0,025-2,0) мг/дм³ |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 года) |  |
| 2.9 |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты Д-(0,005-50) мг/дм³ |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4:128-98 (издание 2012 года). |  |
| 2.10 |  | 100.03/08.156 | Азот нитритов Д-(0,0025-0,25) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 2.11 |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов Д-(0,02-0,45) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 2.12 |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий Д-(0,025-1000) мг/дм³ |  |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 2.13 |  | 100.03/08.149 | Растворённый кислород Д-св.0,2мгО₂/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 2.14 |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Д-св.0,2 мгО₂/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 2.15 |  | 100.03/08.149 | Азот общий. Д-(0,5-500) мг/дм³ |  |  | МВИ МН 4139-2011. |  |
| 2.16 |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный Д- св.0,003 мг/ дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ÌSO 7150-1:1984 |  |
| 3.1 | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ/ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ/ ISO 5667-11-2011 |  |
| 3.2 |  | 100.04/29.145 | Температура Д-(0 – 40) ºС |  | Фактическое значение Фактическое значение | МВИ МН 5350-2015 |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель Д-(2-12) ед.рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.4 |  | 100.04/08.052 | Взвешенные вещества Д- св. 3,0 мг/дм³ |  |  | МВИ МН 4362-2012 |  |
| 3.5 | Подземные воды | 100.04/08.052 | Сухой остаток Д- (50-50000) мг/дм3 |  |  | МВИ МН 4218-2012 |  |
| 3.6 |  | 100.04/08.149 | Хлориды Д-(10-250) мг/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 3.7 |  | 100.04/08.150 | Сульфаты Д-(2-40) мг/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 3.8 |  | 100.04/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д-(0,025-2,0) мг/дм³ |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 года) |  |
| 3.9 |  | 100.04/08.155 | Нефтепродукты Д-(0,005-50) мг/дм³ |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4:128-98 (издание 2012 года). |  |
| 3.10 |  | 100.04/08.156 | Азот нитритов Д-(0,0025-0,25) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 3.11 |  | 100.04/08.156 | Азот нитратов Д-(0,02-0,45) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 3.12 |  | 100.04/08.156 | Фосфор общий Д-(0,025-1000) мг/дм³ |  |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 3.13 |  | 100.04/08.149 | Растворённый кислород Д-св.0,2мгО₂/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 3.14 |  | 100.04/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Д-св.0,2 мгО₂/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 3.15 |  | 100.04/08.149 | Азот общий Д-(0,5-500) мг/дм³ |  |  | МВИ МН 4139-2011. |  |
| 3.16 |  | 100.04/08.156 | Азот аммонийный Д- св.0,003 мг/ дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ÌSO 7150-1:1984 |  |

- Руководитель  органа

- по  аккредитации  Республики  Беларусь-

- директор  государственного

- предприятия  «БГЦА»                                                                      Т.А.Николаева