Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112.02.2.0.2846

с 30.09.2004г. по 30.09.2010г.

Листов 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электрофизических измерений Коммунального унитарного предприятия

"Жилищно-ремонтное-эксплуатационное управление Ленинского района г.Могилева"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства установок напряжением до 1 кВ | 13.260 | Сопротивление заземляющих устройств | Правила устройства электроустановок, Минэнерго СССР, 6-е издание, переработанное и дополненное, М., Энергоатомиздат, 1987г. (далее – ПУЭ) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭ и ПТБ), Энергоатомиздат, М., 1986г., 4-е издание ГОСТ 12.1.030-81 | МВИ 2004-1 Методика выполнения электрофизических измерений в электроустановках потребителей, разработано предприятие и согласовано с Могилевским ЦСМС (далее – МВИ 2004-1) |
| 2. Электроустановки напряжением до 1 кВ | 13.260 | Сопротивление цепи между заземлителями и заземленными элементами | ГОСТ 12.2.007.0-75 ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. | МВИ 2004-1 |
| 3. Электрические аппараты, вторичные цепи, электропроводки, силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ | 13.260 | Сопротивление изоляции | ПУЭ, 6- издан. ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. | МВИ 2004-1 |

№ ВУ/112.02.2.0.2846								Листов 2

Лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Электроустановки напряжением до 1кВ | 13.260 | Сопротивление цепи «Фаза-нуль» | Правила устройства электроустановок, Минэнерго СССР, 6-е издание, переработанное и дополненное, М., Энергоатомиздат, 1987г. (далее – ПУЭ) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭ и ПТБ), Энергоатомиздат, М., 1986г., 4-е издание | МВИ 2004-1 Методика выполнения электрофизических измерений в электроустановках потребителей, разработано предприятие и согласовано с Могилевским ЦСМС (далее – МВИ 2004-1) ТО и инструкция по эксплуатации прибора ЕР-180 |
| 5. Испытание УЗО | 13.260 | Измерение номинального тока срабатывания УЗО | ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. ГОСТ 30331.3-95 | МВИ 2-2005 Методика выполнения измерений номинального тока срабатывания устройств защитного отключения (УЗО) тока утечки и напряжения прикосновения электроустановок потребителей МВИ 2-2005, согл. с Могилевским ЦСМС |
| 6. Испытание УЗО | 13.260 | Измерение времени отключения УЗО | ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 12.1.038 | МВИ 2-2005 |
| 7. Электроустановки напряжением до 1000В | 13.260 | Напряжение прикосновения | ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ 2004-1 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации лабораторий							С.С. Денисенко

Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112.02.2.0.2846

с 30.09.2004г. по 30.09.2010г.

Листов 2

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ № 1 от 14.11.2008г.

лаборатории электрофизических измерений Коммунального унитарного предприятия

"Жилищно-ремонтное-эксплуатационное управление Ленинского района г.Могилева"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Вентиляционные системы зданий и сооружений, в т.ч. противодымная защита | 13.220 | Скорость движения воздуха Расход воздуха в двери при выходе с этажа, удаляемого через дымовые клапаны Плотность перемещенного воздуха Статическое избыточное давление | ГОСТ 12.3.018-79 Нормы пожарной безопасности НПБ 23-2000 | НПБ 23-2000 ГОСТ 12.3.018-79 Руководство по эксплуатации манометра дифференциального ДМЦ-01 НПБ 23-2000 п.5.2-5.7 Руководство по эксплуатации термоанемоментра ТКА-ПКМ» ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 Руководство по эксплуатации манометра дифференциального ДМЦ-01 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий					С.С. Денисенко