|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2182 от 31 марта 2004 года На бланке На 7 листах Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 марта 2019 года

Производственной лаборатории

Петриковского филиала Производственного унитарного предприятия

- «Калинковичский молочный комбинат»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Постановлением Комчернобыля 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2.1 | Молоко коровье | 01.41/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84, п.2.2 ГОСТ 26809-86, п.2.2 ГОСТ 9225-84, п.1.5 СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 2.2 |  | 01.41/08.082 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.3 |  | 01.41/35.065 | Температура |  | ГОСТ 26754-85, п.п.2.3, 2.4 |
| 2.4 |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 2.5 |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |
| 2.6 |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.1 |
| 2.7 |  | 01.41/08.149 01.41/17.126 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006,п.6.11 приложение А и Б |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Молоко коровье | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 2.9 |  | 01.41/08.082 | Содержание соды |  | ГОСТ 24065-80, п.2 |
| 2.10 |  | 01.41/08.082 | Содержание аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 2.11 |  | 01.41/08.082 | Содержание перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 2.12 |  | 01.41/01.086 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014, п.6 |
| 2.13 |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-79, п.2 |
| 2.14 |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 |
| 2.15 |  | 01.41/08.082 | Содержание антибиотиков: левомицетин (хлорамфеникол), тетрациклиновая группа, пенициллины, стрептомицин |  | Методика обнаружения остаточных количеств тетрациклинов и бета-лактамов в молоке с использованием тест-наборов «LT-MTUSBIO (2 in 1) Beta-lactam + Tetracycline (BTC) Rapid Test kit», производства Micro TUS Biotechnology Co Ltd, Китай. МВИ. КЛ 276-2016 Методика обнаружения остаточных количеств тетрациклинов, бета-лактамов, хлорамфеникола и стрептомицинов в молоке с использованием тест-наборов «LT-MTUSBIO (4 in 1) Beta-lactam + Tetracycline + Сhloramphenicol + Streptomycin (Dairy Quadrobiotic BTCStrep», производства Micro TUS Biotechnology Co Ltd, Китай. МВИ. КЛ 276-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 | Молоко коровье | 01.41/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 (измерение объемной активности) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. пост. Минсельхозпрода 09.06.99г. | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ 179-95 |
| 3.1 | Молоко обезжиренное - сырье | 01.41/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СТБ 2263-2016 ГОСТ 31658-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84, п.2.2 ГОСТ 26809-86, п.2.2 ГОСТ 9225-84, п.1.5 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 3.2 |  | 01.41/35.065 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 3.3 |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 3.4 |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.1 |
| 3.5 |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |
| 3.6 |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-79, п.2 |
| 3.7 |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.8 |  | 01.41/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 (измерение объемной активности) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. пост. Минсельхозпрода 09.06.99г. | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ 179-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Пахта-сырье | 10.51/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ТУ РБ 100098867. 164-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809-86, п.2.2 ГОСТ 9225-84, п.1.5 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 4.2 |  | 10.51/35.065 | Температура |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |
| 4.3 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.5 |
| 4.4 |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |
| 4.5 |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 4.6 |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 |
| 4.7 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 4.8 |  | 10.51/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 (измерение объемной активности) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ 179-95 |
| 5.1 | Сыворотка молочная | 10.51/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ТУ РБ 100098867. 119-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84, п.2.2 ГОСТ 26809-86, п.2.2 ГОСТ 9225-84, п.1.5 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 5.2 |  | 10.51/35.065 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 5.3 |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 5.4 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.2 |
| 5.5 |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |
| 5.6 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 5.7 |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.8 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.9 | Сыворотка молочная | 10.51/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 (измерение объемной активности) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ 179-95 |
| 6.1 | Молоко питьевое обогащенное пастеризованное Молоко питьевое пастеризованное «Вкусное» | 10.51/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ТУ ВY 190698789.005-2005 ТУ РБ 100722175.006-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809-86, п.2.2 ГОСТ 9225-84, п.1.5 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 6.2 |  | 10.51/08.082 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 6.3 |  | 10.51/35.065 | Температура |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22.2 ГОСТ 26754-85 |
| 6.4 |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 6.5 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.1 |
| 6.6 |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |
| 6.7 |  | 10.51/08.082 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |
| 6.8 |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.9 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 6.10 |  | 01.41/08.052 | Массовая доля СОМО |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 6.11 |  | 10.51/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 (измерение объемной активности) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ 179-95 |
| 6.12 |  | 10.51/08.082 | Фосфатаза | ТУ РБ 100722175. 006-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3623-2015, п.7.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Сыры: -сыр мягкий «Адыгейский»; -сыр мягкий кисломолочный «Белорусский клинковый»; -сыр мягкий «Диетический»; -сыр мягкий кисломолочный «Припятский»; -сыр мягкий «Калинка»; -сыр мягкий «Pecoro»; - сыр Адыгейский легкий. | 10.51/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СТБ 2190-2017 ТУВY191212488.019-2013 ТУВY191212488. 056-2015 ТУВY191212488. 076-2016 ТУ BY 191212488.053-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809-86, п.2.11 ГОСТ 9225-84, п.1.5 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 7.2 |  | 10.51/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 2190-2017, п.7.4 ТУ ВY 191212488. 019-2013, п.4.7 ТУ ВY 191212488. 056-2015, п.4.7 ТУ ВY 191212488. 076-2016, п.4.7 ТУ BY 191212488. 053-2015, п.4.7 |
| 7.3 |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68, п.2.23 |
| 7.4 |  | 10.51/35.065 | Температура |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |
| 7.5 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.3 |
| 7.6 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5.1 |
| 7.7 |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.3 |
| 7.8 |  | 10.51/08.082 | Пероксидаза факт |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |
| 7.9 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 7.10 |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии |  | СТБ 1859-2009, п.7.17 |
| 7.11 |  | 10.51/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 (измерение удельной активности) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ 179-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.п.5.1, 5.3 (до 01.07.2019) ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1, утв. пост. Минздрава 25.02.2002, п.3 |
| 8.2 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1, утв. пост. Минздрава 25.02.2002, п.8.1 |
| 8.3 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1, утв. пост. Минздрава 25.02.2002, п.8.3 |
| 8.4 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1, утв. пост. Минздрава 25.02.2002, п.8.3 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |