|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5032 от 06 апреля 2018 года на бланке № ________________ на 2 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 марта 2019 года

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «БелКУБсервис»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта Сопротивление заземлений молниезащиты. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ТКП 336-2011 | МВИ. МГ 1139-2018 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ. МГ 1140-2018 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МГ 1142-2018 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ. МГ 1141-2018 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ. МГ 1142-2018 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | МВИ.ББ 175-2015 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.ББ 175-2015 |
| 4.1 | Электроустановки до 1 кВ, в том числе животноводческие фермы | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме при однофазном замыкании на корпус в сети напряжением до 1 кВ; - в аварийном режиме при однофазном замыкании на землю в сети напряжением до 1 кВ, включая обрыв и падение на землю фазного провода воздушной линии | ТКП 181-2009 п.6.12.4, п.Б.29.5 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2011 пп.4.3.20.6, 4.4.28.7 | МВИ ГМ 1652-2017 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							      Т.А.Николаева