Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3363

с 11.06.2008г. до 11.06.2011г.

Листов 2

ОБЛАСТь АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электрофизических измерений

Бобруйского унитарного коммунального предприятия по обслуживанию жилищного фонда Первомайского района

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства электроустановок, напряжением до 1000В | 29.020 29.020 | Сопротивление цепи между заземлителем и заземленными элементами Сопротивление заземляющих устройств | Правила устройства электроустановок, Минэнерго СССР, 6-е издание переработанное и дополненное, М., Энергоатомиздат, 1987г. (далее – ПУЭ) ГОСТ 12.2.007.0-75 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, издание 4-е переработанное и дополненное, М., Энергоатомиздат (далее – ПТЭ) ГОСТ 12.1.030-81 ПУЭ, 6-е издан. ПТЭ, 4-е издан. | МВИ 2004-1 «Методика выполнения электрофизических измерений», разработана предприятием и согласована с Могилевским ЦСМС (далее МВИ 2004-1) МВИ 2004-1 |
| 2. Электрические аппараты, вторичные цепи напряжением до 1000В |  | Сопротивление изоляции | ПУЭ, 6-е издан. ПТЭ, 4-е издан. | МВИ 2004-1 п.6 |
| 3. Электроустановки напряжением до 1000В | 29.020 | Ток короткого замыкания, напряжение прикосновения | ПУЭ, 6-е издан. ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ 2004-1 п.5 |

№ ВУ/112 02.2.0.3363							 		Лист 2

Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Устройство защитного отключения (УЗО) | 19.120.50 | Номинальный ток срабатывания Время отключения | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 12.1.038-95 | Методика выполнения измерений номинального тока срабатывания устройств защитного отключения, тока утечки и напряжения прикосновения электроустановок потребителей, разработано предприятием и согласовано с Могилевским ЦСМС (далее МВИ 2-2008) МВИ 2-2008 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий						С.С. Денисенко