Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0529

от 22 февраля 1999 года

На бланке №_______

На 8 листах

Редакция № 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 10 марта 2021 года

строительной лаборатории

Коммунальное унитарное проектно-строительное предприятие «Полоцксельстрой»

| № пункта1 | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Щебень, гравий и смеси из плотных горных пород | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97, п. 4.3 |
| 1.2 |  | 08.12/ 29.049 | Содержание глины в комах |  | ГОСТ 8269.0-97, п. 4.6 |
| 1.3 |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность щебня (гравия) фракции до 20мм |  | ГОСТ 8269.0-97, п. 4.17.1.1 |
| 2.1 | Песок и смеси | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88, п.3 |
| 2.2 |  | 08.12/ 29.049 | Содержание глины в комах |  | ГОСТ 8735-88, п.4 |
| 2.3 |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9.1 |
| 2.4 |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п.10 |
| 3.1 * | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Геометрические параметры и отклонения | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1941-2009 |
| 3.2 * |  | 23.61/ 29.061 | Внешний вид и качество поверхностей |  | ГОСТ 13015.0-83 |
| 3.3 * |  | 23.61/ 26.095 | Прочность на сжатие (метод ударного импульса) |  | СТБ 2264-2012 п.7.9 |
| 4.1 * | Материалы стеновые (камни, кирпич, блоки, панели) | 23.32/ 29.061 | Геометрические размеры, отклонения и соответствие формы | ГОСТ 379-2015 СТБ 1160-99 СТБ 1008-95 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 |
| 4.2 * |  | 23.32/ 29.061 | Дефекты внешнего вида |  | СТБ 1160-99 ГОСТ 379-2015 ГОСТ 13015.0-83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 * | Детали профильные из древесины. Двери и ворота. Окна и балконные двери. | 16.23/ 29.151 | Влажность древесины | СТБ 1074-2009 СТБ 939-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16588-91 р.2 |
| 5.2 * |  | 16.23/ 20.061 | Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 5.3 * |  | 16.23/ 20.061 | Соответствие внешнего вида, комплектности, упаковки, маркировки |  | СТБ 1074-2009 СТБ 939-2013 |
| 5.4 * |  | 16.23/ 29.070 | Пороки и дефекты обработки |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 6.1 * | Грунты, песчано-гравийные основания | 08.12/ 29.119 | Коэффициент (степень) уплотнения (метод динамического зондирования) | ТКП 45-5.01-254-2012 (02250) П 5-2000 к СНБ 5.01.01-99 ТНПА и другая документация | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
| 6.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав (ситовой метод) |  | ГОСТ 12536-2014 |
| 7 * | Строительные конструкции, изделия и детали. Входной контроль продукции. | 23.69/ 29.061 | Прямое измерение геометрических размеров и отклонений | СТБ 1306-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 8 * | Здания и сооружения. Геодезический контроль | 41.00/ 29.061 | Точность геометрических параметров | СН 1.03.02-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.1 * | Отделочные и изоляционные покрытия | 23.65/ 35.065 | Условия производства работ (температура, влажность) | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п.5.2; 6.2 СТБ 1474-2004 п.5.1; 6.1 СТБ 1475-2004 п.5.1 |
| 9.2 * |  | 23.65/ 29.061 | Подготовка основания |  | СТБ 1473-2004 п.5.3; 6.3 СТБ 1474-2004 п.5.2; 6.2 |
| 10.1 * | Штукатурные работы | 43.31/ 29.061 | Точность установки маяков | СН1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004, п.5.4 |
| 10.2 * |  | 43.31/ 29.061 | Количество и толщина штукатурных слоев |  | СТБ 1473-2004,п.5.5 |
| 10.3 * |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности и углов |  | СТБ 1473-2004,п.5.6 |
| 10.4 * |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004,п.5.7 |
| 10.5 * |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровности) оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004,п.5.8 |
| 10.6 * |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей |  | СТБ 1473-2004,п.5.9 |
| 10.7 * |  | 43.31/ 32.115 | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004, п.5.10 |
| 10.8 * |  | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления раствора с основанием |  | СТБ 1473-2004 п.5.11 метод 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 * | Облицовочные работы | 43.33/ 29.061 | Точность установки маяков | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004, п.6.4 |
| 11.2 * |  | 43.33/ 32.115 | Сплошность нанесения высыхания грунтовки |  | СТБ 1473-2004,п.6.5 |
| 11.3 * |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие установки каркаса |  | СТБ 1473-2004,п.6.6 |
| 11.4 * |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение элементов от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1473-2004,п.6.7 |
| 11.5 * |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности |  | СТБ 1473-2004,п.6.8 |
| 11.6 * |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СТБ 1473-2004, п.6.10 |
| 11.7 * |  | 43.31/ 32.115 | Внешний вид облицованной поверхности |  | СТБ 1473-2004, п.6.11 |
| 11.8 * |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | СТБ 1473-2004, п.6.12 |
| 11.9 * |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СТБ 1473-2004, п.6.13 метод 1 |
| 11.10 * |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие крепления листов облицовки |  | СТБ 1473-2004, п.6.14 |
| 12.1 * | Обойные работы | 43.39/ 29.061 | Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1474-2004, п.6.3 |
| 12.2 * |  | 43.39/ 32.115 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности |  | СТБ 1474-2004,п.6.4 |
| 13.1 * | Малярные работы | 43.34/ 29.121 | Сплошность нанесения и высыхание шпатлевки и грунтовки | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1474-2004,п.5.3 |
| 13.2 * |  | 43.34/ 29.121 | Внешний вид шлифованной ошпатлеванной поверхности |  | СТБ 1474-2004,п.5.3 |
| 13.3 * |  | 43.34/ 29.121 | Состояние окрашенной поверхности |  | СТБ 1474-2004,п.5.4 |
| 13.4 * |  | 43.34/ 32.115 | Внешний вид окрашенной поверхности |  | СТБ 1474-2004,п.5.5 |
| 13.5 * |  | 43.34/ 29.061 | Толщина малярного покрытия |  | СТБ 1474-2004,п.5.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 * | Заполнение оконных и дверных проёмов | 43.29/ 35.060 | Условия производства работ (температура, влажность) | ТКП 45-3.02-223-2010 (02250) СТБ 1484-2004 ТНПА и другая документация | СТБ 1484-2004, п.5 |
| 14.2 * |  | 43.29/ 29.061 | Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам |  | СТБ 1484-2004, п.6.3 СТБ 1476-2004 п.4.3 |
| 14.3 * |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных блоков |  | СТБ 1484-2004, п.6.3 СТБ 1476-2004 ,п.4.4 |
| 14.4 * |  | 43.29/ 29.061 | Величина зазора между блоком и проемом |  | СТБ 1484-2004, п.6.3 СТБ 1476-2004 п.4.2 |
| 14.5 * |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  | СТБ 1484-2004, п.6.3 СТБ 1476-2004 п.4.5 |
| 14.6 * |  | 43.29/ 29.061 | Уровень установки нижнего бруска коробки дверного блока |  | СТБ 1484-2004, п.6.3 СТБ 1476-2004, п.4.6 |
| 14.7 * |  | 43.29/ 29.061 | Состояние поверхности откосов |  | СТБ 1484-2004, п.6.7.1 |
| 14.8 * |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя выравнивающей стяжки |  | СТБ 1484-2004, п.6.7.2 СТБ 1476-2004 п.5.1 |
| 14.9 * |  | 43.29/ 29.061 | Глубина штрабы в откосах |  | СТБ 1484-2004, п.6.7.2 СТБ 1476-2004, п.5.4 |
| 14.10 * |  | 43.29/ 29.061 | Величина уступа подоконной доски (плиты) за пределы стен |  | СТБ 1484-2004, п.6.7.2 СТБ 1476-2004 ,п.5.5 |
| 14.11 * |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок |  | СТБ 1484-2004, п.6.7.2 СТБ 1476-2004 ,п.5.2 |
| 14.12 * |  | 43.29/ 29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1484-2004, п.6.7.2 СТБ 1476-2004, п.5.3 |
| 14.13 * |  | 43.29/ 29.061 | Установка наружных сливов |  | СТБ 1484-2004, п.6.8 СТБ 1476-2004 ,п.6 |
| 14.14 * |  | 43.29/ 29.061 | Установка наличников |  | СТБ 1484-2004, п.6.9 СТБ 1476-2004 ,п.7 |
| 15.1 * | Устройство полов | 43.33/ 29.061 | Отметки покрытия | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004, п.12.2 |
| 15.2 * |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004, п.12.3 |
| 15.3 * |  | 43.33/ 29.061 | Отклонения поверхности покрытия от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004, п.12.4 |
| 15.4 * |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие укладки бетонной и растворной смеси |  | СТБ 1483-2004, п.8.3,13.2 |
| 15.5 * |  | 43.33/ 29.151 | Влажность основания и нижележащего слоя |  | СТБ 1483-2004, п.6.1 |
| 15.6 * |  | 43.33/ 32.115 | Состояние основания или нижележащего слоя |  | СТБ 1483-2004, п.6.2 |
| 15.7 * |  | 43.33/ 29.061 | Устройство подстилающего слоя или стяжки |  | СТБ 1483-2004, р.8,9 |
| 15.8 * |  | 43.33/ 29.061 | Устройство покрытий |  | СТБ 1483-2004, р.12-24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 * | Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций | 43.29/ 32.115 | Состояние поверхностей ровность, наличие трещин, раковин | ТКП 45-3.02-71-2007 (02250) ТКП 45-3.02-113-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2032-2010,п.6 |
| 16.2 * |  | 43.29/ 29.061 | Отклонения от вертикальности и плоскостности поверхностей |  | СТБ 2032-2010,п.8.3 |
| 16.3 * |  | 43.29/ 29.061 | Перепад поверхностей |  | СТБ 2032-2010,п.7.8 |
| 16.4 * |  | 43.29/ 29.061 | Ширина швов между плитами |  | СТБ 2032-2010,п.7.7 |
| 16.5 * |  | 43.29/ 29.061 | Ширина нахлестки сетки |  | СТБ 2032-2010, п.8.2.4 |
| 16.6 * |  | 43.29/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами |  | СТБ 2032-2010,п.7 |
| 16.7 * |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение толщины слоев |  | СТБ 2032-2010,п.7.1 |
| 17 * | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов | 43.91/ 29.061 | Прямое измерение геометрических размеров и отклонений | СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1992-2009 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18 * | Устройство кровель из листовых и штучных материалов | 43.91/ 29.061 | Прямое измерение геометрических размеров и отклонений | СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010, ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.1 * | Арматурные работы | 43.99/ 32.115 | Состояние и комплектность арматурных изделий | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009,п.6.2 |
| 19.2 * |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение расстояний между стержнями |  | СТБ 1958-2009,п.6.3 |
| 19.3 * |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СТБ 1958-2009,п.6.4 |
| 19.4 * |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие соединений стержней арматуры |  | СТБ 1958-2009,п.6.5 |
| 19.5 * |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона |  | СТБ 1958-2009,п.6.6 |
| 20.1 * | Бетонные работы | 43.99/ 35.065 | Температура окружающего воздуха | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009, п.7.1 |
| 20.2 * |  | 43.99/ 35.060 | Относительная влажность воздуха |  | СТБ 1958-2009, п.7.2 |
| 20.3 * |  | 43.99/ 32.115 | Состояние основания |  | СТБ 1958-2009, п.7.6 |
| 20.4 * |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие параметров укладки бетонной смеси |  | СТБ 1958-2009, п.7.7 |
| 20.5 * |  | 43.99/ 32.115 | Уход за уложенной бетонной смесью |  | СТБ 1958-2009, п.7.8 |
| 20.6 * |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие устройства деформационных швов |  | СТБ 1958-2009, п.7.9 |
| 20.7 * |  | 43.99/ 32.115 | Внешний вид поверхностей конструкций |  | СТБ 1958-2009, п.8.1 |
| 20.8 * |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1958-2009, п.8.2 |
| 20.9 * |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона |  | СТБ 1958-2009, п.8.3 |
| 20.10 * |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение плоскостей от горизонтали |  | СТБ 1958-2009, п.8.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 * | Бетонные работы | 43.99/ 29.061 | Отклонение длинны или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009, п.8.6 |
| 20.2 * |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов |  | СТБ 1958-2009,п.8.7 |
| 20.3 * |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения |  | СТБ 1958-2009,п.8.8 |
| 20.4 * |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов |  | СТБ 1958-2009,п.8.9 |
| 20.5 * |  | 43.99/ 29.061 | Уклон опорных поверхностей фундаментов |  | СТБ 1958-2009, п.8.10 |
| 20.6 * |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение расположения болтов |  | СТБ 1958-2009, п.8.11 |
| 20.7 * |  | 43.99/ 29.061 | Перепад в стыке двух смежных поверхностей |  | СТБ 1958-2009, п.8.12 |
| 21.1 * | Монтаж каменных и армокаменных конструкций | 43.99/ 29.061 | Геометрические размеры конструкций | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 2087-2010, п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.2 * |  | 43.99/ 29.061 | Отметки опорных поверхностей |  | СТБ 2087-2010,п.5.6 |
| 22.3 * |  | 43.99/ 29.061 | Смещение осей |  | СТБ 2087-2010,п.5.5 |
| 22.4 * |  | 43.99/ 29.061 | Толщина швов |  | СТБ 2087-2010,п.5.19 |
| 22.5 * |  | 43.99/ 29.061 | Неровности поверхности кладки |  | СТБ 2087-2010,п.5.15 |
| 22.6 * |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали |  | СТБ 2087-2010,п.5.14 |
| 22.7 * |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение рядов кладки от горизонтали |  | СТБ 2087-2010,п.5.8 |
| 23 * | Основания и фундаменты. Свайные работы | 43.99/ 29.061 | Прямое измерение геометрических размеров и отклонений | ТКП 45-5.01-254-2012 (02250) ТНПА и другая документация | СТБ 1164.3-2009 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.1 * | Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Сооружение земляного полотна, устройство слоёв основания | 42.11/ 32.115 | Соответствие конструкций и технологии | ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 |
| 24.2 * |  | 42.11/ 29.061 | Ширина и толщина слоев конструкции основания |  | СТБ 1685-2006,п.5.9, 5.5, 6.2, 6.3 |
| 24.3 * |  | 42.11/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона. Соответствие высотных отметок |  | СТБ 1685-2006, п.5.10 6.1 |
| 24.4 * |  | 42.11/ 29.061 | Расстояние между осью и бровкой пешеходных зон |  | СТБ 1685-2006,п.5.11 |
| 24.5 * |  | 42.11/ 29.061 | Ровность основания |  | СТБ 1685-2006, п.6.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 * | Установка бортового камня | 42.11/ 29.061 | Геометрические размеры обоймы из бетона | ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1685-2006, п.7.1 |
| 25.2 * |  | 42.11/ 29.061 | Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006, п.7.3 |
| 25.3 * |  | 42.11/ 29.061 | Соответствие высотных отметок и перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006, п.7.4, 7.5 |
| 25.4 * |  | 42.11/ 32.115 | Лицевая поверхность бортового камня |  | СТБ 1685-2006, п.7.6 |
| 26.1 * | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных | 42.11/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006, п.8.2.1 |
| 26.2 * |  | 42.11/ 29.061 | Размеры швов |  | СТБ 1685-2006, п. 18.2.2-8.2.4 |
| 26.3 * |  | 42.11/ 29.061 | Ровность сборного покрытия |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.5 |
| 26.4 * |  | 42.11/ 29.061 | Искривление линий швов |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.6 |
| 26.5 * |  | 42.11/ 32.115 | Заполнение швов |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.7 |
| 27.1 * | Тепловые сети | 42.21/ 29.061 | Размеры траншеи | СН 4.02.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 2116-2010, п.6.1.3 |
| 27.2 * |  | 42.21/ 29.061 | Отклонение осей трубопроводов |  | СТБ 2116-2010, п.6.1.1 |
| 27.3 * |  | 42.21/ 29.061 | Отклонение отметок |  | СТБ 2116-2010, п.6.1.2 |
| 27.4 * |  | 42.21/ 29.061 | Отклонение от линейных размеров и проектного уклона |  | СТБ 2116-2010, п.6.2 |
| 27.5 * |  | 42.21/ 29.061 | Контроль прямолинейности трубопроводов |  | СТБ 2116-2010, п.6.1.1 |
| 28.1 * | Наружные инженерные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 42.21/ 29.061 | Размеры траншеи | СТБ 2072-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 2072-2010, п.6.1.3 |
| 28.2 * |  | 42.21/ 29.061 | Отклонение осей трубопроводов |  | СТБ 2072-2010, п.6.1.2 |
| 28.3 * |  | 42.21/ 29.061 | Отклонение отметок |  | СТБ 2072-2010, п.6.1.1 |
| 28.4 * |  | 42.21/ 29.061 | Отклонения от линейных размеров и проектного уклона |  | СТБ 2072-2010, п.6.2 |
| 28.5 * |  | 42.21/ 29.061 | Контроль прямолинейности трубопроводов |  | СТБ 2072-2010, п.6.1 |

Примечание:

*  Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

- предприятия «БГЦА»	                                                          В.А. Шарамков