|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 5120 от «17» мая 2019г На бланке № _________ На 2-х листах. Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «17» мая 2019 года

Измерительной лаборатории Частного производственного унитарного предприятия «Экситрон»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.КЛ 322-2018 |
| 1.2 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.КЛ 321-2018 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 | МВИ.КЛ 322-2018 |
| 3.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.30.6 | МВИ.КЛ 322-2018 |
| 4.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.КЛ 323-2018 |
| 4.2 |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.КЛ 323-2018 |
| 4.3 |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.КЛ 321-2018 |
| 5.1 | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.КЛ 322-2018 |
| 5.2 |  |  | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.3, приложение D, п.D1 | МВИ.КЛ 324-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.8 | МВИ.КЛ 324-2018 |
| 5.4 |  |  | Токи утечки защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 | МВИ.КЛ 324-2018 |
| 6.1 | Автоматические выключатели напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей и устройств защитного отключения, выключатели дифференциального тока | ТКП 181-2009 п.Б.27.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.4, п.4.4.26.7 | МВИ.КЛ 325-2018 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»    						       Т.А. Николаева