|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» | | |
|  | | Приложение №1 к аттестату аккредитации  № BY/112 2.4498  от 27 июня 2014 года  На бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_  На 2 листах  Редакция 01 |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от«27» июня 2019 года

|  |
| --- |
| лаборатории электрофизических измерений |

Открытого акционерного общества «Смолевичи Бройлер»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта  испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика  объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к | |
| объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, силовые кабельные линии напряжением  до 1000 В | 27.12/  22.000  27.32/  22.000  27.90/  22.000 | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009  п.Б.27.1, Б.30.1  ТКП 339-2011  п. 4.4.26.1  п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 1655-2014 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление заземляющих устройств.  Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009  п.Б.29.4  ТКП 339-2011  п. 4.4.28.6,  п.4.3.8.2 | МВИ.МН 3553-2014  МВИ.МН 793-2014 |
| 2.2 | 27.90/  22.000 | Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соедине-ния. | ТКП 181-2009  п.Б.29.2  ТКП 339-2011  п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 3553-2014  МВИ.МН 2587-2014 |
| 2.3 | 27.90/  22.000 | Проверка цепи  «фаза-нуль» в электро-  установках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009  п.Б.29.8  ТКП 339-2011  п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5  ГОСТ 30331.3-95  п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 2588-2014 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мп 28.05.2021 Лист 1 Листов 2

подпись ведущего эксперта дата ТКА

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4498 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Электроустанов-ки до 1 кВ, в том числе животно-водческие фермы | 27.90/  22.000 | Измерение напряжения прикосновения:  - в нормальном эксплуатационном режиме;  - в аварийном режиме при однофазном замыкании на корпус в сети напряжением до1кВ;  - в аварийном режиме при однофазном замыкании на землю в сети напряжением до1кВ, включая обрыв и падение на землю фазного провода воздушной линии | ТКП 181-2009  п.6.12.4, п.Б.29.5.  ГОСТ 30331.3-95  ГОСТ 30331.14-2011  ТКП 339-2011  п.4.3.20.6, п.4.4.28.7  ТКП 538-2014  п.4.1, п.4.2, п. 4.9, п.4.10 | МВИ.МН 791-2014 |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мп 17.05.2019 Лист 2 Листов 2

подпись ведущего эксперта дата ТКА