|  |  |
| --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬРЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»  |
|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации№ BY/112 2.4498от 27 июня 2014 годаНа бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_На 2 листахРедакция 01 |
|  |
|  |
|  |
|  |

 **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от«27» июня 2019 года

|  |
| --- |
| лаборатории электрофизических измерений |

Открытого акционерного общества «Смолевичи Бройлер»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объектаиспытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС  | Характеристикаобъекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |
| объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.00027.32/22.00027.90/22.000  | Сопротивление изоляции.  | ТКП 181-2009п.Б.27.1, Б.30.1ТКП 339-2011п. 4.4.26.1п. 4.4.29.2  | МВИ.МН 1655-2014  |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4ТКП 339-2011п. 4.4.28.6,п.4.3.8.2 | МВИ.МН 3553-2014МВИ.МН 793-2014 |
| 2.2 | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соедине-ния. | ТКП 181-2009п.Б.29.2ТКП 339-2011п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 3553-2014МВИ.МН 2587-2014 |
| 2.3 | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электро-установках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009п.Б.29.8ТКП 339-2011п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5ГОСТ 30331.3-95п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 2588-2014 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мп 28.05.2021 Лист 1 Листов 2

 подпись ведущего эксперта дата ТКА

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4498 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 |  Электроустанов-ки до 1 кВ, в том числе животно-водческие фермы |  27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения:- в нормальном эксплуатационном режиме;- в аварийном режиме при однофазном замыкании на корпус в сети напряжением до1кВ;- в аварийном режиме при однофазном замыкании на землю в сети напряжением до1кВ, включая обрыв и падение на землю фазного провода воздушной линии | ТКП 181-2009 п.6.12.4, п.Б.29.5.ГОСТ 30331.3-95ГОСТ 30331.14-2011ТКП 339-2011п.4.3.20.6, п.4.4.28.7ТКП 538-2014п.4.1, п.4.2, п. 4.9, п.4.10 | МВИ.МН 791-2014 |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА"  |  Т.А. Николаева |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мп 17.05.2019 Лист 2 Листов 2

 подпись ведущего эксперта дата ТКА