Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0361

от 30 сентября 1996 года

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## электроизмерительной лаборатории

## Общества с дополнительной ответственностью "Свидравина"

от 30 сентября 2008 г.

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Характеристика объекта или видов испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Испытания в электроустановках до 1000 B на электробезопасность | Измерение сопротивления изоляции | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8 Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 Прило-жение Э1.1 табл. 39 | Методика выполнения измерений сопротив-ления изоляции в электроустановках до и выше 1000 В Рег № 241 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| 2 | Заземляющие устройства, в том числе заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Измерение сопротивления заземляющего устройства | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7, 1.8, Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 , п.п 24, 26, | Методика выполнения измерений при испытаниях аземляющих устройств Рег № 242 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| 3 | Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | Проверка сраба-тывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью Измерение тока короткого замыкания в цепи "фаза-нуль" | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1, п. 26, ПУЭ, п.п. 1.7.79, 7.3.139 | Методика выполне-ния измерения полного сопротив-ления петли "фаза-нуль" и проверки срабатывания защиты при системе питания с глухозаземленной нейтралью Рег № 244 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |

Директор Гродненского ЦСМС ___________________ В.М. Шиш

подпись

М.П.