Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3453

от «31» октября 2005г.

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» октября 2008г.

радиометрической лаборатории

Гомельского пограничного отряда (войсковой части 1242)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ: -вода питьевая -овощи, фрукты -корнеплоды -картофель -мясо -садовые ягоды -дикорастущие ягоды - грибы -крупы -молоко, молочные продукты -прочие продукты питания (рыба) |  | Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| Окружающая среда: контрольные точки в помещении и на прилегающей территории |  | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утверждены Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004 Согласованы с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | ТКП 113-2007 (02300) МВИ. МН 2513-2006 |

№ BY/112 02.2.0.3453                                                                Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственное сырье: - молоко -мясо -овощи Корма: -зеленая масса -сено, солома -сенаж, силос -зерно на фураж -комбикорм -травяная мука -мясокостная мука -корнеплоды |  | Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утверждены министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 Согласованы главным Государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ. МН 1823-2007 |
| Население |  | Инкорпори- рованные телом человека гамма-излучающие радионук-лиды | Проведение обследования граждан на счетчиках излучения человека. Инструкция по применению. Утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 07.12.2007 Рег. №123-1207 | МВИ. МН 1958-2003 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                       А.В.Казачок