|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2119 от «30» мая 2003 года на бланке №_________ на 17 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2019 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Молочная компания Новогрудские Дары»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рабочие места производственной лаборатории г.Новогрудок |  |  |  |  |  |
|  | Сырье: Молоко коровье Молоко обезжиренное Молоко пасеризованное для переработки Сливки Сливки подсырные Сыворотка молочная Молоко нежирное сгущенное | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ BY 100098867.356-2014 ТУ BY 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.121-2001 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1051-2012 |
|  |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 ГОСТ 28283-2015 СТБ 2263-2016 п.7.2, п.7.3 СТБ 2277-2016 п. 7.2 ТУ BY 100098867.356-2014 п.4.2 ГОСТ 29245-91 п.3 |
|  |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
|  |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 |
|  |  | 01.41/08.037 01.41/08.169 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  |  |  |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
|  |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | 01.41/11.116 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 |
|  |  | 01.41/11.116 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
|  |  | 01.41/11.116 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
|  |  | 01.41/08.169 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 23327-98 |
|  |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |

|  | Сырье: Молоко коровье Молоко обезжиренное Молоко пасеризованное для переработки Сливки Сливки подсырные Сыворотка молочная Молоко нежирное сгущенное | 01.41/11.116 | Фосфатаза (для пастеризованного сырья) | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ BY 100098867.356-2014 ТУ BY 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.121-2001 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013г. № 52 в редакции постановления от 22.04.2014г. № 29 | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
|  |  | 01.41/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п.4.4 ГОСТ 32901-2014 п.8.2 |
|  |  | 01.41/08.043 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
|  |  | 01.41/11.116 | Ингибирующие вещества, в том числе антибиотики |  | ГОСТ 23454-2016 п.7, п.8 |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |
| 1.22 |  | 01.41/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.23 |  |  |  |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.3, п.5.4 |
| 1.24 |  | 01.41/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |
| 1.25 |  |  |  |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 |
| 1.26 |  | 01.41/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 1.27 |  |  |  |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 |
| 1.28 |  | 01.41/03.152 | пенициллины |  | МВИ.МН 4310-2012 |
| 1.29 |  |  |  |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.3, п.5.4 |
| 1.30 |  | 01.41/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) тетрациклиновая группа пенициллины стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 |
| 1.31 |  | 01.41/01.086 | БГКП (для пастеризованного сырья) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |

|  | Молоко питьевое Молоко питьевое пастеризованное «Вкусное» | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1746-2017 ТУ РБ 100722175.006-2001 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1746-2017 п. 7.2, п. 7.3 ТУ РБ 100722175.006-2001 п.4.6 |
|  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 1746-2017 п.7.5 |
|  |  | 10.51/29.040 | Номинальный объем |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 1746-2017 п.7.5 |
|  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
|  |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |

|  | Кефир Сметана Ряженка Био-продукт кис-ломолочный «Бифидобакт» диетического, лечебного и диетического профилакти-ческого пита-ния | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 970-2017 ТУ РБ 02906526.029-98 СТБ 1888-2016 СТБ 2206-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 970-2017 п. 7.2 СТБ 1888-2016 п.7.2, п.7.3 СТБ 2206-2017 п.7.2, п.7.3 ТУ РБ 02906526.029-98 п.4 |
|  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 8035-2012 |
|  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
|  |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии (для биопродукта кисломолочного «Бифидобакт») | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 33924-2016 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
|  |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
|  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |

| 4.1 | Масло сладкосливочное несоленое | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1890-2017 п.7.2 ТУ BY 100098867.173-2005 п.3.2 |
| 4.3 |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 4.4 |  | 10.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 4.5 |  | 10.41/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 8035-2012 |
| 4.6 |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6 |
| 4.7 |  | 10.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.8 |
| 4.8 |  | 10.41/08.149 | Титруемая кислотность плазмы Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 4.9 |  | 10.41/29.061 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |
| 4.10 |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 4.11 |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
| 4.12 |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 4.13 |  | 10.41/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1 | Масло сладкосливочное подсырное | 10.41/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100098867.173-2005 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| 5.2 |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 5.3 |  | 10.41/01.086 |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
| 5.4 |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 5.5 |  | 10.41/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  | Консервы молочные: Молоко сухое Сыворотка молочная сухая Пахта сухая Продукты молочно-сыворо точные и сывороточные сухие | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1858-2009 ГОСТ Р 52791-2007 СТБ 2219-2017 ТУ BY 100377914.550-2008 ТУ BY 100377914.539-2007 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, консистенция, вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 СТБ 1858-2009 п.7.2 ГОСТ Р 52791-2007 п.7.2 СТБ 2219-2017 п.7.3 ТУ BY 100377914.550-2008 п.4.4 ТУ BY 100377914.539-2007 п.4.4 |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 СТБ 1858-2009 п.7.2 |
|  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.2 |
|  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
|  |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
|  |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
|  |  | 10.51/01.086 | Плесени | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |

|  | Сыры | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 500024808.004-2007 ТУ ВY 500024808.005-2007 ТУ ВY 500024808.007-2008 ТУ BY 190513389.018-2010 ТУ BY 190513389.022-2010 ТУ BY 591607615.010-2014 ТУ BY 591607615.011-2014 ТУ BY 591607615.015-2015 ТУ BY 100098867.218-2007 ТУ BY 190513389.266-2008 ТУ BY 591607615.005-2013 ТУ BY 591607615.007-2014 ТУ BY 591607615.006-2014 ТУ BY 591607615.012-2014 ТУ ВY 100098867.343-2013 ТУ ВY 100098867.334-2013 ТУ BY 591607615.001-2013 ТУ BY 591607615.018-2017 ТУ BY 591607615.017-2016 ТУ BY 591607615.004-2013 ТУ BY 591607615.001-2013 СТБ 1373-2016 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051- 2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста, вкус и запах. Линейные размеры: форма, длина, ширина, высота, диаметр |  | ТУ ВY 500024808.004-2007 п.4.3, п.4.15 ТУ ВY 500024808.005-2007 п.3.3, п.3.6 ТУ ВY 500024808.007-2008 п. 4.3, п.4.6 ТУ BY 190513389.018-2010 п.4.6, п.4.7 ТУ BY 190513389.022-2010 п. 4.7, п.4.8 ТУ BY 591607615.010-2014 п. 4.3, п.4.15 ТУ BY 591607615.011-2014 п. 4.3, п.4.15 ТУ BY 591607615.015-2015 п. 4.3, п.4.15 ТУ BY 100098867.218-2007 п.3.3, п.3.4 ТУ BY 190513389.266-2008 п.4.6, п.4.7 СТБ 1373-2016 п.6.2-6.4 |
|  |  | 10.51/29.145 | Температура | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. 52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 8035-2012 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |

|  | Творог Сырки творожные сладкие Сырки творожные глазированные | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 ТУ BY 100098867.230-2009 ТУ РБ 500024808.002-2002 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051- 2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 317-2017 п.7.2 ТУ РБ 500024808.002-2002 п.4.7 ТУ BY 190698789.014-2012 п.4.4 |
|  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 СТБ 317-2017 п.7.5 СТБ 8035-2012 |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 317-2017 п.7.5 СТБ 8035-2012 |
|  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
|  |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка (для сырков творожных сладких) |  | ГОСТ 30648.2-99 п.5 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы (для сырков творожных сладких и сырков творжных глазированных) |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
|  |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы (для творога) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 8.14. |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 8.15. |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.16. |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

|  | Сыры кисломолочные | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2190-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051- 2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста, вкус и запах Линейные размеры: форма, длина, ширина, высота, диаметр |  | СТБ 2190-2017 п.7.2, п.7.3, п.7.4 |
|  |  | 10.51/19.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 2190-2017 п.7.7 СТБ 8035-2012 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
|  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 10.1 | Сыр мягкий «Адыгейский классический» Сыр мягкий «Адыгейский Лайт» Сыр мягкий копченый «Адыгейский Лайт» | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 691312046.026-2012 ТУ BY 591607615.013-2015 ТУ BY 591607615.014-2015 ТНПА и другие документы на продукцию СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051- 2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| 10.2 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 11.1 | Сыры плавленые | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 736-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051- 2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| 11.2 |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах |  | СТБ 736-2017 п.7.2, п.7.3 |
| 11.3 |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 11.4 |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 8035-2012 |
| 11.5 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 11.6 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 11.7 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 11.8 |  | 10.51/01.086 | Дрожжи | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.9 |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.10 |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 11.11 |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
| 11.12 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |

| 12.1 | Сыр копченый «Соломка сырная к пиву» Сыр «Сулугуни классический» Сыр «Пикатный» | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 500024808.006-2008 ТУ ВY 591607615.003-2013 ТУ ВY 591607615.008-2014 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051- 2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 13.1 | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. пост. Минздрава от 19.10.1999г. №46 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 (до 01.07.2019) |
| 13.2 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 13.3 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 13.4 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 14.1 | Кондитерские изделия | 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 | ГОСТ 31904-2012 |
| 14.2 |  | 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.3 |  | 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 14.4 |  | 10.72/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.5 |  | 10.72/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.1 | Сахар | 10.81/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности утв. Госагропром 28.12.1987г. | ГОСТ 31904-2012 |
| 15.2 |  | 10.81/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.1 | Специи и пряности | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 | ГОСТ 31904-2012 |
| 16.2 |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.3 |  | 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 16.4 |  | 10.84/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.1 | Ароматизаторы | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 | ГОСТ 31904-2012 |
| 17.2 |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.3 |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.4 |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.1 | Пищевые добавки | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 31904-2012 |
| 18.2 |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.3 |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 18.4 |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.5 |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.1 | Сахар, специи, прочие продукты питания | 10.84/42.000 10.81/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 |
| 20.1 | Молоко и молочная продукция, прочие продукты питания | 01.41/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в с/х сырье и кормах утв.1999г. ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 21.1 | Объекты внешней среды (территория, помещения) | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 ТКП 113-2007 | МВИ.МН 2513-2006 |
| Рабочие места производственной лаборатории маслоцех г.п.Кореличи |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье: Молоко коровье Молоко обезжиренное Сливки Сливки подсырные Сыворотка молочная | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ BY 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.121-2001 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 |
| 1.2 |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 ГОСТ 28283-2015 СТБ 2263-2016 п.7.2, п.7.3 СТБ 2277-2016 п. 7.2 ТУ BY 100098867.356-2014 п.4.2 |
| 1.3 |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 1.4 |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.5 |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.6 |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.7 |  | 01.41/08.169 |  |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.8 |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.9 |  | 01.41/11.116 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 |
| 1.10 |  | 01.41/11.116 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.11 |  | 01.41/11.116 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.12 |  | 01.41/08.169 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.15 |  | 01.41/11.116 | Фосфатаза (для пастеризованного сырья) |  | ГОСТ 3623-2015 п.7. |
| 1.20 |  | 01.41/08.043 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.21 | Сырье: Молоко коровье Молоко обезжиренное Сливки Сливки подсырные Сыворотка молочная | 01.41/11.116 | Ингибирующие вещества, в том числе антибиотики | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013г. № 52 в редакции постановления от 22.04.2014г. № 29 | ГОСТ 23454-2016 п.7, п.8 |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |
| 1.23 |  | 01.41/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.3, п.5.4 |
| 1.25 |  | 01.41/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 |
| 1.27 |  | 01.41/03.152 | стрептомицин |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 |
| 1.29 |  | 01.41/03.15 | пенициллины |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.3, п.5.4 |
| 1.24 |  | 01.41/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) тетрациклиновая группа пенициллины стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 |
| 5.1 | Масло сладкосливочное подсырное | 10.41/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100098867.173-2005 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 5.6 |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 5.7 |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 5.8 |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6 |
| 5.9 |  | 10.41/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 5.10 |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 10.1 | Сыр мягкий «Адыгейский классический» Сыр мягкий «Адыгейский Лайт» Сыр мягкий копченый «Адыгейский Лайт» | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 691312046.026-2012 ТУ BY 591607615.013-2015 ТУ BY 591607615.014-2015 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 |
| 10.3 |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста, вкус и запах Линейные размеры: высота, диаметр |  | ТУ ВY 691312046.026-2012 п.4.3, п.4.4 ТУ BY 591607615.013-2015 п.4.3, п.4.15 ТУ BY 591607615.014-2015 п.4.3, п.4.15 |
| 10.4 |  | 10.51/19.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 10.5 |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 8035-2012 |
| 10.6 | Сыр мягкий «Адыгейский классический» Сыр мягкий «Адыгейский Лайт» Сыр мягкий копченый «Адыгейский Лайт» | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ТУ ВY 691312046.026-2012 ТУ BY 591607615.013-2015 ТУ BY 591607615.014-2015 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 10.7 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 10.8 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
| 10.9 |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 10.10 |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 12.1 | Сыр копченый «Соломка сырная к пиву» Сыр «Сулугуни классический» Сыр «Пикатный» | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 500024808.006-2008 ТУ ВY 591607615.003-2013 ТУ ВY 591607615.008-2014 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 |
| 12.3 |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, консистенция, рисунок и цвет теста, вкус и запах |  | ТУ ВY 500024808.006-2008 п.4.3, п.4.15 ТУ ВY 591607615.003-2013 п.4.3, п.4.15 ТУ ВY 591607615.008-2014 п.4.3, п.4.15 |
| 12.4 |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 12.5 |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 12.6 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 12.7 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
| 12.8 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 22.1 | Заменитель цельного молока Заменитель сухого обезжиренного молока кормовой | 10.91/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 590003834.004-2008 ТУ ВY 590003834.013-2010 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 13496.0-2016 |
| 22.2 |  | 10.91/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, запах |  | ТУ ВY 590003834.004-2008 п. 3.4, п.3.5 ТУ ВY 590003834.013-2010 п. 3.4, п.3.5 ГОСТ 13496.13-75 п.2 |
| 22.3 |  | 10.91/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 22.4 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 23.1 | Казеин технический | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17626-81 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 23.2 |  | 10.51/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 17626-81 п.4.12 |
| 23.3 |  | 10.51/11.153 | Чистота |  | ГОСТ 17626-81 п.4.14 |
| 23.4 |  | 10.51/29.061 | Размер зерна |  | ГОСТ 17626-81 п.4.10 |
| 23.5 | Казеин технический | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 17626-81 | ГОСТ 17626-81 п.4.3 |
| 23.6 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17626-81 п.4.2 |
| 23.7 |  | 10.51/08.149 | Свободня кислотность |  | ГОСТ 17626-81 п.4.7 |
| 23.8 |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8 |
| Рабочие места производственной лаборатории сырцех г.п.Любча |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье: Молоко коровье Молоко обезжиренное Сливки Сливки подсырные Сыворотка молочная | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ BY 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.121-2001 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 |
| 1.2 |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 ГОСТ 28283-2015 СТБ 2263-2016 п.7.2, п.7.3 СТБ 2277-2016 п. 7.2 ТУ BY 100098867.356-2014 п.4.2 |
| 1.3 |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 1.4 |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.5 |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.6 |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.7 |  | 01.41/08.169 |  |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.8 |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.9 |  | 01.41/11.116 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 |
| 1.10 |  | 01.41/11.116 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.11 |  | 01.41/11.116 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.12 |  | 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.15 |  | 01.41/11.116 | Фосфатаза (для пастеризованного сырья) |  | ГОСТ 3623-2015 п.7. |
| 1.20 |  | 01.41/08.043 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.21 | Сырье: Молоко коровье Молоко обезжиренное Сливки Сливки подсырные Сыворотка молочная | 01.41/11.116 | Ингибирующие вещества, в том числе антибиотики | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013г. № 52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013г. № 52 в редакции постановления от 22.04.2014г. № 29 | ГОСТ 23454-2016 п.7, п.8 |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |
| 1.23 |  | 01.41/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.3, п.5.4 |
| 1.25 |  | 01.41/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 |
| 1.27 |  | 01.41/03.152 | стрептомицин |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 |
| 1.29 |  | 01.41/03.152 | пенициллины |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.3, п.5.4 |
| 1.30 |  | 01.41/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) тетрациклиновая группа пенициллины стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 |
| 7.1 | Сыры | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 190513389.018-2010 ТУ BY 591607615.010-2014 ТУ BY 591607615.005-2013 ТУ BY 591607615.007-2014 ТУ BY 591607615.006-2014 ТУ BY 591607615.012-2014 ТУ ВY 100098867.343-2013 ТУ ВY 100098867.334-2013 ТУ BY 591607615.001-2013 ТУ BY 100098867.218-2007 ТУ BY 591607615.018-2017 ТУ BY 591607615.017-2016 ТУ BY 591607615.004-2013 ТУ BY 591607615.001-2013 СТБ 1373-2016 ТНПА и другие документы на продукцию СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 7.2 |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста, вкус и запах. Линейные размеры: форма, длина, ширина, высота, диаметр |  | ТУ BY 190513389.018-2010 п.4.5, п.4.6 ТУ BY 591607615.010-2014 п. 4.3, п.4.15 ТУ BY 591607615.005-2013 п.4.3, п.4.15 ТУ BY 591607615.007-2014 п.4.3, п.4.16 ТУ BY 591607615.006-2014 п.4.3, п.4.16 ТУ BY 591607615.012-2014 п.4.3, п.4.15 ТУ ВY 100098867.343-2013 п.3.7, п.3.8 ТУ ВY 100098867.334-2013 п.3.7, п.3.8 ТУ BY 591607615.001-2013 п.4.3, п.4.16 ТУ BY 100098867.218-2007 п.3.3, п.3.4 ТУ BY 591607615.018-2017 п.4.3, 4.15 ТУ BY 591607615.017-2016 4.3, 4.15 ТУ BY 591607615.004-2013 п.4.3, 4.5 ТУ BY 591607615.001-2013 п.4.3, 4.16 СТБ 1373-2016 п.6.2-6.4 |
| 7.3 | Сыры | 10.51/29.145 | Температура | ТУ BY 190513389.018-2010 ТУ BY 591607615.010-2014 ТУ BY 591607615.005-2013 ТУ BY 591607615.007-2014 ТУ BY 591607615.006-2014 ТУ BY 591607615.012-2014 ТУ ВY 100098867.343-2013 ТУ ВY 100098867.334-2013 ТУ BY 591607615.001-2013 ТУ BY 100098867.218-2007 ТУ BY 591607615.018-2017 ТУ BY 591607615.017-2016 ТУ BY 591607615.004-2013 ТУ BY 591607615.001-2013 СТБ 1373-2016 ТНПА и другие документы на продукцию СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 7.4 |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 8035-2012 |
| 7.5 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 7.6 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
| 7.7 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |